## Slide 1: Асинхронный электродвигатель (Часть 3)

## Slide 2
10. Расчет пусковых и тормозных сопротивлений АД с фазным ротором
M1 - задаться моментами пусковым и максимальным
M2 = (1,1 …1,3) Mс - момент переключения, в процессе расчета может изменяться
С целью увеличения пускового момента и уменьшения пускового тока при пуске АД с фазным ротором в цепь обмотки ротора включаются добавочные активные сопротивления.

## Slide 3
a
S21
S32
S11
S22
Sо1
S12
М, Нм
0
Sн
1
Мн
f
d
h
e
c
b
So2
М2
М1
0