МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

фЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАСТВЕНОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "кОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ"

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

Практикум для аудиторной и самостоятельной работы,
студентов направления 35.03.04 «Агрономия» 
очной формы обучения

Караваево, 2015

УДК 630 : 551.5

ББК

А

Составитель: к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, почвоведения и защиты растений ФГОУ ВПО Костромская ГСХА И.Б. Кузнецова.

Рецензент.

Рекомендовано к изданию методической комиссией 
факультета агробизнеса ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, 
протокол №    от       2015 г.

| А | Агрометеорология : практикум для аудиторной и самостоятельной работы для студентов 1 курса специальности 35.03.04 «Агрономия» очной формы обучения/ сост. И.Б. Кузнецова. — Кострома : КГСХА, 2015. — 46 с. |
| --- | --- |
|  | Издание содержит необходимые теоретические сведения и задания для выполнения практических занятий, рекомендации по написанию реферата, а также контрольные вопросы для самопроверки знаний студентов. Практикум по дисциплине «Агрометеорология» предназначен для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности 35.03.04 очной формы обучения. |

УДК 630 : 551.5

ББК

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	6

1.1. Цели и задачи дисциплины	6

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины	6

2. ОСНОВНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВЕЛИЧИНЫ	7

Тема 1. Атмосферное давление. Свойства атмосферы	7

Тема 2. Солнечная радиация. Определение радиационного баланса	9

Тема 3. Температурный режим почвы	12

Тема 4. Влажность воздуха	16

Вопросы для итогового контроля по первому разделу                                                   	19

3. Агрометеорологические прогнозы	19

Тема 5. Прогноз заморозков по способу Михалевского 
Прогноз обеспеченности теплом вегетационного периода	21

Тема 6. Прогноз запасов продуктивной влаги в почве 
Прогноз перезимовки озимых	24

Тема 7. Фенологические прогнозы даты наступления  восковой спелости 
зерновых культур и урожайности	26

Рекомендации по написанию реферата на тему «Агрометеорологическая характеристика  вегетационного периода»	29

Вопросы для итогового контроля по второму разделу	32

Список рекомендуемых источников	33

ПРИЛОЖЕНИЯ	34

ВВЕДЕНИЕ

Агрометеорология — наука, изучающая метеорологические, климатические и гидрологические условия в их взаимодействии с объектами и процессами сельскохозяйственного производства.

Агрометеорология неразрывно связана и имеет общую историю с метеорологией — наукой о воздушной оболочке земли, ее атмосфере и происходящих в ней физических явлениях.

Основной целью агрометеорологии является содействие сельскохозяйственному производству в рациональном использовании климатических и погодных условий для получения устойчивых высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Изучая курс агрометеорологии, студенты знакомятся с физическими свойствами воздуха, видами солнечной радиации, особенностями температурного и водного режимов воздуха и почвы, методами их измерения, а также с основами прогноза агрометеорологических условий, наступления фенофаз развития растений и мерами защиты сельскохозяйственного производства от опасных явлений.

Практикум предназначен для самостоятельной и аудиторной работы студентов 2 курса факультета агробизнеса. Он содержит 8 тем, охватывающих основные разделы курса.

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование представлений, знаний и навыков студентов об агрометеорологических факторах, методах их измерения и мерах защиты сельскохозяйственного производства от опасных явлений.

Задачами дисциплины является изучение:

– солнечной радиации, температурного и водного режимов воздуха и почвы;

– методов измерения агрометеорологических факторов;

– основных компонентов погоды и ее прогноза, оценки климата;

– опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и мер защиты от них.

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

– иметь представление о прогнозе погоды и его методах; знать состав, баланс, методы измерения и пути эффективного использования солнечной радиации; температурный и водный режим почвы и воздуха и методы измерения; опасные для сельского хозяйства метеорологические явления и меры борьбы с ними; составляющие климата и его оценку для целей сельскохозяйственного производства; виды и методы агрометеорологических наблюдений, виды и методы агрометеорологических прогнозов; использование агрометеорологической информации в агрономии;

– уметь измерять солнечную радиацию, температуру, влажность воздуха и почвы, давление, осадки, направление и скорость ветра, составлять агрометеорологические прогнозы, анализировать агрометеорологические условия.

2. ОСНОВНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Тема 1. Атмосферное давление. Свойства атмосферы

Цель занятия: понять физическую сущность атмосферного давления, ознакомиться с приборами для измерения атмосферного давления, научиться решать задачи по барометрическому нивелированию.

Задание 1. Установить физическую сущность атмосферного давления.

Задание 2. Ознакомиться с устройством и методикой измерения атмосферного давления с помощью ртутного барометра, барометра-анероида, барографа.

Задание 3. Выполнить расчетное задание.

Задание 4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Атмосфера — это воздушная оболочка Земли. Смесь газов, составляющих атмосферу, называется воздухом. Половина всей массы атмосферы сосредоточена в нижнем ее слое на расстоянии до 5,5 км. С увеличением высоты разреженность газов увеличивается, плотность атмосферы значительно уменьшается, постепенно переходя в межпланетное пространство.

Атмосферное давление — это сила, с которой давит на единицу земной поверхности столб воздуха, простирающийся от поверхности земли до верхней границы атмосферы. Атмосферное давление является одной из важнейших метеорологических величин. Его изменения связаны с развитием атмосферных процессов, приближением атмосферных фронтов, циклонов, антициклонов, следовательно, с изменениями погоды.

До недавнего времени атмосферное давление измеряли с помощью ртутного барометра в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).

Давление воздуха, равное высоте ртутного столба 760 мм с основанием 1 см2 при температуре 0°С на широте 45° и на уровне моря, называется нормальным атмосферным давлением. С 1930 года была установлена новая единица измерения атмосферного давления — бар, равная давлению 1 млн дин на площадь 1 см. На практике в качестве единицы давления используют миллибары. Соотношение между единицами измерения атмосферного давления следующее:

1 гПа = 1 мбар = 0,75 мм рт. ст.;	1 мм рт. ст. = 1,33 гПа = 1,33 мбар.

В настоящее время принято измерять атмосферное давление в Паскалях (1 Па = 1 Н/м2).

Приборы для измерения атмосферного давления

Стационарный чашечный барометр СР. Ртутный стационарный чашечный барометр состоит из градуированной стеклянной трубки длиной около 800 мм и внутренним диаметром 7,2 мм, запаянной с верхнего конца и заполненной очищенной ртутью. Нижний конец трубки помещен в пластмассовую чашку с ртутью. Давление атмосферы удерживает столб ртути в трубке на определенной высоте. На показания ртутного барометра влияет температура, поэтому в нижней части барометра, для введения поправки к его показаниям, укреплен термометр. Кроме того, вводятся поправки на ускорение свободного падения и неточность инструмента.

Барометр-анероид БАММ-1. Анероид означает «безвоздушный», что указывает на принцип действия прибора. Приемной частью является металлическая тонкостенная коробочка с гофрированными основаниями, из которой удален воздух. Нижняя часть коробочки припаяна к корпусу прибора, верхняя при помощи штифта соединена с пружиной, раздвигающей коробочку. Давление атмосферы уравновешивается растягивающей силой пружины. При увеличении атмосферного давления коробочка сжимается, при понижении — пружина раздвигает коробочку. Колебания поверхности коробочки с помощью системы рычагов передаются на стрелку, показывающую на круговой шкале атмосферное давление. Шкала может быть проградуирована в мм рт. ст., мбар, гПа.

Барограф предназначен для непрерывной записи атмосферного давления. Приемной частью барографа является система анероидных коробок, закрепленных одна над другою. Стрелка барографа соединена с пером, записывающим показания прибора на бумажной ленте, надетой на барабан, который вращается с помощью часового механизма.

Изменение давления с высотой

Изменение давления с высотой характеризуется барической ступенью. Барическая ступень — это высота, на которую нужно подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мбар.

Барическая ступень определяется по формуле:

h = 8000 / p (1 + 0,004t),

где  h — барическая ступень, м/мбар;

p — атмосферное давление, мбар;

0,004 — коэффициент расширения газа;

t — средняя температура столба воздуха, °С.

Зная барическую ступень, атмосферное давление, температуру воздуха и высоту над уровнем моря в одном из двух пунктов, лежащих на разной высоте, можно по разности давлений в этих пунктах определить разность их высот, а также высоту второго пункта над уровнем моря. Этот способ определения высоты пункта называется барометрическим нивелированием. Для этого используют формулу:

h=16000 (1+0,004t1+t22)P1−P2P1+P2,

где  h — превышение между двумя точками, м;

0,004 — коэффициент расширения газа;

t 1 и t 2 — температура в нижней и верхней точках, °С;

P1 и P2 — давление в нижней и верхней точках, мбар.

Атмосферное давление в разных точках земной поверхности неодинаково и зависит от высоты над уровнем моря, температуры и др. Чтобы получить наглядное представление о распределении давления по земному шару, на географическую карту наносят давление, измеренное в одно и то же время в разных пунктах и приведенное к уровню моря. Пункты с одинаковым давлением соединяют плавными линиями — изобарами.

Изменение давления вдоль горизонтали, направленной перпендикулярно к изобарам, приходящееся на 100 км, называется горизонтальным барическим градиентом. Эта величина составляет обычно около 1-2 мбар/100 км. Именно горизонтальный барический градиент является причиной возникновения ветра, т.е. горизонтального движения воздуха.

Вертикальный барический градиент характеризует изменение давления с изменением высоты на 100 м.

Расчетное задание

Определить превышение между точками, используя показания барометра (приложение 1) и формулы:

h=16000 (1+0,004t1+t22)P1−P2P1+P2,		H2=H1+h.

Контрольные вопросы

1. Что такое атмосфера, атмосферное давление?

2. Единицы измерения атмосферного давления, их соотношение.

3. Назовите приборы для измерения атмосферного давления.

4. Как устроен стационарный чашечный барометр?

5. Какое атмосферное давление называется нормальным?

6. Как устроен барометр-анероид?

7. Для чего служит барограф?

8. Что является приемной частью барометра-анероида и барографа?

9. Как изменяется атмосферное давление с высотой?

10. Что такое изобара?

11. Для чего нужно измерять атмосферное давление?

12. Что такое горизонтальный барический градиент?

13. Что такое вертикальный барический градиент?

Тема 2. Солнечная радиация. Определение радиационного баланса

Цель занятия: получить представление о балансе солнечной радиации.

Задание 1. Ознакомиться с различными видами лучистой энергии Солнца.

Задание 2. Ознакомиться с приборами для измерения различных видов лучистой энергии.

Задание 3. Выполнить расчетное задание.

Задание 4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Солнечная радиация является основным источником энергии на Земле. Количественно лучистая энергия характеризуется мощностью потока радиации, поступающей в единицу времени на единицу поверхности, и называется интенсивностью радиации. Интенсивность потока радиации измеряется в Вт/м2. На практике обычно используют данные суммы радиации за какой-либо период: декаду, месяц, вегетационный период. Проходя сквозь атмосферу, лучистая энергия Солнца частично поглощается, рассеивается и отражается от облаков и земной поверхности. Поэтому различают: прямую, рассеянную и отраженную радиацию. Радиация, поступающая на Землю непосредственно от солнечного диска в виде пучка параллельных солнечных лучей, называется прямой солнечной радиацией S. Приход прямой радиации на земную поверхность зависит от угла падения солнечных лучей h0. Поток прямой солнечной радиации, падающей на горизонтальную поверхность, называется инсоляцией: S`=S sin h0.

Часть солнечной радиации, проходя через атмосферу, рассеивается молекулами атмосферных газов и аэрозолем и создает рассеянную радиацию D. Прямая и рассеянная солнечная радиация в сумме составляют суммарную радиацию Q=S`+D. Часть солнечной радиации, отраженная от поверхности Земли, называется отраженной солнечной радиацией Rк. Количество отраженной солнечной радиации зависит от свойств отражающей поверхности: цвета, шероховатости, влажности и т.д. Отражательную способность поверхности характеризует ее альбедо — отношение отраженной солнечной радиации к суммарной, выраженное в процентах: Ак = (Rк / Q) 100%.

Собственное излучение Земли Ез как физического тела, имеющего температуру выше абсолютного нуля, направлено в атмосферу и почти полностью поглощается ею.

Атмосфера, поглощающая некоторую часть солнечной радиации и практически все собственное излучение Земли, нагревается и также излучает энергию. Около 30% этого излучения уходит в космос, а 70% приходит к поверхности Земли и называется встречным излучением атмосферы Еа. Количество энергии, излучаемое атмосферой, зависит от ее температуры, содержания углекислого газа, озона и облачности. Поверхность Земли поглощает это встречное излучение почти целиком. Это влияние атмосферы называют парниковым эффектом, оно является важным дополнительным источником тепла, помимо поглощаемой солнечной радиации.

Разность между собственным излучением поверхности Земли и встречным излучением атмосферы называют эффективным излучением Еэф = Ез – Еа.

В ясные и малооблачные ночи эффективное излучение значительно больше, чем в пасмурные, поэтому земная поверхность сильнее охлаждается. Днем эффективное излучение перекрывается поглощенной суммарной радиацией, поэтому температура земной поверхности повышается. В средних широтах земная поверхность за счет эффективного излучения теряет примерно половину того количества тепла, которое получает от поглощения солнечной радиации (70-140 Вт/м2).

Радиационный баланс земной поверхности — это разность между приходящими и уходящими потоками лучистой энергии:

B = S` + D + Ea – Eз – Rк.

Это же уравнение можно записать в следующем виде:

B = Q – Rк – Еэф.

Уравнение радиационного баланса для ночного времени:

B = Еа – Ез или В = – Еэф.

Приборы для измерения лучистой энергии

Раздел метеорологии, изучающий потоки лучистой энергии, называется актинометрией. Для измерения уровня освещенности используют различные термоэлектрические приборы. Приемной частью термоэлектрических приборов являются термобатареи из спаев двух металлов. Разность температур спаев создается в результате их различной поглотительной способности или помещения спаев в разные радиационные условия.

Прямую солнечную радиацию измеряют термоэлектрическим актинометром М-3, для чего приемную поверхность прибора устанавливают перпендикулярно солнечным лучам.

Пиранометр М-80М служит для измерения интенсивности суммарной, рассеянной и отраженной радиации. Для измерения суммарной радиации прибор располагают вверх приемной частью без затенения, для рассеянной — при затенении, и, направив приемную часть вниз, определяют интенсивность отраженной радиации.

Для измерения в походных условиях суммарной, рассеянной, отраженной радиации, а также альбедо деятельной поверхности применяют походный альбедометр М-69.

Сила тока, возникающая в термобатареях приемных поверхностей термоэлектрических приборов, пропорциональна интенсивности потока солнечной радиации и измеряется с помощью стрелочного гальванометра. Для перевода показаний шкалы гальванометра в абсолютные единицы (Вт/м) применяют переводные множители.

Уровень освещенности измеряют люксометром Ю-16, действие которого основано на фотоэлектрическом эффекте.

Измерение радиационного баланса деятельной поверхности осуществляется балансомером М-10М.

Продолжительность солнечного сияния, т.е. промежутков времени, когда солнечный диск не закрыт облаками, регистрируют гелиографом ГУ-1. Стеклянный шар фокусирует падающие на него солнечные лучи, а по длине прожога на специальной бумажной ленте определяют число часов солнечного сияния.

Подробнее с устройством этих приборов и методикой работы с ними можно ознакомиться, используя источник [2, стр. 16-32].

Расчетное задание

Вычислить радиационный баланс, используя данные приложения 2 и следующие формулы:

S`=S sin h0

Q=S`+D

Ак = (Rк / Q) 100%

B = Q – Rк – Еэф.

Контрольные вопросы

1. Что такое солнечная радиация, в каких единицах она выражается?

2. Какие виды лучистой энергии вы знаете? Охарактеризуйте их.

3. Каково уравнение радиационного баланса для дневного времени?

4. Каково уравнение радиационного баланса для ночного времени?

5. Назовите актинометрические приборы, для чего они используются?

6. Что служит приемной частью термоэлектрических приборов?

7. Каким образом с помощью пиранометра М-80М можно измерить различные виды лучистой энергии?

Тема 3. Температурный режим почвы

Цель занятия: получить представление о температурном режиме почв, приборах, используемых для измерения температуры почвы.

Задание 1. Ознакомиться с теплофизическими характеристиками почвы.

Задание 2. Изучить принцип действия термометров для измерения температуры почвы.

Задание 3. Выполнить графическое задание.

Задание 4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Температурный режим почвы обусловлен, в основном, радиационным балансом, то есть зависит от прихода солнечной радиации, величины альбедо и эффективного излучения. Определенное значение имеют процессы испарения и конденсации водяного пара на поверхности почвы, а также теплоемкость и теплопроводность почвы.

Теплоемкость почвы бывает объёмная и весовая. Объёмной теплоёмкостью Cоб называют количество тепла, необходимое для нагревания 1 м3  почвы на 1°С, её выражают в Дж/(м3 ·°С). Весовой, или удельной, теплоемкостью Cуд называют количество тепла, которое необходимо для нагревания 1 г почвы на 1°С, её выражают в Дж/(кг·°С).

Между объёмной и весовой теплоёмкостями существует соотношение:

Соб = Суд · d,

где  d — плотность почвы.

Теплоёмкость почвы зависит от минерального состава почв, но более всего — от соотношения воздуха и воды, находящихся в почвенных порах. Поэтому теплоёмкость почвы, у которой поры заполнены водой, значительно больше теплоёмкости сухой почвы. При одинаковом притоке и отдаче тепла сухие почвы нагреваются или охлаждаются больше, чем влажные.

Теплопроводность почвы. Способность почвы передавать тепло от слоя к слою называется теплопроводностью. Коэффициент теплопроводности равен количеству тепла, проходящему за 1 с через сечение слоя в 1 см2 толщиной 1 см при разности температур на границах слоя в 1°С. Теплопроводность зависит от минерального состава почвы, её влажности и содержания воздуха в порах почвы.

Теплофизические характеристики почвы зависят также от цвета, её плотности и структуры. Темные почвы нагреваются сильнее, чем светлые. С увеличением плотности теплоёмкость и теплопроводность сухих почв увеличивается. Рыхлые почвы в пахотном слое днем теплее, чем плотные, а ночью холоднее, так как первые имеют меньшую теплопроводность. Кроме того, рыхлая почва имеет большую удельную поверхность, чем плотная, и поэтому днем поглощает больше радиации, а ночью интенсивнее излучает тепло. Полив и осадки, увеличивая теплоёмкость почвы и вызывая затраты тепла на испарение, охлаждают её.

Виды термометров для измерения температуры почвы

Жидкостные термометры основаны на свойстве жидкости изменять свой объём при изменении температуры. В качестве жидкости используют спирт или ртуть. Жидкостный термометр состоит из небольшого стеклянного резервуара, к которому припаяна капиллярная трубка. Резервуар и часть трубки заполнены жидкостью. За капиллярной трубкой прочно крепится шкала, и всё это размещается внутри стеклянной оболочки. Инерция жидкостных термометров — 3-7 мин., у вытяжных термометров и термометра-щупа — до 15-20 мин. Погрешность измерения 0,2-0,5°С. В показания жидкостных термометров необходимо вводить шкаловые поправки, которые указаны в поверочном свидетельстве каждого термометра.

Термоэлектрические термометры основаны на изменении электродвижущей силы термоэлементов, возникающей вследствие разности температур спаев. Термоэлементы часто изготавливают из меди и константана. Преимущество этих термометров по сравнению с жидкостными термометрами состоит в том, что ими можно производить измерения во всем диапазоне температур, учитывающихся в метеорологии. Инерция их составляет 30-100 с, а погрешность измерения — 0,5-1,0°С.

Электротермометры сопротивления основаны на принципе изменения электрического сопротивления материалов. Датчики термометров сопротивления могут быть металлическими, проволочными и полупроводниковыми. Термометры сопротивления широко применяются для дистанционных измерений. Инерция их мала — около 1 с, погрешность измерения — 0,2°С.

Деформационные термометры основаны на принципе изменения линейных размеров твердых тел с изменением температуры. Приемником таких термометров является биметаллическая пластинка или пружина из инвара и стали. Инерция деформационных термометров — 3-10 мин., а погрешность измерения не менее 0,5°С.

Измерение температуры поверхности почвы

Для измерения температуры поверхности почвы используются жидкостные термометры: срочный, максимальный и минимальный.

Срочный термометр ТМ-3 применяется для измерения температуры поверхности почвы в данный момент (срок). Это ртутный термометр с цилиндрическим резервуаром. Деления на шкале нанесены через 0,5°С.

Максимальный термометр ТМ-1 служит для измерения максимальной температуры за период между сроками наблюдений. Это ртутный термометр с ценой деления 0,5°С. Рабочее положение термометра горизонтальное. Максимальные показания термометра сохраняются, благодаря сужению при выходе из резервуара в капилляр. При повышении температуры ртуть, расширяясь, выходит из резервуара, так как сила расширения ртути больше силы трения в месте сужения. При понижении температуры ртуть из капилляра не может вернуться в резервуар, так как сила трения в месте сужения превосходит силу молекулярного сцепления, поэтому в месте сужения происходит разрыв ртути, и, таким образом, фиксируется максимальная температура.

Минимальный термометр ТМ-2 применяют для измерения минимальной температуры за период между сроками наблюдений. Это спиртовой термометр с ценой деления 0,5°С. Рабочее положение термометра горизонтальное. Минимальные показания термометра определяют по концу штифтика, противоположному резервуару, находящемуся в капилляре внутри спирта. Штифтик подобран так, что силы трения его о стенки капилляра больше сил расширения спирта и меньше сил поверхностного натяжения пленки. При повышении температуры спирт, расширяясь, свободно обтекает штифт, а при понижении температуры, после соприкосновения с поверхностной пленкой, штифтик перемещается вместе со спиртом в сторону резервуара. Он движется до тех пор, пока температура понижается. Летом, при высоких температурах, минимальный термометр может выйти из строя, поэтому на день его убирают.

Измерение температуры почвы на глубинах

Коленчатые термометры (Савинова) ТМ-5 предназначены для измерения температуры почвы в теплый период на глубинах 5, 10, 15, 20 см (пахотного слоя). В комплект входят четыре термометра, отличающиеся по длине нижней части. Коленчатые термометры ртутные с ценой деления 0,5°С. Несколько выше резервуара термометры изогнуты под углом 135°.

Термометр-щуп АМ-6 служит для измерения температуры почвы в полевых условиях на глубине от 3 до 40 см. Термометрическая жидкость в термометре — толуол. Термометр с ценой деления 1,0°С помещается в металлическую оправу, нижний конец которой заострен в виде конусообразного наконечника.

Транзисторный электротермометр ТЭТ-2 так же, как термометр-щуп АМ-6, применяют для измерения температуры почвы пахотного слоя в теплый период. Его можно использовать и для измерения температуры в буртах корнеклубнеплодов.

Вытяжные термометры ТПВ-50 предназначены для измерений температуры почвы на глубинах 20, 40, 60, 80, 120, 160, 240 и 320 см. Это ртутные термометры с ценой деления 0,2°С. Термометры помещают в специальную оправу с металлическим колпачком. Оправа с термометром крепится на деревянном шесте, длина которого зависит от глубины установки термометра. Шест заканчивается колпачком с кольцом.

Установка М-54-2 для измерения температуры почвы на глубинах

Для дистанционного измерения температуры почвы на глубинах от 2 до 320 см применяют установку М-54-2. Принцип работы установки основан на зависимости изменения электрического сопротивления термометра от его температуры.

Измерение температуры почвы на глубине узла кущения

Состояние озимых культур и условия перезимовки их во многом зависят от температуры почвы на глубине узла кущения. Средняя глубина залегания узла кущения около 3 см. Для измерения температуры почвы на глубине узла кущения в полевых условиях применяют дистанционные термометры.

Максимально-минимальный термометр АМ-17 служит для измерения экстремальных и срочной температур на глубине узла кущения озимых.

Принцип действия термометра основан на термическом изменении объема рабочей жидкости — толуола, заключенного в замкнутую манометрическую систему, и на преобразовании этого изменения в показания стрелки прибора.

Электротермометр АМ-2М-1 применяют для срочных измерений температуры почвы на глубине узла кущения. Это термометр сопротивления, принцип действия которого основан на свойстве металлов менять свое электрическое сопротивление в зависимости от изменения температуры.

Измерение глубины промерзания почвы

Мерзлотомер АМ-21 состоит из резиновой трубки длиной 150 или 300 см, заполненной дистиллированной водой, с обоих концов закрытой капроновыми пробками, и водонепроницаемой защитной трубы, закрытой с нижнего конца. Отсчеты по мерзлотомеру начинают с момента наступления отрицательных температур и продолжают до полного оттаивания почвы. Для измерения глубины промерзания почвы резиновую трубку вытягивают и двумя пальцами прощупывают ее сверху вниз, определяя границы столбика льда. По делениям на трубке (цена деления 1 см) отсчитывают глубину промерзания и толщину мерзлого слоя почвы с точностью до 1 см.

Измерение температуры воздуха

Психрометрический термометр ТМ-4 ртутный, цена деления 0,2°С. Психрометрические термометры применяются в паре и составляют психрометр, который служит для измерения температуры и влажности воздуха.

При температуре воздуха ниже 35°С используют низкоградусный спиртовой термометр ТМ-9 с цилиндрическим резервуаром.

Термограф М-16А служит для непрерывной записи изменений температуры воздуха во времени. Приемником термографа является биметаллическая пластинка, изготовленная из металлов с различным термическим коэффициентом линейного расширения (инвар, сталь). Передача изменений положения приемника осуществляется системой рычагов. Перо самописца постоянно фиксирует изменения температуры на бумажной ленте, закрепленной лентодержателем на барабане, с часовым механизмом внутри. В зависимости от скорости вращения барабана, термографы делятся на суточные и недельные. Термографы применяются для записи изменений температур от –45 до +55°С.

Графическое задание

По данным приложения 3 построить и проанализировать график годового хода температур на различных глубинах.

На горизонтальной оси отметить 12 см, каждый сантиметр — месяц, на вертикальной — значения температур, в 1 см — 2°С. Значение температуры за определенный месяц откладывать посредине соответствующего отрезка времени. Построенные точки соединить плавной линией. На каждой из исследуемых глубин построить график годового хода температур, используя различные цвета.

Сравнить амплитуду температур на разных глубинах почвы, а также время перехода через 5 и 10°С. Сделать соответствующие выводы.

Контрольные вопросы

1. Какие виды термометров вы знаете?

2. На чем основан принцип действия жидкостных термометров? Что используют в качестве жидкости?

3. Для чего предназначены срочный, максимальный и минимальный термометры? Как они действуют?

4. В какое время года используют термометры Савинова?

5. На каких глубинах измеряется температура почвы вытяжными термометрами, термометром-щупом АМ-6?

6. Для чего служит установка М-54-2, на каких глубинах и в каком диапазоне температур она применяется?

7. Какой прибор служит для измерения температуры на глубине узла кущения?

8. Какими агротехническими мероприятиями можно изменить тепловые свойства пахотного слоя почвы?

Тема 4. Влажность воздуха

Цель занятия: получить представление о влажности воздуха, методах и приборах, используемых для ее измерения.

Задание 1. Установить физическую сущность различных характеристик влажности воздуха.

Задание 2. Ознакомиться с различными методами и приборами для измерения влажности воздуха.

Задание 3. Выполнить расчетное задание.

Задание 4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Влажность воздуха характеризует содержание водяного пара в атмосфере. Для её оценки на практике используют абсолютную влажность, парциальное давление водяного пара, относительную влажность, дефицит насыщения, точку росы.

Абсолютная влажность а — это масса водяного пара, содержащаяся в единице объёма воздуха. Она выражается в кг/м3 или г/м3.

Парциальное давление водяного пара е или упругость водяного пара — это давление, которое имел бы водяной пар, содержащийся в газовой смеси, если бы он один занимал объем, равный объёму смеси при той же температуре. Парциальное давление водяного пара выражается в гектопаскалях (гПа):

1 гПа = 1 мбар = 0,75 мм рт. ст.

Между абсолютной влажностью и парциальным давлением водяного пара существует следующая зависимость:

a=0,86e1+αt,

где e — парциальное давление;

— коэффициент объёмного расширения газа (1/273).

Давление насыщенного водяного пара или упругость насыщенного пара Е — это давление водяного пара, находящегося в состоянии насыщения, т.е. равновесия с плоской поверхностью воды.

Относительная влажность f — это отношение парциального давления к давлению насыщенного водяного пара при одних и тех же значениях давления и температуры, выраженное в %:

f=eE100%.

Дефицит насыщения d — это разность между давлением насыщенного водяного пара и парциальным давлением водяного пара при одних и тех же значениях давления и температуры d = E – e.

Точка росы td °С — это температура, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, при неизменном давлении достигает насыщения относительно плоской поверхности чистой воды или льда (когда е = Е). Для определения точки росы используют специальные таблицы [2, стр. 177-179].

Методы и приборы для измерения влажности воздуха

Для измерения влажности воздуха используют следующие методы: абсолютный (весовой), психрометрический и гигрометрический (сорбционный).

Абсолютный метод состоит в том, что через стеклянные трубки, наполненные каким-либо гигроскопичным веществом (хлористым кальцием, концентрированной серной кислотой), пропускают определенный объём воздуха. Трубки взвешивают до и после пропускания через них влажного воздуха и по прибавлению их массы судят о количестве поглощенного водяного пара. Разделив прибавку массы на объём пропущенного через трубку воздуха, определяют его абсолютную влажность в г/м3. Этот способ применяется ограниченно, только в лабораторных условиях.

Психрометрический метод основан на разнице показаний сухого и смоченного термометров. Резервуар одного из психрометрических термометров ТМ-4 обернут куском батиста, смоченного дистиллированной водой. За счет испарения резервуар смоченного термометра охлаждается. Чем меньше влажность воздуха, тем больше разница в показаниях сухого и смоченного термометров. На этом принципе действуют станционный и аспирационный психрометры.

Станционный психрометр устанавливают в психрометрической будке на метеоплощадке. Аспирационный психрометр МВ-4М применяют при полевых наблюдениях, он легко переносится. Аспирационный психрометр снабжен аспирационным устройством, обеспечивающим обдувание термометров воздухом. По психрометру влажность воздуха определяют только до температуры воздуха –10 С. При более низких температурах используют сорбционный метод.

Гигрометрический (сорбционный метод) измерения влажности основан на свойстве некоторых тел изменять свои линейные размеры при изменении влажности. Так, приемной частью волосного гигрометра МВ-1 является пучок обезжиренных человеческих волос, который изменяет свою длину при изменении относительной влажности воздуха. Гигрограф волосной М-21А применяют для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха. В зависимости от скорости вращения часового механизма, гигрографы бывают суточные и недельные. С помощью сорбционного метода получают лишь относительные данные, поэтому показания гигрометрических приборов необходимо корректировать с показаниями психрометра.

Подробнее с устройством приборов для измерения влажности воздуха и методикой работы можно ознакомиться, используя источник [2, с. 57-67].

Вычислите значения характеристик влажности воздуха, используя данные приложения 4 для вашего варианта.

Для определения парциального давления с помощью психрометрического метода используется формула:

e = E` – A (t–t`) P,

где  е — парциальное давление, г/Па;

E` — упругость насыщенного водяного пара при температуре смоченного термометра, г/Па;

А — психрометрический коэффициент, зависящий от скорости движения воздуха около резервуара смоченного термометра (для станционного психрометра А = 0,0008, для аспирационного А = 0,0007);

t — температура сухого термометра, °С;

t` — температура смоченного термометра, °С;

Р — атмосферное давление, для всех вариантов 1000, г/Па.

Расчетное задание

Вычислить значения характеристик влажности воздуха е, а, d, td и f в тех вариантах, где f не дана, используя данные приложения 3 и формулы:

e = E` – A (t–t`) P		или		f=eE100%

d = E–e.

Контрольные вопросы

1. Какие показатели используются для характеристики влажности воздуха? Дайте их определения.

2. Назовите основные методы и приборы для определения влажности воздуха.

3. Как устроены станционный и аспирационный психрометры? При каких температурах используется психрометр, а при каких — гигрометр для определения влажности воздуха?

4. Что является приемной частью волосного гигрометра и гигрографа? Какие показания дают эти приборы?

5. Чем смачивается батист станционного психрометра?

Вопросы для итогового контроля по первому разделу

1. Агрометеорология как предмет: цель, задачи дисциплины.

2. Состав атмосферного воздуха, постоянные и переменные части атмосферы, их сельскохозяйственное значение.

3. Методы метеорологических и агрометеорологических исследований.

4. История становления науки метеорологии, значение отечественных ученых в развитии метеорологических знаний.

5. Гидрометеорологическая служба, ее структура и работа по обслуживанию сельского хозяйства.

6. Строение и физические свойства атмосферы.

7. Состав атмосферного и почвенного воздуха.

8. Методы исследования атмосферы.

9. Атмосферное давление, методы и приборы для измерения. Изменение давления с высотой.

10. Значение солнечной радиации для сельского хозяйства.

11. Виды потоков солнечной радиации, баланс солнечной радиации, альбедо.

12. Спектральный состав солнечной радиации, ФАР.

13. Регулирование количества солнечной радиации в полевых условиях.

14. Актинометрические приборы, их назначение и принцип действия.

15. Значение температурных условий для сельскохозяйственного производства.

16. Тепловые свойства воздуха и почвы. Тепловой баланс почвы.

17. Методы измерения температуры воздуха и почвы, приборы.

18. Измерение глубины промерзания почвы.

19. Способы регулирования теплового режима почвы.

20. Процессы нагревания и охлаждения почвы. Суточный и годовой ход температуры почвы, законы Фурье.

21. Процессы нагревания и охлаждения приземного слоя атмосферы. Суточный и годовой ход температуры воздуха.

22. Влажность воздуха, способы выражения. Методы и приборы для определения влажности воздуха.

23. Влажность воздуха, ее значение для сельскохозяйственного производства.

24. Испарение и конденсация водяного пара.

25. Наземные и приземные продукты конденсации водяного пара.

26. Облака, их классификация.

27. Виды осадков, методы их измерения.

28. Снежный покров, его значение.

3. Агрометеорологические прогнозы

Тема 5. Прогноз заморозков по способу Михалевского
Прогноз обеспеченности теплом вегетационного периода

Цель занятия: получить представление об агрометеорологических прогнозах.

Задание 1. Изучить характеристики заморозков и методы их прогнозирования. Используя приложение 5, составить прогноз заморозков по способу Михалевского.

Задание 2. Изучить методику составления прогноза обеспеченности теплом вегетационного периода и составить прогноз обеспеченности теплом конкретного года (приложение 6). Сравнить полученную величину со среднемноголетней, взятой из справочника «Агроклиматические ресурсы Костромской области» [4, табл. 1, с. 35]. Выявить теплообеспеченность с.-х. культур в данном вегетационном периоде (табл. 5.2).

Задание 3. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Заморозки — кратковременное понижение температуры почвы или воздуха на уровне травостоя ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха. Чувствительность различных культур и одних и тех же культур в разные фазы их развития к заморозкам неодинакова. Температура, при которой наблюдается частичное повреждение или гибель растений, называется критической. Критические температуры для различных сельскохозяйственных культур в разные фазы их развития изменяются в широких пределах.

В результате весенних, осенних, а в некоторых местах и летних заморозков почти ежегодно отмечается снижение урожайности тех или иных культур. Мероприятия по борьбе с заморозками (дымление, открытый обогрев, полив, районирование морозоустойчивых сортов и др.) позволяют значительно уменьшить, а в ряде случаев — свести на нет вредное действие заморозков и сохранить урожай.

Для своевременной и успешной борьбы с заморозками необходимо знать заранее время их наступления и интенсивность, чтобы иметь возможность подготовиться к защите растений, для которых ожидаемые заморозки будут опасными.

Адвективные заморозки, развитие которых связано с адвекцией холодных воздушных масс, с достаточной точностью прогнозируются по синоптическим картам. Значительно труднее прогнозировать по синоптическим картам радиационные и адвективно-радиационные заморозки, так как распределение и интенсивность их находятся в большой зависимости от характера подстилающей поверхности.

Известно, что радиационные и адвективно-радиационные заморозки наиболее опасны для сельского хозяйства, так как наблюдаются они довольно поздно весной и рано осенью в период вегетации культур, малоустойчивых к заморозкам. Поэтому разработаны способы прогнозов заморозков по наблюдениям в одном пункте. Наибольшее распространение имеют статистические и эмпирические способы.

Прогноз заморозков по способу Михалевского

Для составления этого прогноза используют данные измерений по психрометру на высоте 2 м около 13 часов по среднему солнечному времени. Он имеет хорошую оправдываемость для южных районов страны. Ожидаемую минимальную температуру воздуха Мв вычисляют по формуле:

Мв = t' – (t – t') С,

а ожидаемую минимальную температуру почвы Мп — по формуле:

Мп = t' – (t – t') 2С,

где t и t' — температура соответственно по сухому и смоченному термометрам;

С — коэффициент, зависящий от относительной влажности воздуха (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Коэффициент С в зависимости от влажности воздуха

| f, % | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
| f, % | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| С | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

После 19 часов по среднему солнечному времени прогноз заморозков уточняют по облачности. При облачности меньше 4 баллов ожидаемый ночной минимум температуры уменьшают на 2°С, при облачности от 4 до 7 баллов поправок не вводят, при облачности больше 7 баллов ожидаемый минимум температуры увеличивают на 2°С.

После уточнения прогноза по облачности следует сделать вывод о возможности заморозков в воздухе и на почве. Если вычисленные значения минимальной температуры воздуха или почвы больше +2°С, то заморозок маловероятен; если меньше +2°С, но выше –2°С, то заморозок вероятен, а если минимальная температура меньше –2°С, то ночью будет заморозок.

Прогноз обеспеченности теплом вегетационного периода

Прогноз обеспеченности теплом вегетационного периода для Костромской области рассчитывают по уравнению:

t = 2560 – 13,8 Д,

где Д — дата перехода температуры через +10°С, выраженная числом дней от 1 апреля (см. приложение 6).

Запись выполнить по форме:

Вариант №____, метеостанция —__________, год —_______, Д=_____,

t =_____, t среднемноголетняя=_______(по справочнику).

Сделать вывод о теплообеспеченности данного вегетационного периода по сравнению со среднемноголетним значением.

Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур

Используя полученную величину теплообеспеченности данного вегетационного периода t, определите теплообеспеченность сельскохозяйственных культур различных сроков созревания (см. табл. 5.2). Для этого потребность культуры в тепле возьмите за 100%, сделайте вывод.

Таблица 5.2

Прогнозируемая теплообеспеченность 
сельскохозяйственных культур различных сроков созревания

| Культура | Срок созревания | Потребность в тепле | Прогнозируемое кол-во тепла, t | Обеспеченность теплом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озимая пшеница | ранний | 1400 |  |  |
|  | поздний | 1500 |  |  |
| Яровая пшеница | ранний | 1400 |  |  |
|  | средний | 1500 |  |  |
|  | поздний | 1700 |  |  |
| Ячмень | средний | 1350 |  |  |
|  | поздний | 1450 |  |  |
| Горох | ранний | 1250 |  |  |
| Лен | ранний | 1000 |  |  |
|  | поздний | 1100 |  |  |
| Картофель | ранний | 1200 |  |  |
|  | средний | 1500 |  |  |
|  | поздний | 1800 |  |  |
| Кукуруза на силос |  | 1300 |  |  |

Контрольные вопросы

1. Что такое заморозок? Какие виды заморозков вы знаете?

2. По каким формулам вычисляется ожидаемая минимальная температура для почвы и воздуха по способу Михалевского?

3. Как определяется вероятность заморозка после вычисления минимальной температуры по способу Михалевского?

4. Какие факторы при этом учитываются?

5. На чем основана методика составления прогноза обеспеченности теплом вегетационного периода?

6. По какой формуле вычисляется обеспеченность теплом вегетационного периода в Костромской области?

7. Как определяется прогнозируемая теплообеспеченность сельскохозяйственных культур в данном вегетационном периоде?

Тема 6. Прогноз запасов продуктивной влаги в почве
Прогноз перезимовки озимых

Цель занятия: получить представление об агрометеорологических прогнозах.

Задание 1. Изучить характеристики влажности почвы.

Задание 2. Изучить методику прогноза запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы к началу полевых работ. Используя приложение 7, составить прогноз запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы.

Задание 3. Изучить методику составления прогноза выпревания, определить ожидаемую площадь выпревания посевов озимой ржи (приложение 8).

Задание 4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Запас продуктивной влаги в почве — важнейший фактор для жизни растений. Почвенная влага является основным источником водоснабжения растений. Влажность почвы V определяют весовым методом и выражают в процентах:

V=a−bb,

где  а — масса взятой пробы почвы, г;

b — масса высушенной пробы почвы, г.

Недостаток влаги в почве снижает ее поступление в растения и вызывает их завядание. Влажность почвы, при которой наблюдается завядание растений, называют влажностью завядания. Коэффициент завядания зависит от физических свойств почвы и примерно соответствует количеству имеющейся в данной почве связанной воды. Он составляет для песчаных почв 0,5-2%, для тяжелых суглинков — 12%, для глины — 20%, для торфяных почв — 50%.

Влага, находящаяся в почве сверх коэффициента завядания, называется продуктивной влагой. Эта влага используется растениями для процессов роста и развития. Запасы продуктивной влаги в почве выражаются толщиной слоя воды и определяются по формуле:

W = 0,1 a·h (V–K),

где  W — запасы продуктивной влаги, мм;

a — плотность почвы, г/см3;

h — толщина слоя почвы, см;

V — влажность почвы, %;

K — коэффициент завядания, %.

Для большинства сельскохозяйственных культур оптимальные запасы продуктивной влаги в почве соответствуют предельной или наименьшей влагоёмкости (количество воды, которое почва способна удерживать в условиях глубокого стояния грунтовых вод). Предельная влагоёмкость в слое 0-100 см для суглинистых почв равна 170-180 мм, для супесчаных — 150-160 мм, для песчаных — 80-120 мм.

В пахотном слое (0-20 см) оптимальные запасы продуктивной влаги для суглинистых почв составляют 35-40 мм, для супесчаных — 30-35 мм, для песчаных — 20-25 мм. Нижний предел оптимального увлажнения почвы для большинства растений соответствует 70% предельной влагоёмкости.

Прогноз запасов продуктивной влаги
 в метровом слое почвы к началу полевых работ

Методика прогноза запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы к началу полевых работ разработана Л.А. Разумовой. Запасы продуктивной влаги весной зависят от осенних запасов и количества осадков за осенне-зимний период. Для районов с глубоким залеганием грунтовых вод и устойчивой зимой весенние запасы продуктивной влаги к началу полевых работ можно найти по формуле:

W = 0,115r + 0,56d – 20,

где  W — изменение запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы от даты последнего определения влажности почвы осенью до даты перехода температуры воздуха через 5°С;

r — количество осадков за период почвы от даты последнего определения влажности почвы осенью до даты перехода температуры воздуха через 5°С;

d — недостаток насыщения почвы влагой до определенной влагоёмкости осенью, т.е. разность между предельной влагоёмкостью и фактическими запасами продуктивной влаги в метровом слое почвы осенью.

Для расчета ожидаемых запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы к началу полевых работ следует взять из приложения 7 следующие исходные данные.

1. Запасы продуктивной влаги осенью Wос, мм.

2. Наименьшая полевая влагоёмкость ППВ, мм.

3. Осадки за период от последнего определения влажности почвы осенью до составления прогноза r1, мм.

4. Осадки от момента составления прогноза до весны r2, мм.

Далее следует вычислить:

1. Осадки за период от последнего определения влажности почвы осенью до весны R = r1 + r2, мм.

2. Недостаток насыщения почвы влагой осенью d = ППВ – Wос.

3. Изменения запасов влаги за осенне-зимний период W, мм.

4. Ожидаемые запасы влаги весной Wвес. = W ос+W, мм.

5. Запасы влаги в процентах от наименьшей полевой влагоёмкости.

6. Запасы влаги в процентах от среднемноголетнего значения.

Расчет ожидаемой площади выпревания посевов озимой ржи

Выпревание посевов зависит от длительности залегания снежного покрова высотой более 30 см и температуры почвы на глубине узла кущения. При составлении прогноза выпревания озимых используются следующие данные: минимальная температура на глубине узла кущения до 20 февраля t3, продолжительность периода залегания снежного покрова высотой более 30 см, выраженная в декадах n. Определить площадь выпревания озимых в процентах Sв:

Sв = 6,32 t3 + 0,29 t32 + 0,11n + 0,07n2 + 30,93, %

Если ко времени составления прогноза высота снежного покрова превышает 30 см, то для определения ожидаемой длительности залегания снежного покрова более 30 см n используют формулу:

n = 17,540 – 1,126x,

где  x — количество декад от 1 ноября до даты установления снежного покрова более 30 см.

Площадь выпревания озимых составит фактическую площадь посевов озимых, умноженную на процент их выпревания.

Контрольные вопросы

1. По какой формуле вычисляется влажность почвы?

2. Что такое влажность завядания, коэффициент завядания?

3. Что называют продуктивной влагой?

4. Что такое наименьшая полевая влагоёмкость?

5. Чему равен нижний предел увлажнения для большинства растений?

6. Какие запасы продуктивной влаги весной в пахотном слое оптимальны для большинства сельскохозяйственных культур?

7. Каково значение оптимального запаса продуктивной влаги в пахотном слое для разных типов почв?

8. Какие агрометеорологические условия учитываются при составлении прогноза выпревания озимых культур?

9. По какой формуле рассчитывается процент выпревания озимых культур?

Тема 7. Фенологические прогнозы даты наступления 
восковой спелости зерновых культур и урожайности

Цель занятия: получить представление о фенологических прогнозах.

Задание 1. Изучить методику составления фенологических прогнозов.

Задание 2. Определить дату наступления восковой спелости озимой ржи по методу А.А. Шиголева, используя приложение 9 к лабораторной работе 7.

Задание 3. Составить прогноз урожая сельскохозяйственных культур озимой ржи (см. приложение 10).

Задание 4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретические сведения

Интенсивность роста и развития сельскохозяйственных культур зависит от температуры воздуха. Продолжительность межфазных периодов вегетации с повышением температуры воздуха (до определенного предела) уменьшается, а с понижением — увеличивается. Исследованиями установлена зависимость продолжительности межфазовых периодов от эффективной температуры воздуха. Эффективной температурой называется средняя суточная температура, уменьшенная на биологический минимум. Биологический минимум — это начальная температура развития растений. Так, для большинства растений умеренного климата биологический минимум составляет 5°С, а более требовательные к теплу начинают свое развитие при 10 или даже 15°С. Следовательно, для определения эффективной температуры из средней суточной температуры вычитают 5 или 10-15°С для требовательных к теплу культур.

Для каждого межфазного периода различных культур требуется определенная сумма эффективных температур. По мере накопления этой суммы наступает новая фаза развития растений. Для определения даты наступления той или иной фазы развития используют уравнение, предложенное А.А. Шиголевым:

D=D1+Atcp−B,

где  D — ожидаемая дата наступления фазы;

D1 — дата наступления предшествующей фазы;

A — сумма эффективных температур за межфазовый период;

B — биологический минимум;

tср — ожидаемая средняя температура воздуха за прогнозируемый период:

tср = (tср.июня nиюня + t1n1 + t2n2 + t3n3) / (nиюня + n1 + n2 + n3),

где  tср. июня  — средняя температура июня;

t1, t2, t3 — среднедекадная температура 1, 2 и 3 декад июля;

n июня  — количество дней в июне от наступления D1 до июля;

n1+n2+n3  — количество дней в 1, 2 и 3 декадах июля до Dср.

Прогноз урожая сельскохозяйственных культур

Для составления прогноза урожайности сельскохозяйственных культур с трехмесячной заблаговременностью выпишите следующие исходные данные, используя приложение 10.

1. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы в декаду возобновления вегетации озимых культур w в мм.

2. Число стеблей озимой пшеницы на 1 м2, сохранившихся после перезимовки n.

3. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы во время сева яровых культур w1 в мм.

4. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы к началу колошения яровых культур w2 в мм.

5. Количество осадков за период от посева до колошения r в мм.

6. Сумма дефицитов упругости водяного пара за период от посева до колошения d.

7. Коэффициент водопотребления яровой пшеницы К.

Рассчитайте следующие показатели.

1. Ожидаемый урожай озимой пшеницы по формуле:

У = 0,059 W + 0,024 n – 2,97, ц/га.

2. Влагообеспеченность яровой пшеницы, %:

V = (W1 –  W2  + r) 100 / k d.

3. Ожидаемый урожай яровой пшеницы в ц/га по формуле:

У = 0,26 V – 4,8.

Контрольные вопросы

1. На чем основываются прогнозы наступления фенофаз у растений?

2. По какой формуле вычисляют дату наступления восковой спелости озимой и яровой пшеницы?

3. Какие показатели учитываются при составлении прогноза урожайности озимой пшеницы?

4. Какие показатели учитываются при составлении прогноза урожайности яровой пшеницы?

Рекомендации по написанию реферата на тему

«Агрометеорологическая характеристика вегетационного периода»

Итогом изучения дисциплины агрометеорология является написание реферата, с  целью научиться составлять агрометеорологическую характеристику вегетационного периода на основе сравнения агрометеорологических условий данного вегетационного периода и средних многолетних данных по определенному району, которую студент выполняет согласно своего варианта.

Требования к оформлению реферата

Реферат выполняется на 10-15 страницах рукописного или машинописного текста. На титульной странице размещается название реферата с указанием конкретного пункта, по которому дается характеристика, курс, группа, фамилия, имя и отчество студента, выполнившего реферат, на второй странице -содержание реферата:

- Ведение

- Климатические условия Костромской области

- Исходные и среднемноголетние данные для агрометеорологической характеристики вегетационного периода

- Сравнительный нализ исходных и среднемноголетних данных

- График хода температур

- Диаграмма осадков

- Агрометеорологическая характеристика вегетационного периода

Во введении отражают актуальность умения составлять агрометеорологическую характеристику вегетационного периода.

Описание климатических условий Костромской области берется из справочника «Агроклиматические ресурсы Костромской области». — Л.: Гидрометиздат, 1974

Исходные данные для агрометеорологической характеристики вегетационного периода за конкретный год следует взять в приложениях 11-14 для реферата. Многолетние средние характеристики, взятые из агроклиматических справочников «Агроклиматический справочник по Костромской области», «Агроклиматические ресурсы Костромской области», приведены в приложениях 15-18.

Агрометеорологические данные за анализируемый год и многолетние средние характеристики, называемые нормами, следует занести в таблицы 8.1, 8.2, 8.3. Вычислить отклонения от нормы путем вычитания среднемноголетних данных из величин за анализируемый год.

Графики хода температур и диаграммы осадков за вегетационный период построить на миллиметровой бумаге. Графики хода температур за исследуемый период и среднемноголетние (норма) строятся в одной системе координат, чтобы удобнее их сравнивать. По вертикали отмечают температуру, по горизонтали декады месяцев периода вегетации. Графики хода температур за исследуемый период и среднемноголетние выделяют разными цветами.

Аналогично строят диаграммы количества осадков за исследуемый период и среднемноголетние. По вертикали отмечают количество выпавших осадков, по горизонтали декады месяцев периода вегетации. Диаграммы количество выпавших осадков за исследуемый период и среднемноголетние выделяют разными цветами.

Используя данные таблиц и графики, дать агрометеорологическую характеристику вегетационного периода. Описание агрометеорологических условий составляют на основе анализа таблиц, в которых содержатся данные метеорологических наблюдений за описываемый год и многолетние средние характеристики, называемые нормами.

Характеристика вегетационного периода должна отражать скорость наступления и интенсивность протекания весны и осени (по табл.8.2), длительность безморозного периода и её сравнение с нормой (по табл.8.3), отклонения от нормы хода температур и количества осадков (по табл.8.1, графикам и диаграммам). В конце делается вывод о благоприятности данного периода вегетации для сельскохозяйственных культур.

Таблица 8.1

Метеорологические показатели вегетационного периода
по месяцам и декадам

| Месяц | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Средняя температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.2

Дата перехода среднесуточной температуры через определенные пределы

| Наименование | Весна |  |  |  | Осень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | 0 | +5 | +10 | +15 | +15 | +10 | +5 | 0 |
| Дата перехода в исследуемый вегетационный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение от нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.3

Даты наступления последнего весеннего и первого осеннего заморозка

| Наименование | Дата последнего заморозка весной | Дата первого заморозка осенью | Длительность безморозного периода (дней) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата в исследуемый вегетационный период |  |  |  |
| Норма |  |  |  |
| Отклонение от нормы |  |  |  |

Вопросы для итогового контроля по второму разделу

1. Ветер, причины его возникновения, значение в сельскохозяйственном производстве. Роза ветров.

2. Классификация ветров.

3. Типы воздушных масс, их перемещения и трансформация.

4. Атмосферные фронты.

5. Понятие о погоде.

6. Погода и ее прогноз.

7. Синоптическая карта, её значение для прогноза погоды.

8. Циклоны и антициклоны. Особенности погодных условий в циклоне и антициклоне.

9. Использование прогнозов погоды в практической деятельности работников сельскохозяйственного производства.

10. Научные основы агрометеорологических прогнозов.

11. Методы составления и виды агрометеорологических прогнозов.

12. Информация, используемая для составления агрометеорологических прогнозов.

13. Прогнозы агрометеорологических условий.

14. Прогноз заморозков по способу Михалевского.

15. Прогноз теплообеспеченности сельскохозяйственных культур в течение вегетационного периода.

16. Прогноз запасов продуктивной влаги в почве.

17. Фенологические прогнозы.

18. Прогнозы состояния зимующих культур весной.

19. Прогноз выпревания озимых культур.

20. Опасные для сельского хозяйства явления погоды в течение вегетационного периода (заморозки, засухи, пыльные бури, град, ливни) и методы защиты от них.

21. Неблагоприятные условия перезимовки сельскохозяйственных культур (вымерзание, выпревание, ледяная корка, вымокание, выпирание и др.) и меры борьбы с ними.

22. Климат и его значение для сельскохозяйственного производства.

23. Климатообразующие факторы.

24. Классификация климатов.

25. Агроклиматическое районирование.

26. Климаты России.

27. Бонитет климата.

Список рекомендуемых источников

Основная литература

1. Глухих М.А.   Агрометеорология: Учебное пособие для вузов и техникумов — Издательство «Лань», 2015

Дополнительная литература

1. Лосев А.П., Журина Л.Л. Агрометеорология. — М.: Колос, 2001.

2. Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии. — Л.; 1986.

3. Агроклиматический справочник по Костромской области. — Л.: Гидрометиздат, 1961.

4. Агроклиматические ресурсы Костромской области. — Л.: Гидрометиздат, 1974.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Исходные данные к теме 1 для задач
по барометрическому нивелированию по вариантам

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1 | 753 | 748 | 740 | 730 | 720 | 700 | 648 | 694 | 725 | 705 |
| Р2 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 695 | 634 | 670 | 705 | 700 |
| t1,°С | 10,5 | 12,3 | 15,6 | 10,8 | 9,6 | 8,5 | 3,6 | 4,9 | 8,7 | 6,3 |
| t2,°С | 10,0 | 12,0 | 14,8 | 9,3 | 8,8 | 8,2 | 3,2 | 3,5 | 7,6 | 6,0 |
| H1 | 37 | 50 | 75 | 150 | 86 | 13 | 100 | 130 | 110 | 37 |

| Показатели | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1 | 760 | 740 | 730 | 718 | 692 | 712 | 709 | 754 | 733 | 720 |
| Р2 | 742 | 734 | 705 | 713 | 671 | 703 | 700 | 751 | 724 | 714 |
| t1,°С | 20,6 | 20,4 | 14,5 | 18,4 | 15,6 | 12,6 | 10,3 | 25,6 | 16,6 | 13,3 |
| t2,°С | 17,3 | 19,9 | 10,3 | 10,8 | 14,1 | 10,1 | 9,4 | 23,8 | 15,1 | 11,6 |
| H1 | 330 | 100 | 60 | 100 | 500 | 250 | 145 | 180 | 150 | 170 |

Приложение 2

Исходные данные к теме 2 для задач
по вычислению радиационного баланса по вариантам

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, ° | 19 | 59 | 25 | 34 | 41 | 56 | 38 | 57 | 16 | 47 |
| S, кВт/м2 | 0,80 | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,64 | 0,85 |
| D, кВт/м2 | 0,07 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,16 | 0,07 | 0,14 |
| Еэф, кВт/м2 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| А, % | 18 | 21 | 32 | 25 | 16 | 22 | 17 | 26 | 13 | 23 |

| Показатели | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, ° | 14 | 52 | 30 | 60 | 44 | 26 | 27 | 58 | 29 | 42 |
| S, кВт/м2 | 0,66 | 0,82 | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,73 | 0,83 | 0,85 | 0,81 | 0,84 |
| D, кВт/м2 | 0,07 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,10 |
| Еэф, кВт/м2 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
| А, % | 17 | 24 | 30 | 26 | 27 | 14 | 13 | 21 | 24 | 12 |

Таблица значений синусов

| h, ° | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin h | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 |

| h, ° | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sin h | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,87 |

Приложение 3

Исходные данные к теме 3 для построения графика хода 
температуры почвы в течение года на разной глубине по вариантам

| Ва-рианты | Глуб. см | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 0 | -12,2 | -14,0 | -10,5 | -2,5 | 7,4 | 17,0 | 20,2 | 18,8 | 12,7 | 4,4 | -3,0 | -9,0 |
|  | 20 | – | – | – | – | 7,4 | 14,2 | 18,7 | 18,4 | 13,0 | 5,7 | – | – |
|  | 40 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 3,3 | 11,8 | 15,6 | 16,2 | 13,3 | 7,9 | 2,8 | 0,6 |
|  | 80 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,2 | 10,2 | 13,9 | 15,2 | 13,3 | 8,8 | 4,4 | 2,0 |
| 2 | 0 | -13,0 | -13,8 | -8,0 | 0,5 | 11,0 | 18,8 | 20,2 | 17,6 | 9,8 | 2,2 | -13,8 | -10,5 |
|  | 20 | – | – | – | – | 10,3 | 16,7 | 19,2 | 17,2 | 10,5 | – | – | – |
|  | 40 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 6,8 | 13,2 | 16,0 | 15,6 | 11,5 | 5,9 | -0,4 | 0,4 |
|  | 80 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 11,6 | 14,6 | 15,0 | 11,9 | 7,2 | 0,4 | 1,7 |
| 3 | 0 | -13,7 | -12,6 | -5,5 | 3,8 | 14,1 | 19,7 | 19,8 | 15,8 | 7,0 | 0,3 | -7,2 | -11,4 |
|  | 20 | – | – | – | – | 11,8 | 18,0 | 19,3 | 15,4 | 7,6 | – | – | – |
|  | 40 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 1,0 | 9,4 | 14,7 | 16,5 | 14,7 | 9,7 | 4,4 | 1,0 | 0,2 |
|  | 80 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |  | 8,0 | 12,8 | 15,2 | 14,4 | 10,4 | 5,6 | 2,6 | 1,2 |
| 4 | 0 | -11,2 | -12,3 | -8,8 | 1,0 | 8,4 | 16,8 | 20,2 | 19,4 | 13,2 | 5,2 | -1,7 | -7,4 |
|  | 20 | – | – | – | – | 6,2 | 13,0 | 13,6 | 17,3 | 13,2 | – | – | – |
|  | 40 | 0,0 | -0,8 | -0,7 | 0,0 | 4,6 | 12,3 | 16,2 | 16,8 | 13,8 | 6,6 | 2,6 | -0,2 |
|  | 80 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3,3 | 10,0 | 13,9 | 15,0 | 13,8 | 7,9 | 4,3 | 1,0 |
| 5 | 0 | -12,4 | -1,4 | -4,4 | 4,8 | 14,4 | 19,6 | 20,0 | 16,4 | 8,0 | 0,6 | -5,4 | -9,8 |
|  | 20 | – | – | – | – | 10,9 | 16,6 | 17,9 | 15,3 | 8,6 | – | – | – |
|  | 40 | -0,8 | -0,8 | -0,2 | 1,2 | 10,2 | 15,3 | 17,0 | 15,0 | 10,1 | 4,2 | 0,7 | -0,8 |
|  | 80 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 8,2 | 12,8 | 15,4 | 14,8 | 10,8 | 6,0 | 2,7 | 1,1 |
| 6 | 0 | -13,5 | -11,5 | -5,5 | 4,8 | 10,0 | 17,5 | 21,1 | 17,2 | 10,5 | 5,3 | -4,0 | -10,1 |
|  | 20 | – | – | – | – | 8,5 | 16,0 | 18,2 | 16,5 | 12,0 | – | – | – |
|  | 40 | -1,2 | -1,0 | 0,3 | 1,5 | 8,0 | 15,2 | 16,5 | 16,0 | 13,5 | 7,2 | 3,5 | 0,9 |
|  | 80 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 13,0 | 14,3 | 15,8 | 14,0 | 8,5 | 4,2 | 2,1 |
| 7 | 0 | -12,2 | -14,5 | -10,2 | -2,8 | 7,5 | 16,8 | 20,5 | 18,3 | 12,5 | 4,8 | -3,5 | -9,9 |
|  | 20 | – | – | – | – | 7,3 | 14,5 | 17,5 | 17,9 | 14,0 | – | – | – |
|  | 40 | 0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | 3,5 | 11,2 | 16,4 | 17,0 | 14,4 | 8,0 | 3,0 | 0,8 |
|  | 80 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 3,1 | 10,3 | 14,0 | 15,0 | 14,4 | 8,5 | 4,5 | 2,5 |
| 8 | 0 | -12,3 | -14,5 | -11,0 | -2,6 | 7,5 | 16,8 | 20,0 | 18,5 | 12,6 | 4,5 | -3,2 | -9,0 |
|  | 20 | – | – | – | – | 7,3 | 14,3 | 18,5 | 18,3 | 13,0 | – | – | – |
|  | 40 | 0,1 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | 3,3 | 11,8 | 16,0 | 16,5 | 13,0 | 7,8 | 2,7 | 0,6 |
|  | 80 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,2 | 10,2 | 13,8 | 15,0 | 13,2 | 8,6 | 4,4 | 2,0 |
| 9 | 0 | -13,5 | -13,9 | -8,3 | 0,6 | 11,0 | 18,5 | 20,8 | 11,6 | 9,7 | 2,2 | -5,2 | -11,6 |
|  | 20 | – | – | – | – | 10,3 | 16,0 | 19,7 | 17,2 | 10,8 | – | – | – |
|  | 40 | -0,5 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 6,8 | 13,0 | 16,8 | 15,6 | 11,5 | 5,9 | 1,8 | 0,8 |
|  | 80 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 5,8 | 11,5 | 14,7 | 15,0 | 11,9 | 7,3 | 3,5 | 1,6 |
| 10 | 0 | -13,8 | -12,7 | -5,5 | 3,9 | 14,0 | 19,8 | 19,8 | 15,8 | 7,0 | 0,4 | -7,0 | 11,4 |
|  | 20 | – | – | – | – | 13,1 | 19,3 | 15,4 | 17,6 | 8,3 | – | – | – |
|  | 40 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | 1,7 | 9,4 | 14,8 | 16,5 | 14,8 | 9,7 | 4,4 | 1,1 | 0,2 |
|  | 80 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 8,0 | 12,8 | 15,2 | 14,4 | 10,4 | 5,6 | 2,6 | 1,2 |
| Окончание приложения 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 0 | -11,2 | -12,3 | -8,5 | 1,0 | 8,4 | 16,5 | 20,0 | 19,4 | 13,2 | 5,5 | -2,0 | -8,0 |
|  | 20 | – | – | – | – | 6,0 | 13,0 | 17,5 | 17,2 | 13,1 | – | – | – |
|  | 40 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | 0,0 | 4,8 | 12,3 | 16,2 | 16,5 | 13,8 | 7,9 | 3,0 | 0,2 |
|  | 80 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3,5 | 10,0 | 13,8 | 15,5 | 13,9 | 9,0 | 4,8 | 2,0 |
| 12 | 0 | -12,5 | -11,8 | -6,5 | 1,9 | 12,5 | 17,0 | 22,2 | 17,0 | 10,8 | 3,5 | 3,5 | -9,2 |
|  | 20 | – | – | – | – | 9,9 | 15,3 | 19,0 | 16,5 | 11,3 | – | – | – |
|  | 40 | -1,0 | 1,1 | -0,5 | 0,5 | 8,8 | 13,4 | 17,2 | 16,0 | 11,8 | 5,9 | 5,9 | -0,4 |
|  | 80 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 7,0 | 12,5 | 15,3 | 16,0 | 12,2 | 7,7 | 7,7 | 1,8 |
| 13 | 0 | -13,3 | -12,8 | -5,5 | -5,5 | 5,4 | 15,1 | 18,7 | 20,1 | 16,8 | 9,2 | 0,5 | -10,8 |
|  | 20 | – | – | – | – | 10,1 | 11,9 | 15,3 | 17,9 | 14,9 | – | – | – |
|  | 40 | -0,8 | -0,8 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 10,5 | 14,8 | 16,7 | 14,0 | 10,4 | 4,8 | -0,7 |
|  | 80 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 8,2 | 12,4 | 14,8 | 4,0 | 10,5 | 5,5 | 1,1 |
| 14 | 0 | -14,1 | -12,0 | -10,2 | -3,0 | 8,0 | 15,0 | 21,5 | 19,2 | 12,0 | 4,4 | -3,3 | -10,0 |
|  | 20 | – | – | – | – | 7,5 | 14,1 | 19,0 | 18,8 | 13,0 | – | – | – |
|  | 40 | -1,1 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 3,8 | 11,7 | 17,5 | 17,7 | 13,8 | 7,8 | 2,9 | 0,6 |
|  | 80 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 10,3 | 14,0 | 14,5 | 13,5 | 8,9 | 4,5 | 2,1 |
| 15 | 0 | -11,0 | -12,4 | -0,9 | -1,1 | 8,5 | 16,5 | 20,5 | 19,3 | 13,2 | 5,3 | -1,7 | -7,8 |
|  | 20 | – | – | – | – | 6,3 | 13,2 | 17,8 | 17,5 | 13,4 | – | – | – |
|  | 40 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | 0,0 | 4,8 | 12,3 | 16,4 | 16,8 | 13,8 | 7,9 | 2,5 | -0,2 |
|  | 80 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3,5 | 10,0 | 12,8 | 15,0 | 14,0 | 9,5 | 4,5 | 2,0 |
| 16 | 0 | -13,3 | -12,0 | -5,5 | -3,0 | 5,4 | 15,1 | 18,7 | 20,1 | 16,8 | 4,4 | 0,5 | -10,0 |
|  | 20 | – | – | – | – | 7,7 | 14,1 | 15,3 | 18,8 | 14,9 | – | – | – |
|  | 40 | -0,8 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 10,3 | 14,8 | 17,7 | 14,0 | 7,8 | 4,8 | -0,6 |
|  | 80 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 10,3 | 12,4 | 14,5 | 4,0 | 8,9 | 5,5 | 2,1 |
| 17 | 0 | -14,8 | -11,8 | -5,5 | 3,9 | 14,0 | 19,8 | 19,8 | 15,8 | 7,0 | 0,4 | -7,2 | 12,5 |
|  | 20 | – | – | – | – | 13,1 | 19,3 | 15,4 | 17,6 | 8,3 | – | – | – |
|  | 40 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | 1,1 | 8,4 | 13,8 | 16,5 | 14,8 | 9,7 | 4,4 | 1,1 | 0,2 |
|  | 80 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 8,0 | 12,8 | 15,2 | 14,4 | 10,4 | 5,6 | 2,5 | 1,4 |
| 18 | 0 | -13,8 | -12,8 | -5,5 | -5,5 | 5,4 | 15,1 | 17,7 | 20,1 | 16,8 | 9,2 | 0,5 | -10,5 |
|  | 20 | – | – | – | – | 10,5 | 11,9 | 14,3 | 17,9 | 14,9 | – | – | – |
|  | 40 | -0,9 | -0,8 | -0,2 | 2,2 | 10,2 | 13,3 | 13,8 | 15,0 | 12,1 | 9,2 | 3,7 | -0,8 |
|  | 80 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 3,5 | 10,3 | 14,0 | 14,5 | 12,5 | 7,9 | 4,5 | 2,1 |
| 19 | 0 | -14,5 | -14,0 | -7,9 | 0,6 | 11,0 | 18,5 | 20,8 | 11,6 | 9,7 | 2,1 | -5,2 | -11,7 |
|  | 20 | – | – | – | – | 10,3 | 16,0 | 19,7 | 17,2 | 10,8 | – | – | – |
|  | 40 | -0,4 | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 6,8 | 13,0 | 16,8 | 15,6 | 11,5 | 5,8 | 1,8 | 0,9 |
|  | 80 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 5,8 | 11,5 | 14,7 | 15,0 | 11,9 | 7,2 | 3,5 | 1,7 |

Приложение 4

Исходные данные к теме  4 для решения задач 
по определению характеристик влажности воздуха по вариантам

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| t, °C | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,0 | 26,2 |
| t`,°C | 15,4 | – | 15,8 | – | 16,2 | – | 16,6 | – | 17,4 | – |
| f,% | – | 42 | – | 52 | – | 40 | – | 42 | – | 48 |
| Показатели | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| t, °C | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27,0 | 27,2 | 28,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 |
| t`,°C | 17,4 | – | 17,8 | – | 18,2 | – | 13,2 | – | 13,6 | – |
| f,% | – | 55 | – | 54 | – | 48 | – | 40 | – | 55 |

Приложение 5

Исходные данные к теме 5
для составления прогноза заморозков по вариантам

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, °C | 6,2 | 7,0 | 8,2 | 8,6 | 9,4 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 11,2 | 11,0 |
| t1,°C | 3,2 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 6,6 | 6,2 | 6,0 |
| f,% | 45 | 80 | 65 | 55 | 82 | 70 | 80 | 60 | 75 | 50 |
| N | 6 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 |

| Показатели | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, °C | 11,6 | 11,8 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 10,0 | 8,4 | 7,5 |
| t1,°C | 6,6 | 6,8 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 7,2 | 7,6 | 5,0 | 4,8 |
| f,% | 45 | 70 | 75 | 55 | 70 | 73 | 60 | 65 | 75 | 72 |
| N | 4 | 8 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |

Приложение 6

Исходные данные к теме 5
для составления прогноза обеспеченности теплом вегетационного периода 
в районах Костромской области

| № варианта | Год | Метео-станция | Дата | № варианта | Год | Метео-станция | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1977 | Вохма | 11.05 | 11 | 1985 | Вохма | 13.05 |
| 2 | 1977 | Пыщуг | 8.05 | 12 | 1985 | Пыщуг | 10.05 |
| 3 | 1977 | Кологрив | 6.05 | 13 | 1985 | Кологрив | 11.05 |
| 4 | 1977 | Чухлома | 4.05 | 14 | 1985 | Макарьев | 4.05 |
| 5 | 1977 | Шарья | 29.04 | 15 | 1985 | Шарья | 7.05 |
| 6 | 1977 | Буй | 1.05 | 16 | 1985 | Макарьев | 4.05 |
| 7 | 1977 | Островское | 3.05 | 17 | 1985 | Островское | 8.05 |
| 8 | 1977 | Кострома | 6.05 | 18 | 1985 | Кострома | 5.05 |
| 9 | 1977 | Мантурово | 5.05 | 19 | 1985 | Мантурово | 9.05 |
| 10 | 1977 | Галич | 7.05 | 0 | 1985 | Буй | 6.05 |

Приложение 7

Исходные данные к теме 6
для составления прогноза продуктивной влаги к весне по вариантам

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы влаги осенью, мм | 81 | 117 | 80 | 110 | 75 | 67 | 85 | 120 | 134 | 56 |
| Осадки с осени до составления прогноза, мм | 47 | 55 | 68 | 95 | 30 | 25 | 94 | 110 | 56 | 35 |
| Осадки с момента составления прогноза до весны, мм | 37 | 48 | 34 | 25 | 17 | 56 | 68 | 34 | 95 | 30 |
| Предельная полевая влагоёмкость, мм | 180 | 150 | 180 | 140 | 180 | 185 | 110 | 180 | 155 | 185 |
| Средние многолетние запасы влаги весной, мм | 127 | 150 | 140 | 160 | 170 | 95 | 150 | 170 | 140 | 180 |
| Показатели | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| Запасы влаги осенью, мм | 80 | 115 | 110 | 97 | 97 | 100 | 115 | 118 | 56 | 120 |
| Осадки с осени до составления прогноза, мм | 28 | 47 | 59 | 90 | 95 | 25 | 30 | 95 | 68 | 55 |
| Осадки с момента составления прогноза до весны, мм | 108 | 81 | 35 | 44 | 25 | 34 | 77 | 56 | 35 | 44 |
| Предельная полевая влагоёкость, мм | 185 | 134 | 185 | 110 | 120 | 154 | 161 | 196 | 179 | 148 |
| Средние многолетние запасы влаги весной, мм | 200 | 120 | 150 | 120 | 150 | 156 | 160 | 138 | 130 | 165 |

Приложение 8

Исходные данные к теме 6 для составления прогноза
площади выпревания озимых зерновых по вариантам

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t3, °С | –4 | –3 | –5 | –2 | –6 | –1 | –7 | –1 | –3 | –5 |
| х | 2.12 | 3.12 | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 3.11 | 2.01 | 1.12 | 2.12 | 2.01 |
| S, га | 300 | 500 | 400 | 600 | 700 | 500 | 300 | 400 | 600 | 800 |

| Показатели | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t3, °С | –4 | –2 | –1 | –8 | –2 | –6 | –4 | –7 | –1 | –3 |
| х | 3.11 | 1.12 | 2.12 | 2.01 | 1.01 | 2.01 | 1.12 | 1.01 | 2.01 | 3.01 |
| S, га | 700 | 400 | 500 | 600 | 500 | 400 | 300 | 700 | 900 | 800 |

Приложение 9

Варианты исходных данных к теме 7
для составления фенологических прогнозов по методу А.А. Шиголева

| № | Культура | D1 | Dср. | А, °С | t ср., июнь | t ср., июль |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 декада | 2 декада | 3 декада |
| 1 | Пшеница | 12.06 | 22.07 | 490 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
| 2 | Рожь | 03.06 | 16.07 | 540 | 17,0 | 18,0 | 19,5 | – |
| 3 | Пшеница | 14.06 | 23.07 | 490 | 17,5 | 18,5 | 19,0 | 20,0 |
| 4 | Рожь | 04.06 | 18.07 | 540 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | – |
| 5 | Пшеница | 15.06 | 24.07 | 490 | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 19,0 |
| 6 | Рожь | 02.06 | 17.07 | 540 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | – |
| 7 | Пшеница | 13.06 | 25.07 | 490 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 18,5 |
| 8 | Рожь | 05.06 | 19.07 | 540 | 16,5 | 18,0 | 19,0 | – |
| 9 | Пшеница | 12.06 | 25.07 | 490 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| 10 | Рожь | 04.06 | 20.07 | 540 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | – |
| 11 | Пшеница | 12.06 | 22.07 | 490 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
| 12 | Рожь | 03.06 | 16.07 | 540 | 17,5 | 18,0 | 19,5 | – |
| 13 | Пшеница | 14.06 | 23.07 | 490 | 17,0 | 18,5 | 19,0 | 20,0 |
| 14 | Рожь | 04.06 | 18.07 | 540 | 15,5 | 16,0 | 18,0 | – |
| 15 | Пшеница | 15.06 | 24.07 | 490 | 16,5 | 17,0 | 18,5 | 19,0 |
| 16 | Рожь | 02.06 | 17.07 | 540 | 16,5 | 17,0 | 19,0 | – |
| 17 | Пшеница | 13.06 | 24.07 | 490 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,5 |
| 18 | Рожь | 05.06 | 19.07 | 540 | 16,5 | 17,0 | 18,5 | – |
| 19 | Пшеница | 12.06 | 23.07 | 490 | 17,5 | 17,0 | 18,0 | 19,5 |
| 20 | Рожь | 04.06 | 20.07 | 540 | 15,5 | 16,0 | 18,5 | – |

Приложение 10

Исходные данные к теме 7
для составления фенологических прогнозов урожая
 с.-х. культур по вариантам

| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| n | 360 | 650 | 700 | 750 | 715 | 850 | 820 | 805 | 790 | 750 |
| W1 | 190 | 180 | 210 | 220 | 200 | 205 | 215 | 220 | 195 | 190 |
| W2 | 40 | 60 | 50 | 70 | 90 | 80 | 110 | 100 | 130 | 120 |
| r | 65 | 70 | 60 | 55 | 40 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 |
| d | 300 | 350 | 400 | 450 | 300 | 350 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| K | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатели | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| W | 150 | 160 | 170 | 210 | 220 | 230 | 150 | 155 | 165 | 175 |
| n | 650 | 710 | 840 | 720 | 770 | 655 | 695 | 730 | 370 | 400 |
| W1 | 225 | 215 | 190 | 185 | 170 | 160 | 230 | 210 | 220 | 190 |
| W2 | 65 | 55 | 85 | 75 | 90 | 95 | 110 | 105 | 100 | 120 |
| r | 60 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 75 | 85 | 90 | 70 |
| d | 350 | 400 | 450 | 200 | 180 | 150 | 330 | 280 | 320 | 370 |
| K | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Приложение 11

Исходные данные для реферата по средней температуре воздуха для

агрометеорологической  характеристики вегетационного периода, °С

| № варианта | Метео-станция | Декада | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вохма | 1 2 3 | -0,9 -0,3 3,5 | 9,8 5,8 9,9 | 7,8 14,6 17,3 | 14,0 16,1 17,3 | 19,1 18,0 15,9 | 11,0 9,8 5,0 |
| 2 | Пыщуг | 1 2 3 | -0,8 -0,2 4,0 | 10,4 6,4 8,4 | 7,9 14,5 17,1 | 14,1 16,0 17,6 | 19,3 18,1 16,0 | 11,5 9,6 5,0 |
| 3 | Кологрив | 1 2 3 | -0,7 -0,2 4,2 | 10,4 6,8 10,7 | 8,4 13,9 16,6 | 14,0 16,2 17,4 | 19,3 17,8 15,9 | 12,2 9,5 5,1 |
| 4 | Солигалич | 1 2 3 | -0,7 0,0 4,2 | 10,7 7,3 11,1 | 8,3 13,8 15,1 | 13,4 16,2 16,9 | 19,1 17,4 16,3 | 13,0 9,0 4,9 |
| 5 | Чухлома | 1 2 3 | -0,5 0,1 4,4 | 11,1 8,0 10,6 | 8,6 13,8 16,0 | 13,9 16,6 17,7 | 19,4 17,9 16,4 | 13,4 9,1 5,0 |
| 6 | Буй | 1 2 3 | 0,0 0,6 4,8 | 11,6 8,8 12,6 | 9,6 14,2 16,0 | 14,4 17,0 17,9 | 19,8 18,4 16,7 | 13,5 9,5 5,2 |
| 7 | Галич | 1 2 3 | 0,0 0,6 5,3 | 11,6 8,7 12,5 | 9,6 14,1 16,0 | 14,5 17,2 18,0 | 20,0 18,8 17,0 | 14,0 9,6 5,3 |
| 8 | Н. Палома | 1 2 3 | -0,2 -0,3 4,2 | 11,1 7,4 11,8 | 8,9 13,9 16,1 | 14,4 16,6 17,7 | 18,9 17,9 15,9 | 12,7 9,2 4,5 |
| 9 | Шарья | 1 2 3 | 0,0 0,6 5,0 | 11,3 7,2 11,2 | 8,6 14,4 17,6 | 15,0 16,9 17,9 | 19,8 18,5 16,6 | 12,3 9,8 5,2 |
| 10 | Мантурово | 1 2 3 | -0,2 -0,1 4,3 | 10,1 6,8 11,0 | 8,6 13,9 18,0 | 14,7 16,3 17,5 | 18,5 17,7 15,8 | 11,7 9,5 4,8 |
| 11 | Макарьев | 1 2 3 | 0,2 0,2 5,6 | 11,9 7,7 11,9 | 9,4 14,2 16,7 | 15,0 16,8 17,5 | 19,4 18,3 16,4 | 13,0 9,5 4,8 |
| 12 | Островское | 1 2 3 | 0,0 0,2 5,4 | 11,7 7,3 13,7 | 9,5 13,7 15,8 | 14,4 16,7 17,3 | 19,5 18,1 16,6 | 13,4 9,6 4,8 |
| 13 | Кострома | 1 2 3 | 0,2 0,6 5,7 | 12,1 9,8 13,2 | 10,1 13,7 15,9 | 14,5 17,2 18,2 | 19,7 18,8 17,2 | 13,9 9,6 5,1 |
| 14 | Судиславль | 1 2 3 | 0,1 0,5 5,5 | 12,0 9,6 13,1 | 10,0 13,5 15,7 | 14,3 17,1 18,0 | 19,5 18,6 17,0 | 13,7 9,4 5,0 |
| 15 | Нерехта | 1 2 3 | 0,2 0,6 5,6 | 12,3 9,7 13,5 | 10,1 13,9 16,2 | 15,0 17,3 18,2 | 19,8 18,8 17,3 | 14,0 9,8 5,2 |
| 16 | Красное | 1 2 3 | 0,2 0,7 5,6 | 12,4 9,8 13,4 | 10,2 13,8 16,0 | 14,8 17,2 18,3 | 19,7 18,6 17,2 | 14,1 9,7 5,1 |

Приложение 12

Исходные данные для реферата по количеству осадков для агрометеорологической

характеристики вегетационного периода, мм

| № варианта | Метео-станция | Декада | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вохма | 1 2 3 | 14 19 27 | 23 14 19 | 38 43 32 | 58 37 6 | 39 7 8 | 15 31 26 |
| 2 | Пыщуг | 1 2 3 | 19 9 17 | 21 17 17 | 16 42 45 | 61 55 9 | 89 21 22 | 13 66 22 |
| 3 | Кологрив | 1 2 3 | 11 4 15 | 26 20 21 | 13 60 39 | 72 38 14 | 23 14 18 | 10 53 25 |
| 4 | Солигалич | 1 2 3 | 6 2 7 | 7 12 8 | 10 37 21 | 33 36 18 | 10 29 35 | 1 58 21 |
| 5 | Чухлома | 1 2 3 | 7 6 17 | 14 14 19 | 13 53 32 | 38 38 11 | 13 23 21 | 0 57 24 |
| 6 | Буй | 1 2 3 | 12 3 24 | 18 16 23 | 22 27 15 | 21 14 63 | 5 8 8 | 2 54 15 |
| 7 | Галич | 1 2 3 | 10 5 14 | 21 21 10 | 23 35 19 | 35 6 26 | 14 9 10 | 2 56 23 |
| 8 | Н. Палома | 1 2 3 | 11 9 16 | 21 22 16 | 19 92 31 | 63 31 10 | 16 14 54 | 5 57 27 |
| 9 | Шарья | 1 2 3 | 16 18 14 | 21 18 19 | 19 64 51 | 46 10 19 | 34 16 50 | 10 53 21 |
| 10 | Мантурово | 1 2 3 | 19 18 15 | 24 22 11 | 21 89 39 | 46 25 32 | 56 54 48 | 9 50 21 |
| 11 | Макарьев | 1 2 3 | 30 14 18 | 24 17 19 | 30 102 32 | 53 8 48 | 43 3 2 | 2 47 23 |
| 12 | Островское | 1 2 3 | 14 15 18 | 24 12 11 | 49 50 17 | 58 19 56 | 1 6 9 | 3 48 21 |
| 13 | Кострома | 1 2 3 | 15 2 22 | 26 10 13 | 38 55 17 | 27 12 48 | 6 35 4 | 4 47 16 |
| 14 | Судиславль | 1 2 3 | 13 10 21 | 23 15 9 | 29 40 4 | 43 15 32 | 1 10 33 | 2 47 24 |
| 15 | Нерехта | 1 2 3 | 11 11 15 | 36 4 6 | 55 83 6 | 27 7 30 | 8 25 3 | 5 42 20 |
| 16 | Красное | 1 2 3 | 5 17 20 | 23 10 5 | 38 95 22 | 9 8 37 | 5 26 19 | 0 53 22 |

Приложение 13

Даты перехода средней суточной температуры воздуха через 0°, 5°, 10°, 15°С
 для реферата по вариантам

| № варианта | Метеостанция | Весна |  |  |  | Осень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°С | 5°С | 10°С | 15°С | 15°С | 10°С | 5°С | 0°С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вохма | 18.04 | 25.04 | 24.05 | 15.06 | 31.07 | 11.09 | 25.09 | 15.10 |
| 2 | Пыщуг | 18.04 | 25.04 | 24.05 | 15.06 | 31.07 | 9.09 | 23.09 | 16.10 |
| 3 | Кологрив | 18.04 | 25.04 | 24.05 | 21.06 | 31.07 | 11.09 | 25.09 | 13.10 |
| 4 | Солигалич | 17.04 | 25.04 | 1.05 | 13.06 | 31.07 | 11.09 | 25.09 | 15.10 |
| 5 | Чухлома | 15.04 | 25.04 | 1.05 | 13.06 | 31.08 | 12.09 | 26.09 | 16.10 |
| 6 | Буй | 15.04 | 25.04 | 1.05 | 13.06 | 31.07 | 12.09 | 25.09 | 16.10 |
| 7 | Галич | 15.04 | 25.04 | 1.05 | 13.06 | 31.07 | 12.09 | 25.09 | 16.10 |
| 8 | Н. Палома | 15.04 | 23.04 | 1.05 | 14.06 | 1.07 | 1.09 | 25.09 | 17.10 |
| 9 | Шарья | 15.04 | 23.04 | 1.05 | 14.06 | 1.08 | 13.09 | 25.09 | 17.10 |
| 10 | Мантурово | 16.04 | 25.04 | 1.05 | 15.06 | 31.08 | 9.09 | 20.09 | 13.10 |
| 11 | Макарьев | 16.04 | 22.04 | 1.05 | 14.06 | 31.08 | 12.09 | 25.09 | 16.10 |
| 12 | Островское | 15.04 | 23.04 | 1.05 | 13.06 | 1.09 | 12.09 | 24.09 | 16.10 |
| 13 | Кострома | 14.04 | 22.04 | 1.05 | 15.06 | 1.09 | 19.09 | 29.09 | 25.10 |
| 14 | Судиславль | 15.04 | 23.04 | 1.05 | 13.06 | 31.08 | 13.09 | 27.09 | 20.10 |
| 15 | Нерехта | 14.04 | 22.04 | 1.05 | 14.06 | 1.09 | 15.09 | 27.09 | 22.10 |
| 16 | Красное | 14.04 | 22.04 | 1.05 | 13.06 | 1.09 | 15.09 | 27.09 | 24.10 |

Приложение 14

Даты начала и конца безморозного периода для реферата по вариантам

| № варианта | Метеостанция | Последний заморозок весной | Первый заморозок осенью |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вохма | 9.06 | 24.09 |
| 2 | Пыщуг | 22.05 | 26.09 |
| 3 | Кологрив | 9.06 | 27.09 |
| 4 | Солигалич | 9.06 | 26.09 |
| 5 | Чухлома | 8.06 | 2.10 |
| 6 | Буй | 8.06 | 2.10 |
| 7 | Галич | 23.05 | 16.10 |
| 8 | Н. Палома | 8.06 | 26.09 |
| 9 | Шарья | 22.05 | 27.09 |
| 10 | Мантурово | 9.06 | 27.09 |
| 11 | Макарьев | 9.06 | 27.09 |
| 12 | Островское | 23.05 | 27.09 |
| 13 | Кострома | 23.05 | 16.10 |
| 14 | Судиславль | 23.05 | 16.10 |
| 15 | Нерехта | 22.05 | 16.10 |
| 16 | Красное | 23.05 | 16.10 |

Приложение 15

Среднемноголетние данные по средней температуре воздуха,°С, 
для агрометеорологической характеристики вегетационного периода

| № варианта | Метео-станция | Декада | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вохма | 1 | -0,3 | 7,6 | 13,3 | 17,2 | 17,0 | 11,0 |
|  |  | 2 | 2,5 | 9,8 | 15,2 | 17,7 | 14,9 | 8,7 |
|  |  | 3 | 5,0 | 11,4 | 16,3 | 17,9 | 13,2 | 6,5 |
| 2 | Пыщуг | 1 | -0,6 | 7,9 | 13,8 | 17,2 | 17,1 | 10,5 |
|  |  | 2 | 3,0 | 10,0 | 15,1 | 17,9 | 14,8 | 8,6 |
|  |  | 3 | 5,4 | 11,9 | 16,2 | 18,0 | 12,8 | 6,6 |
| 3 | Екимцево | 1 | 0,0 | 8,2 | 13,5 | 17,3 | 16,7 | 10,7 |
|  |  | 2 | 2,8 | 10,3 | 15,1 | 17,8 | 14,5 | 8,7 |
|  |  | 3 | 5,7 | 11,9 | 16,4 | 17,8 | 12,7 | 6,6 |
| 4 | Солигалич | 1 | -0,8 | 7,6 | 13,4 | 16,6 | 16,4 | 10,1 |
|  |  | 2 | 2,2 | 9,5 | 14,4 | 17,1 | 14,2 | 8,5 |
|  |  | 3 | 5,4 | 11,5 | 15,6 | 17,3 | 12,3 | 6,6 |
| 5 | Чухлома | 1 | -0,9 | 8,4 | 13,2 | 17,0 | 16,8 | 11,0 |
|  |  | 2 | 2,3 | 10,0 | 14,6 | 17,6 | 15,0 | 9,0 |
|  |  | 3 | 5,5 | 11,5 | 16,0 | 17,7 | 13,0 | 6,8 |
| 6 | Буй | 1 | -0,1 | 9,0 | 14,1 | 17,6 | 17,1 | 11,1 |
|  |  | 2 | 3,2 | 10,6 | 15,5 | 18,2 | 15,2 | 9,1 |
|  |  | 3 | 6,4 | 12,3 | 16,6 | 18,3 | 13,3 | 7,1 |
| 7 | Галич | 1 | 0,2 | 9,0 | 14,2 | 18,0 | 17,7 | 11,5 |
|  |  | 2 | 3,2 | 11,0 | 15,7 | 18,5 | 15,7 | 9,8 |
|  |  | 3 | 6,0 | 12,6 | 16,9 | 18,6 | 13,7 | 7,4 |
| 8 | Н. Палома | 1 | 0,4 | 9,0 | 14,1 | 17,8 | 17,5 | 11,2 |
|  |  | 2 | 3,2 | 10,8 | 15,7 | 18,3 | 15,4 | 9,2 |
|  |  | 3 | 6,4 | 12,3 | 17,0 | 18,5 | 13,5 | 7,0 |
| 9 | Шарья | 1 | -0,5 | 8,5 | 13,9 | 17,5 | 17,1 | 11,0 |
|  |  | 2 | 3,2 | 10,4 | 15,3 | 18,0 | 15,1 | 8,9 |
|  |  | 3 | 6,3 | 12,2 | 16,5 | 18,3 | 13,1 | 7,0 |
| 10 | Рождественское | 1 | 0,1 | 9,1 | 14,2 | 17,8 | 17,7 | 11,5 |
|  |  | 2 | 3,5 | 11,0 | 15,4 | 18,4 | 15,6 | 9,4 |
|  |  | 3 | 6,1 | 12,6 | 16,6 | 18,6 | 13,8 | 7,4 |
| 11 | Макарьев | 1 | 0,0 | 8,7 | 14,0 | 17,5 | 17,5 | 11,8 |
|  |  | 2 | 3,0 | 10,9 | 15,3 | 18,0 | 15,5 | 9,3 |
|  |  | 3 | 6,0 | 12,6 | 16,6 | 18,3 | 13,7 | 7,5 |
| 12 | Парфеньево | 1 | 0,0 | 9,1 | 14,1 | 17,8 | 17,8 | 11,7 |
|  |  | 2 | 3,2 | 10,8 | 15,3 | 18,4 | 15,9 | 9,4 |
|  |  | 3 | 6,5 | 12,4 | 16,6 | 18,5 | 13,9 | 7,3 |
| 13 | Кострома | 1 | -0,3 | 8,9 | 14,0 | 17,2 | 17,2 | 12,0 |
|  |  | 2 | 2,9 | 11,0 | 15,4 | 17,7 | 15,4 | 9,6 |
|  |  | 3 | 6,4 | 12,6 | 16,5 | 17,9 | 14,0 | 7,6 |
| 14 | Горчуха | 1 | -0,1 | 9,0 | 14,4 | 18,0 | 17,7 | 11,8 |
|  |  | 2 | 3,0 | 10,9 | 15,9 | 18,5 | 15,6 | 9,6 |
|  |  | 3 | 6,5 | 12,6 | 17,1 | 18,8 | 13,6 | 7,4 |
| 15 | Нерехта | 1 | -0,2 | 8,9 | 14,0 | 17,8 | 17,5 | 12,0 |
|  |  | 2 | 2,9 | 11,0 | 15,6 | 17,9 | 15,5 | 9,6 |
|  |  | 3 | 6,5 | 12,6 | 16,7 | 18,4 | 14,0 | 7,6 |
| 16 | Красное | 1 | -0,2 | 9,1 | 14,2 | 17,4 | 17,6 | 11,6 |
|  |  | 2 | 3,0 | 10,9 | 15,5 | 18,1 | 15,4 | 10,2 |
|  |  | 3 | 6,2 | 12,6 | 16,5 | 18,3 | 13,5 | 7,9 |

Приложение 16

Среднемноголетние даты перехода 
средней суточной температуры воздуха через 0°, 5°, 10°, 15°С 
для агрометеорологической характеристики вегетационного периода

| № варианта | Метео-станция | Весна |  |  |  | Осень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°С | 5°С | 10°С | 15°С | 15°С | 10°С | 5°С | 0°С |
| 1 | Вохма | 8.04 | 25.04 | 18.05 | 19.06 | 12.08 | 6.09 | 2.10 | 25.10 |
| 2 | Пыщуг | 7.04 | 23.04 | 15.05 | 15.06 | 14.08 | 7.09 | 2.10 | 23.10 |
| 3 | Екимцево | 5.04 | 22.04 | 13.05 | 14.06 | 12.08 | 8.09 | 3.10 | 25.10 |
| 4 | Солигалич | 8.04 | 25.04 | 18.05 | 19.06 | 12.08 | 6.09 | 2.10 | 25.10 |
| 5 | Чухлома | 8.04 | 23.04 | 15.05 | 17.06 | 14.08 | 10.10 | 5.10 | 26.10 |
| 6 | Буй | 6.04 | 21.04 | 12.05 | 11.06 | 17.08 | 10.09 | 4.10 | 30.10 |
| 7 | Галич | 4.04 | 21.04 | 11.05 | 10.06 | 19.08 | 14.09 | 2.10 | 29.10 |
| 8 | Н.Палома | 5.04 | 21.04 | 10.05 | 10.06 | 17.08 | 11.09 | 4.10 | 26.10 |
| 9 | Шарья | 6.04 | 20.04 | 13.05 | 13.06 | 16.08 | 10.09 | 4.10 | 26.10 |
| 10 | Рождественское | 5.04 | 20.04 | 10.05 | 12.06 | 18.08 | 13.09 | 6.09 | 26.10 |
| 11 | Макарьев | 5.04 | 22.04 | 13.05 | 12.06 | 18.08 | 11.09 | 6.10 | 27.10 |
| 12 | Парфеньево | 5.04 | 20.04 | 10.05 | 12.06 | 20.08 | 12.09 | 4.10 | 27.10 |
| 13 | Кострома | 6.04 | 21.04 | 9.05 | 11.06 | 18.08 | 14.09 | 7.10 | 31.10 |
| 14 | Горчуха | 5.04 | 21.04 | 10.05 | 9.06 | 18.08 | 13.09 | 7.10 | 28.10 |
| 15 | Нерехта | 5.04 | 21.04 | 10.05 | 10.06 | 18.08 | 14.09 | 7.10 | 29.10 |
| 16 | Красное | 6.04 | 21.04 | 10.05 | 13.06 | 17.08 | 16.09 | 7.10 | 29.10 |

Приложение 17

Среднемноголетнее количество осадков
 для агрометеорологической характеристики вегетационного периода, мм

| № варианта | Метео-станция | Декада | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вохма | 1 | 9 | 12 | 21 | 24 | 21 | 18 |
|  |  | 2 | 9 | 13 | 23 | 25 | 20 | 18 |
|  |  | 3 | 9 | 15 | 25 | 24 | 20 | 20 |
| 2 | Пыщуг | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 27 | 24 |
|  |  | 2 | 8 | 15 | 20 | 27 | 27 | 24 |
|  |  | 3 | 11 | 16 | 22 | 27 | 26 | 22 |
| 3 | Екимцево | 1 | 10 | 13 | 22 | 27 | 28 | 23 |
|  |  | 2 | 10 | 14 | 25 | 29 | 28 | 20 |
|  |  | 3 | 11 | 17 | 27 | 28 | 25 | 20 |
| 4 | Солигалич | 1 | 6 | 15 | 19 | 22 | 26 | 21 |
|  |  | 2 | 6 | 19 | 19 | 23 | 28 | 21 |
|  |  | 3 | 8 | 20 | 21 | 25 | 26 | 21 |
| 5 | Чухлома | 1 | 9 | 14 | 24 | 24 | 25 | 25 |
|  |  | 2 | 10 | 16 | 27 | 24 | 25 | 24 |
|  |  | 3 | 11 | 19 | 26 | 24 | 25 | 22 |
| 6 | Буй | 1 | 10 | 13 | 25 | 25 | 26 | 22 |
|  |  | 2 | 10 | 15 | 28 | 25 | 26 | 20 |
|  |  | 3 | 12 | 18 | 27 | 25 | 25 | 20 |
| 7 | Галич | 1 | 10 | 14 | 22 | 21 | 25 | 24 |
|  |  | 2 | 11 | 15 | 24 | 21 | 27 | 24 |
|  |  | 3 | 12 | 16 | 24 | 23 | 26 | 22 |
| 8 | Н. Палома | 1 | 9 | 13 | 20 | 22 | 24 | 23 |
|  |  | 2 | 10 | 14 | 21 | 22 | 25 | 20 |
|  |  | 3 | 12 | 16 | 22 | 22 | 25 | 20 |
| 9 | Шарья | 1 | 10 | 12 | 20 | 24 | 23 | 20 |
|  |  | 2 | 10 | 14 | 23 | 25 | 22 | 20 |
|  |  | 3 | 11 | 17 | 23 | 25 | 21 | 18 |
| 10 | Рождественское | 1 | 9 | 14 | 20 | 21 | 27 | 19 |
|  |  | 2 | 8 | 16 | 22 | 21 | 28 | 14 |
|  |  | 3 | 10 | 18 | 23 | 23 | 24 | 14 |
| 11 | Макарьев | 1 | 9 | 12 | 20 | 22 | 24 | 20 |
|  |  | 2 | 8 | 14 | 24 | 23 | 25 | 19 |
|  |  | 3 | 10 | 16 | 24 | 23 | 23 | 18 |
| 12 | Парфеньево | 1 | 11 | 13 | 24 | 26 | 28 | 24 |
|  |  | 2 | 10 | 15 | 27 | 26 | 28 | 21 |
|  |  | 3 | 12 | 18 | 27 | 26 | 27 | 20 |
| 13 | Кострома | 1 | 9 | 12 | 21 | 20 | 25 | 23 |
|  |  | 2 | 10 | 12 | 24 | 20 | 27 | 22 |
|  |  | 3 | 11 | 16 | 23 | 21 | 25 | 20 |
| 14 | Горчуха | 1 | 11 | 14 | 21 | 24 | 21 | 21 |
|  |  | 2 | 11 | 15 | 23 | 24 | 21 | 21 |
|  |  | 3 | 13 | 16 | 23 | 23 | 21 | 21 |
| 15 | Нерехта | 1 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 23 |
|  |  | 2 | 10 | 14 | 22 | 23 | 26 | 22 |
|  |  | 3 | 12 | 17 | 23 | 24 | 26 | 20 |
| 16 | Красное | 1 | 9 | 12 | 21 | 20 | 24 | 22 |
|  |  | 2 | 10 | 12 | 21 | 19 | 26 | 22 |
|  |  | 3 | 11 | 15 | 23 | 21 | 25 | 20 |

Приложение 18

Среднемноголетние даты начала и конца безморозного периода
 для характеристики вегетационного периода

| № варианта | Метеостанция | Последний заморозок весной | Первый заморозок осенью |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вохма | 1.06 | 9.09 |
| 2 | Пыщуг | 25.05 | 15.09 |
| 3 | Екимцево | 25.05 | 18.09 |
| 4 | Солигалич | 6.06 | 6.09 |
| 5 | Чухлома | 21.05 | 22.09 |
| 6 | Буй | 25.05 | 16.09 |
| 7 | Галич | 16.05 | 29.09 |
| 8 | Н.Палома | 20.05 | 21.09 |
| 9 | Шарья | 28.05 | 16.09 |
| 10 | Рождественское | 20.05 | 21.09 |
| 11 | Макарьев | 18.05 | 19.09 |
| 12 | Парфеньево | 20.05 | 21.09 |
| 13 | Кострома | 14.05 | 26.10 |
| 14 | Горчуха | 28.05 | 18.09 |
| 15 | Нерехта | 15.05 | 27.10 |
| 16 | Красное | 13.05 | 25.10 |