Вопросы на коллоквиум по Производственной безопасности

- Процесс горения. Виды и опасные факторы пожара.

- Основные показатели веществ по пожарной опасности (температура вспышки, температура воспламенения, концентрационные пределы воспламенения)

- Качественный анализ опасностей: метод проверочного листа, анализ видов и последствий отказав, метод анализа опасности и работоспособности

- Качественный анализ опасностей: метод анализа «деревьев отказов», метод анализа «деревьев событий»

- Опасные зоны машин и механизмов. Виды и назначение технических средств обеспечения безопасности

- Оградительные устройства: назначение, классификация, требования к ним.

- Ограничительные устройства. Назначение, классификация, требования к ним

- Понятие электробезопасности. Охарактеризовать факторы, определяющие исход поражения электрическим током

- Перечислить организационные и технические мероприятия по защите от поражения электрическим током

- Защитное заземление. Понятие, схема, конструктивное исполнение и принцип работы

- Защитное зануление. Понятие, схема и принцип работы

- Статическое электричество. Опасность, меры по защите от статического электричества

- Техническое освидетельствование грузоподъемных машин. Сущность статических и динамических испытаний

- Виды опасных воздействий молнии. Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты. Конструктивное исполнение молниеотводов

- Основные правила безопасности при эксплуатации и хранении баллонов с газами, находящимися под давлением

- Лекции по БЖД

- Зотов Б.И. и др. Безопасность жизнедеятельности на производстве. М.: КолосС, 2003.