5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

| № п/п | № семестра | Наименование раздела (темы) дисциплины | Вид учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах) |  |  |  |  |  | Форма текущего контроля успеваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Л | ЛР | ПЗ | К, КР (КП) | СР | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 7 | Производство электрической энергии | 2 |  | 6 |  | 9 | 17 | Кнр ЗПР ТСп |
|  | 7 | Схемы электроснабжения потребителей | 4 |  | 10 |  | 9 | 23 | Кнр ЗПР ТСп |
|  | 7 | Электрооборудование станций и подстанций. Назначение, принцип действия, выбор | 12 |  | 20 |  | 35,1 | 67,1 | Кнр ЗПР ТСп |
|  |  | Консультации |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  |  | ИТОГО: | 18 |  | 36 | 0,9 | 53,1 | 108 |  |

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы

| № | № сем | Наименование раздела (темы) дисциплины | Наименование практических работ | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 7 | Производство электрической энергии | Схемы первичной коммутации станций и подстанций | 6 |
| 2 | 7 | Схемы электроснабжения потребителей | Комплектные трансформаторные подстанции | 3 |
|  |  |  | Управление и защита линий электропередачи | 3 |
|  |  |  | Перегрузочная способность силового трансформатора | 4 |
| 3 | 7 | Электрооборудование станций и подстанций. Назначение, принцип действия, выбор | Трансформаторы тока. Трансформаторы напряжения | 4 |
|  |  |  | Коммутационные аппараты в сетях 6-10 кВ | 2 |
|  |  |  | Система связи на подстанциях | 2 |
|  |  |  | Защита от атмосферных перенапряжений | 2 |
|  |  |  | Собственные нужды подстанций | 2 |
|  |  |  | Контрольно-измерительные приборы | 2 |
|  |  |  | Выбор электрооборудования | 6 |
|  |  |  | Гашение дуги в электрических аппаратах | 4 |
|  |  |  | Заземляющее устройство подстанции | 4 |
|  |  |  | Фазировка линий и трансформаторов | 4 |
|  |  |  | Способы регулирования напряжения на силовых трансформаторах | 4 |