# УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ. КРАТКИЙ ОБЗОР

Электромонтеру, в первую очередь, необходимо уметь читать электрические схемы. Поэтому приведены основные, как действующие, так и недействующие (отменённые) условные графические обозначения в электрических схемах.

## Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменный ток, трехфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3PEN~50 Гц 220/380 В | Гальваномагнитный эффект (эффект Холла) |  |
| Муфта. Общее обозначение: а) выключенная б) включенная |  | Экранирование Примечание. При уточнении характера экранирования (электростатическое или электромагнитное) под изображением линии экранирования проставляют буквенные обозначения соответственно: |  |
| Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах |  | а) электростатическое |  |
| Линия механической связи в электрических схемах |  | б) электромагнитное |  |
| Заземление, общее обозначение |  | Шина |  |
| Бесшумное заземление (чистое) |  | Группа линий электрической связи, осуществленная n скрученными проводами, например, шестью скрученными проводами, изображенная: |  |
| Защитное заземление |  | а) однолинейно |  |
| Коаксиальный кабель |  | б) многолинейно |  |

## Электрические машины (ГОСТ 2.722-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статор. Обмотка статора. Общее обозначение |  | Ротор. Общее обозначение и короткозамкнутый |  |
| Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |  | Машина электрическая. Общее обозначение |  |
| Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором |  | Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующие данные: а) род машины (генератор - Г(G), двигатель - М(M), тахогенератор - ТГ(BR) и др.; б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток, например генератор трехфазный |  |
| Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду, обмотка статора - в треугольник |  | Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник |  |
| Машина постоянного тока с последовательным возбуждением |  | Машина постоянного тока с параллельным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с независимым возбуждением |  | Машина постоянного тока со смешанным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов |  | Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения |  |

ГОСТ 2.722-68 »»

## Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители (ГОСТ 2.723-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя | Форма I | Трансформатор однофазный с магнитопроводом | Форма I |
|  | Форма II |  | Форма II |
| Трансформатор однофазный с магнитопроводом трехобмоточный | Форма I | Автотрансформатор однофазный с магнитопроводом | Форма I |
|  | Форма II |  | Форма II |
| Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой | Форма I | Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом |  |
|  | Форма II | Реактор |  |

## Токосъемники (ГОСТ 2.726-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Токосъемник троллейный. Общее обозначение |  | Токосъемник кольцевой |  |

## Разрядники. Предохранители (ГОСТ 2.727-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранитель плавкий. Общее обозначение |  | Разрядник. Общее обозначение |  |

## Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик ватт-часов |  | Датчик температуры |  |
| Амперметр |  | Вольтметр |  |

ГОСТ 2.729-68 »»

## Источники света (ГОСТ 2.732-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа накаливания осветительная и сигнальная Примечание. Допускается при изображении сигнальных ламп секторы зачернять |  | Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная. Общее обозначение: с четырьмя выводами |  |
|  |  | Лампа газоразрядная высокого давления с простыми электродами |  |
| Пускатель (стартер) для газоразрядных (люминесцентных) ламп |  | Лампа газоразрядная сверхвысокого давления с простыми электродами |  |

## Источники тока электрохимические (ГОСТ 2.742-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент гальванический или аккумуляторный |  | Батарея из гальванических элементов или аккумуляторов |  |

## Электронагреватели, устройства и установки электротермические (ГОСТ 2.745-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка электротермическая. Общее обозначение |  | Устройство электротермическое без камеры нагрева; электронагреватель |  |
| Электропечь сопротивления. Общее обозначение |  | Электронагреватель индукционный. Общее обозначение |  |

## Обозначения условные графические электростанций и подстанций в схемах электроснабжения (ГОСТ 2.748-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее обозначение электростанции |  | Атомная электростанция |  |
| Гидравлическая электростанция |  | Общее обозначение подстанции |  |
| Гидроаккумулирующая электростанция |  | открытая подстанция |  |
| Тепловая электростанция без выдачи тепловой энергии |  | Закрытая подстанция |  |

## Род тока и напряжения, виды соединения обмоток, формы импульсов (ГОСТ 2.750-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток постоянный |  | Ток переменный трехфазный 50Гц | 3~50 Гц |
| Ток переменный. Общее обозначение |  | Полярность отрицательная | − |
| Ток постоянный и переменный (обозначение используется для устройств, пригодных для работы на постоянном и переменном токе) |  | Полярность положительная | + |

## Линии электрической связи, провода, кабели и шины (ГОСТ 2.751-73)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия электрической связи, провод, кабель, шина |  | Заземление |  |
| Корпус (машины, аппарата, прибора) |  | Графическое пересечение двух линий электрической связи, электрически не соединенных. Линии должны пересекаться под углом 90° |  |
| Обрыв линий электрической связи Примечание. На месте знака xуказывают необходимые данные о продолжении линии на схеме |  | Линии электрической связи с двумя ответвлениями |  |

## Резисторы. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Резистор постоянный |  | Конденсатор постоянной емкости |  |
| Резистор переменный |  | Конденсатор электролитический поляризованный |  |
| Терморезистор прямого подогрева |  | Конденсатор проходной Примечание. Дуга обозначает наружную обкладку конденсатора (корпус) |  |
| Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный (например, с профилированным каркасом) с одним подвижным контактом и двумя отводами. | Вариконд |  |

## Воспринимающая часть электромеханических устройств (ГОСТ 2.756-76)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Катушка электромеханического устройства |  | Катушка электромеханического устройства, имеющего механическую блокировку |  |
| Воспринимающая часть электротеплового реле |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании |  |
| Катушка поляризованного электромеханического устройства Примечание. Допускается применять следующее обозначение |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании и отпускании |  |
|  |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании |  |
| Обмотка максимального тока |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при отпускании |  |
| Обмотка минимального напряжения |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании и отпускании |  |

## Устройства коммутационные и контактные соединения (ГОСТ 2.755-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключатель путевой: однополюсный |  | Контакт электротеплового реле при разнесенном способе изображения |  |
| Выключатель кнопочный нажимной: с замыкающим контактом |  | Выключатель трехполюсный с автоматическим возвратом |  |
| с размыкающим контактом |  | Контакт для коммутации сильноточной цепи (контактора, пускателя) замыкающий |  |

## Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий |  | Контакт концевого выключателя: 1) замыкающий 2) размыкающий |  |
|  |  | Выключатель ручной |  |
| Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | Контакт контактного соединения: |  |
|  |  | 1) разъемного соединения: - штырь - гнездо |  |
| Контакт размыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | 2) разборного соединения |  |
|  |  | 3) неразборного соединения |  |
|  |  | Соединение контактное разъемное |  |
| Контакт термореле |  | Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного) |  |

ГОСТ 2.755-87 »»

## Приборы акустические (ГОСТ 2.741-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон |  | Сирена электрическая |  |
| Микрофон |  | Громкоговоритель (репродуктор) |  |
| Зуммер |  | Гидрофон (ультразвуковой передатчик-приемник) |  |

## Источники электрохимические, электротермические и тепловые (ГОСТ 2.768-90)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гальванический элемент (первичный или вторичный) |  | Термоэлемент (термопара) |  |
| Батарея, состоящая из гальванических элементов с переключаемым отводом |  | Генератор с фотоэлектрическим преобразователем |  |