### Условные графические обозначения в электрических схемах

#### Электрические машины (ГОСТ 2.722-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статор. Обмотка статора. Общее обозначение |  | Ротор. Общее обозначение и короткозамкнутый |  |
| Ротор с обмоткой, коллектором и щетками |  | Машина электрическая. Общее обозначение |  |
| Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором |  | Примечание. Внутри окружности допускается указывать следующие данные: а) род машины (генератор - Г(G), двигатель - М(M), тахогенератор - ТГ(BR) и др.; б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток, например генератор трехфазный |  |
| Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду, обмотка статора - в треугольник |  | Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник |  |
| Машина постоянного тока с последовательным возбуждением |  | Машина постоянного тока с параллельным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с независимым возбуждением |  | Машина постоянного тока со смешанным возбуждением |  |
| Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов |  | Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения |  |

#### Токосъемники (ГОСТ 2.726-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Токосъемник троллейный. Общее обозначение |  | Токосъемник кольцевой |  |

#### Разрядники. Предохранители (ГОСТ 2.727-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранитель плавкий. Общее обозначение |  | Разрядник. Общее обозначение |  |

#### Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы,
автотрансформаторы и магнитные усилители (ГОСТ 2.723-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя | Форма I | Трансформатор однофазный с магнитопроводом | Форма I |
|  | Форма II |  | Форма II |
| Трансформатор однофазный с магнитопроводом трехобмоточный | Форма I | Автотрансформатор однофазный с магнитопроводом | Форма I |
|  | Форма II |  | Форма II |
| Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой | Форма I | Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом |  |
|  | Форма II | Реактор |  |

#### Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик ватт-часов |  | Датчик температуры |  |
| Амперметр |  | Вольтметр |  |

ГОСТ 2.755-87 далее →

#### Источники света (ГОСТ 2.732-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа накаливания осветительная и сигнальная Примечание. Допускается при изображении сигнальных ламп секторы зачернять |  | Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная. Общее обозначение: с четырьмя выводами |  |
|  |  | Лампа газоразрядная высокого давления с простыми электродами |  |
| Пускатель (для люминесцентных ламп) |  | Лампа газоразрядная сверхвысокого давления с простыми электродами |  |

#### Источники тока электрохимические (ГОСТ 2.742-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент гальванический или аккумуляторный |  | Батарея из гальванических элементов или аккумуляторов |  |

#### Электронагреватели, устройства и установки электротермические (ГОСТ 2.745-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка электротермическая. Общее обозначение |  | Устройство электротермическое без камеры нагрева; электронагреватель |  |
| Электропечь сопротивления. Общее обозначение |  | Электронагреватель индукционный. Общее обозначение |  |

#### Род тока и напряжения, виды соединения обмоток,
формы импульсов (ГОСТ 2.750-68)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток постоянный |  | Ток переменный трехфазный 50Гц | 3~50 Гц |
| Ток переменный. Общее обозначение |  | Полярность отрицательная | − |
| Ток постоянный и переменный (обозначение используется для устройств, пригодных для работы на постоянном и переменом токе) |  | Полярность положительная | + |

#### Линии электрической связи, провода, кабели и шины (ГОСТ 2.751-73)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия электрической связи, провод, кабель, шина |  | Заземление |  |
| Корпус (машины, аппарата, прибора) |  | Графическое пересечение двух линий электрической связи, электрически не соединенных. Линии должны пересекаться под углом 90° |  |
| Обрыв линий электрической связи Примечание. На месте знака x указывают необходимые данные о продолжении линии на схеме |  | Линии электрической связи с двумя ответвлениями |  |

#### Приборы полупроводниковые (ГОСТ 2.730-73 с измен. 1989г.)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диод |  | Транзистор типа PNP |  |
| Диод светоизлучающий (светодиод) |  | Транзистор полевой с каналом типа N |  |
| Варикап (диод емкостной) |  | Транзистор типа NPN, коллектор соединен с корпусом |  |
| Фотодиод |  | Тиристор незапираемый триодный с управлением по катоду |  |
| Стабилитрон |  | Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду |  |
| Диодный тиристор (динистор) |  | Фоторезистор |  |

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Диодный оптрон (диодная оптопара) |  | Тиристорный оптрон (тиристорная оптопара) |  |

#### Резисторы. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Резистор постоянный |  | Конденсатор постоянной емкости |  |
| Резистор переменный |  | Конденсатор электролитический поляризованный |  |
| Терморезистор прямого подогрева |  | Конденсатор проходной Примечание. Дуга обозначает наружную обкладку конденсатора (корпус) |  |

#### Воспринимающая часть электромеханических устройств (ГОСТ 2.756-76)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Катушка электромеханического устройства |  | Катушка электромеханического устройства, имеющего механическую блокировку |  |
| Воспринимающая часть электротеплового реле |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании |  |
| Катушка поляризованного электромеханического устройства Примечание. Допускается применять следующее обозначение |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании и отпускании |  |
|  |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании |  |
| Обмотка максимального тока |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при отпускании |  |
| Обмотка минимального напряжения |  | Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании и отпускании |  |

#### Устройства коммутационные и контактные соединения (ГОСТ 2.755-74)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключатель путевой: однополюсный |  | Контакт электротеплового реле при разнесенном способе изображения |  |
| Выключатель кнопочный нажимной: с замыкающим контактом |  | Выключатель трехполюсный с автоматическим возвратом |  |
| с размыкающим контактом |  | Контакт для коммутации сильноточной цепи (контактора, пускателя) замыкающий |  |

#### Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87)

| Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: а) замыкающий б) размыкающий в) переключающий |  | Контакт концевого выключателя: 1) замыкающий 2) размыкающий |  |
|  |  | Выключатель ручной |  |
| Контакт замыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | Контакт контактного соединения: |  |
|  |  | 1) разъемного соединения: — штырь — гнездо |  |
| Контакт размыкающий с замедлением, действующим: 1) при срабатывании 2) при возврате 3) при срабатывании и возврате |  | 2) разборного соединения |  |
|  |  | 3) неразборного соединения |  |
|  |  | Соединение контактное разъемное |  |
| Контакт термореле |  | Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного) |  |

ГОСТ 2.755-87 далее →

### Размеры условных графических обозначений в электрических схемах

| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: замыкающий |  | Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: переключающий |  |
| Элемент нагревательный |  | Контакт без самовозврата: замыкающий |  |
| Выключатель кнопочный |  | Контакт замыкающий с замедлителем, действующим: при срабатывании |  |
| Контакт разъемного соединения: штырь |  | Контакт разъемного соединения: гнездо |  |
| Контакт разборного соединения |  | Ротор электрической машины |  |
| Воспринимающая часть электротеплового реле |  | Катушка электро- механического устройства |  |
| Лампа накаливания (осветительная и сигнальная) |  | Звонок электрический |  |
| Предохранитель плавкий. Общее обозначение |  | Резистор постоянный |  |
| Элемент гальванический или аккумуляторный |  | Заземление |  |
| Конденсатор постоянной емкости |  | Конденсатор электролитический |  |

#### ГОСТ 2.721-74

| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод с помощью биметалла |  | Привод поплавковый |  |
| Привод приводимый в движение нажатием кнопки |  | Привод мембранный |  |

#### ГОСТ 2.755-87

Размеры условных графических обозначений приведены в модульной сетке.

| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт коммутационного устройства 1) замыкающий |  | Контакт коммутационного устройства 2) размыкающий |  |
| Контакт коммутационного устройства 3) переключающий |  | Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате |  |

| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Выключатель трехполюсный |  | Статор электрической машины |  |
| Катушка индуктивности, обмотка |  | Катушка электро- механического устройства: с одним дополнительным графическим полем |  |
| Прибор электро- измерительный: интегрирующий (например счетчик электрической энергии) |  | Устройство электротермическое без камеры нагрева; электронагреватель |  |

#### ГОСТ 2.730-73 (изменение 1989г.)

Размеры (в модульной сетке) условных обозначений

| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Диод |  | Тиристор диодный |  |
| Транзистор |  | Транзистор полевой |  |