МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВПО КОСТРОМСКАЯ ГСХА

Кафедра строительных конструкций

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС

Практикум к выполнению курсовой работы для студентов направления

подготовки 08.03.01 «Строительство»
очной и заочной форм обучения

Кострома
КГСХА
2014

УДК [624.011.1 + 624.011.78] (075.8)

ББК 38.5

К 65

Составитель:  доцент кафедры строительных конструкций ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА И.С. Борисова.

Рецензент: д.т.н., профессор Ивановского ГАСУ Гуюмджян.П. П.

Рекомендовано к изданию методической комиссией
архитектурно-строительного факультета
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, протокол № 7 от 12 ноября 2014 года.

Конструкции из дерева и пластмасс: практикум к выполнению

курсовой работы для студентов направления подготовки 08.03.01

«Строительство» очной и заочной форм обучения / сост. И.С. Борисова.

Кострома: КГСХА, 2014. — 82 с.

Издание содержит примеры расчета элементов деревянных конструкций - 
настилов, прогонов, плит покрытия, балок, ферм, арок, рам. Численные решения всех проектных задач сопровождаются иллюстрациями. После каждого примера составлен краткий алгоритм расчета, в приложениях приведены необходимые для расчетов параметры и характеристики. Практикум по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс» предназначен для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство»
очной и заочной форм обучения.

Введение

Несущие деревянные конструкции: балки, фермы, арки, своды, купола и др. — широко применяются в гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданиях: малых, средних и больших пролетов. Специфической областью применения древесины считаются цехи и хранилища продукции химической промышленности, в атмосфере которых содержатся газы и пары, разрушающие металл и бетон. В районах, где лес является местным материалом, рационально строительство малоэтажных каркасных и щитовых деревянных домов. Они могут успешно конкурировать с привозимыми из далека материалами и конструкциями, перевозка которых не только дорога, но и длительна.

Современные средства защиты древесины от гниения позволяют существенно продлить срок службы деревянных конструкций. Обработка древесины антипиренами делает ее огнестойкой и гарантирует сохранность от возгорания до 30 лет. Новый конструкционный материал — облагороженная клеенная древесина обладает такими качествами, как прочность, индустриальность, долговечность, огнестойкость.

.

- 1. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ПЛИТЫ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

Пример расчета асбестоцементной плиты покрытия.

Требуется запроектировать асбестоцементную утепленную плиту покрытия сельскохозяйственного здания под рулонную кровлю с уклоном 0,1. Шаг несущих конструкций рам составляет 6 м. Здание расположено в III снеговом районе.

- 1. Выбор конструктивного решения плиты.

Асбестоцементные плиты с деревянным каркасом выпускают длиной 3 – 6 м, шириной соответственно 1 – 1,5 м. Они предназначены для совмещенных бесфонарных покрытий, в основном одноэтажных зданий промышленного назначения с кровлей из рулонных материалов с наружным отводом воды.

Принимаем плиту размером 1,5х6 м для верхней и нижней обшивок принимаем по 5 листов размером 1500х1200 мм. Стыкование листов обшивок принимаем впритык. Верхнюю сжатую обшивку назначаем толщиной δ1=10 мм как наиболее нагруженную, нижнюю растянутую – толщиной δ2=8 мм. Объемная масса листов составляет 1750 кг/м3.

В качестве крепежных элементов используем оцинкованные стальные шурупы диаметром d=5 мм и длиной 40 мм с потайной головкой. Расстояния между их осями принимают не менее 30d (где d - диаметр шурупа, болта или заклепки), но не менее 120 мм, и не более 30δ (где δ – толщина асбестоцементной обшивки). Расстояние от оси шурупа, болта или заклепки до края асбестоцементной обшивки должно быть не менее 4d и не более 10d.

Ширину плит по верхней и нижней поверхностям принимаем равной 1490 мм с зазором между плитами 10 мм. В продольном направлении зазор между плитами предусматриваем 20 мм, что соответствует конструктивной длине плиты 5980 мм. Продольный стык между плитами осуществляется при помощи образующих четверть деревянных брусков, прибиваемых гвоздями к продольным граням плит. Образованный зазор между плитами перед укладкой рубероидного ковра уплотняется теплоизоляционным материалом (мипорой, пороизолом, вспененным полиэтиленом и др.), а деревянные бруски, образующие стык, соединяются гвоздями диаметром 4 мм с шагом 300 мм.

Каркас плит предусматриваем из древесины сосны 2 сорта, плотностью 500 кг/м3. Длину опорной части плит определяют расчетом, но предусматривают не менее 4 см.

Расчетное сопротивление асбоцемента изгибу Rи.а=16МПа.

Модули упругости соответственно древесины и асбоцемента составляют Еg=10000 МПа, Eа=10000 МПа.

Расчетное сопротивление асбоцемента сжатию Rc.а=22,5 МПа.

Расчетное сопротивление асбоцемента изгибу поперек листа Rwt.а=14 МПа.

Расчетное сопротивление древесины сосны изгибу Rи.д=13 МПа.

Для каркасных плит используют минераловатный или стекловатный утеплитель на синтетическом связующем, а также другие теплоизоляционные материалы. В данном случае используем жесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 22950-95 плотностью 175 кг/м3. Теплоизоляционные плиты приклеиваются к нижней обшивке асбестоцементных плит на слое битума, который выполняет одновременно роль пароизоляции. Толщину утеплителя принимаем конструктивно равной 50 мм.

Несущими элементами плит являются продольные ребра из прямоугольных деревянных брусьев. Принимаем их высоту равной 200 мм, что соответствует 1/30 пролета; ширину ребра – 60 мм. С учетом острожки (для выравнивания поверхностей):

hp= 200-2⋅2,5 = 195 мм = 19,5см ,

bp= 60-2⋅2,5 = 55 мм = 5,5 см.

Рисунок 1. Поперечное сечение асбестоцементной плиты

При расчете асбестоцементных каркасных плит учитывают особенность, связанную с податливостью соединений обшивок с каркасом. В этой связи при определении геометрических характеристик обшивок учитывают часть их площади поперечного сечения. Ширину сжатых обшивок принимают равной b1=18δ1 в каждую сторону от вертикальной оси ребра каркаса, где δ1 – толщина верхней сжатой обшивки; ширину растянутых обшивок – соответственно b2=25δ2, где δ2 – толщина растянутой обшивки (рисунок 2). Значение b2 не должно превышать половины расстояния между ребрами каркаса.

b1	b1   b1

b2 b2                                           b2

Рисунок 2. Поперечное сечение каркасной плиты

В соответствии с изложенным выше и рисунком 2 расстояние между продольными ребрами назначаем равным 463 мм, т.к.

b2=25⋅8 = 200 < 463/2 = 231 мм, т.е. принимаем 4 продольных ребра каркаса сечением 55х195 мм.

- 2. Расчет обшивок плиты.

Поскольку в поперечном сечении плиты (рисунок 1) будет 6 участков шириной b1 (рисунок 2), расчетную ширину верхней обшивки определим по формуле:

b1расч=18δ1⋅6 = 18⋅10⋅6=1080 мм;

соответственно:

b2расч=25δ2⋅6 = 25⋅8⋅6=1200 мм .

Площадь поперечного сечения:

- верхней обшивки	F1 =δ1 b1расч.=10⋅1080 = 10800 мм2 = 108 см2;

- нижней обшивки	F2 =δ2 b2расч=8⋅1200=9600 мм2 =96 см2;

- продольных ребер	Fд =55⋅195⋅4 = 42900 мм2=429 см2.

Выберем произвольную горизонтальную ось, совмещенную с нижней гранью нижней обшивки. Определим статические моменты относительно этой оси:

S1=F1h−δ12=10821,3−12=108⋅20,8=2246,4 см3;

S2=F2δ22=96⋅0,82=96⋅0,4=38,4 см3;

Sд=Fдδ2+hд2=4290,8+19,52=429⋅10,55= 4525,95 см3.

Положение нейтральной оси сечения плиты без учета податливости соединений обшивок с каркасом определяется по формуле:

уо=ЕдSд+E1S1+E2S2EдFд+E1F1+E2F2,

где	Sд, S1, S2 - статические моменты деревянного каркаса, и обшивок относительно произвольной оси;

Fд, F1, F2 - площади поперечных сечений каркаса и обшивок.

В случае использования асбестоцементных листов с пределом прочности при изгибе равном 16 МПа , получаем Еа=Ед=10000 МПа.  Тогда формула примет вид:

уо=Sд+S1+S2Fд+F1+F2,

y0=4525,95+2246,4+38,4429+108+96=6910,75683=10,76 см.

Считаем плиту свободно опертой под равномерно распределенной нагрузкой, затем определяем коэффициент m, учитывающий распределение усилий между каркасом и обшивками по формуле:

m=1−6(S1o+S2o)EдIдoη⋅kmncl(2hд+δ1+δ2)Iro,

где	S1o, S2o – приведенные (к деревянному каркасу) статические моменты обшивок (рисунок 2) относительно нейтральной оси, положение которой определяется без учета податливости соединений обшивок с каркасом;

η – коэффициент, определяемый по СНиП 2.03.09-85 в зависимости от диаметра соединительных элементов;

km – коэффициент, принимаемый для элементов соединения из стали равным 1,0, из алюминия - равным 1,1;

nc/ – число срезов элементов соединений в каждом шве на половине пролета;

l – пролет плиты;

hд  – высота деревянного каркаса;

Irо – приведенный к материалу каркаса момент инерции сечения конструкции относительно оси.

Предварительно определим геометрические характеристики относительно оси y0:

S10=F1h−y0−δ12=10821,3−10,76−12=1084,32 см3;

S20=F2y0−δ22=9610,76−0,82=994,56 см3;

Iд0=bp⋅hp0124+Fqу0−hp2+δ22=5,5∗19,5312⋅4++42910,76−19,52+0,82=13593,987+18,919=13612,56 см4;

где	в соответствии с диаметром шурупов d = 0,5 см, находим

η = 50⋅10-5 [9, черт. 3];

Km = 1,0 – для стальных шурупов;

nc/ = 61 (количество шурупов в одном шве на половине пролета по рисунку 3.

Рисунок 3. Расположение элементов крепления

Ir0=b1расч⋅δ1312+F1h−y0−δ122+b2расч⋅δ2312+F2y0−δ22 2++bp⋅hp3124+Fqу0−hp2+δ22=108⋅1312+10821,3−10,76−0,52++120∗0,8312+9610,76−0,42+5,5⋅19,5312⋅4+42910,76−19,52+0,82=9+10886,572+5,12+10393,641+13612,86=34817,19 см4.

Тогда:

m=1−6⋅1084,32+994,56⋅105⋅13612,86⋅50⋅10−5⋅161⋅600⋅2⋅19,5+1+0,8⋅34817,19=1−12473,95⋅13612,86⋅5036600⋅40,6⋅34817,19=1−0,164=0,91.

Определим положение нейтральной оси сечения плиты с учетом податливости соединений обшивок с каркасом по формуле:

у=ЕдSд+m(E1S1+E2S2)EдFд+m(E1F1+E2F2),

с учетом условия Еа=Ед:

у=Sд+m(S1+S2)Fд+m(F1+F2),

y=4525,95+0,91(2246,4+38,4)429+0,91(108+96)=6605,116614,64=10,75 см.

Если обе обшивки выполнены из асбестоцементных листов, то значение mo определяется по формуле:

m0=0,4EдIдEa(I1+I2),

где	Еа, Ед, Iд – соответственно модули упругости асбестоцемента, древесины и момент инерции поперечных сечений деревянных продольных ребер каркаса;

I1, I2 – моменты инерции соответственно верхней и нижней обшивок, рисунок 2.

В случае использования асбестоцементных листов с пределом прочности при изгибе, равном 16 МПа, Еа=Еg=10000 МПа, расчетная формула будет иметь вид:

m0=0,4IgI1+I2;

I1=b1расч⋅δ1312+F1h−y−δ122=108⋅1312+108(21,3−10,75−0,5)2=10917,27 см4;

I=b2расч⋅δ2312+F2y−δ222=120⋅0,8312+96(10,75−0,4)2=10288,88 см4;Iд=bp⋅hp3124+Fду−hp2+δ22=5,5⋅19,53124++42910,75−19,52+0,82=13593,987+17,16=13611,097 см4.

m0=0,413611,09710917,27+10288,88=0,40,042=0,32.

Так как m > m0 , в дальнейшем расчете используем коэффициент m0 = 0,32 (если m < mo, то принимается m).

Затем вычисляем коэффициент β по формуле:

β=ЕдIд−m2(E1I1+E2I2)EдIд+m2(E1I1+E2I2),

или с учетом условия  Еа=Еg:

β=Iд−m2(I1+I2)Iд+m2(I1+I2),

β=13611,097−0,322(10917,27+10288,88)13611,097+0,322(10917,27+10288,88)=13611,097−2171,5113611,097+2171,51=11439,58715782,606=0,725.

Произведем сбор нагрузок на асбестоцементную плиту.

При объемной массе асбестоцемента 1750 кг/м3 нагрузка от верхней обшивки составит 0,010⋅1750=17,5 кг/м2 = 0,175 кН/м2, нижней обшивки – 0,008⋅1750=14 кг/м2=0,14 кН/м2 .

Продольные ребра из древесины:

0,055⋅0,195⋅411,5500=14,3 кгм2=0,143кНм2;

Бруски, образующие четверти:

0,046⋅0,19511,5500=2,99 кгм2=0,03кНм2;

Поперечные ребра из древесины:

0,055⋅0,095⋅616500⋅2=5,22кгм2=0,05кНм2;

Прижимные бруски:

0,025⋅0,025⋅611,5500=1,25 кгм2=0,01кНм2;

Утеплитель минераловатный при ширине

by=b-4bp= 1444-4⋅55 = 1224мм,

0,050⋅122,4144,4175=7,42 кгм2=0,07кНм2.

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2. горизонтальной поверхности земли составляет 1,8 кН/м2 для III снегового района.

Сбор нагрузок на асбестоцементную плиту оформляем в табличной форме.

Таблица 1 – Нормативная и расчетная нагрузки на 1 м2 плиты

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке, γf | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля рубероидная 3-х слойная | 0,090 | 1,3 | 0,117 |
| Асбестоцементные листы | 0,315 | 1,1 | 0,347 |
| Продольные ребра из древесины | 0,143 | 1,1 | 0,157 |
| Поперечные ребра из древесины | 0,052 | 1,1 | 0,057 |
| Бруски, образующие четверти | 0,030 | 1,1 | 0,033 |
| Прижимные бруски | 0,012 | 1,1 | 0,013 |
| Утеплитель | 0,074 | 1,2 | 0,089 |
| Итого: | 0,716 |  | 0,813 |
| Снеговая нагрузка | 1,260 | 1/0,7 | 1,800 |
| Полная нагрузка | 1,976 |  | 2,613 |

Погонную нагрузку определим, умножив полученные значения на ширину плиты 1,5 м.

Тогда  qн = 1,976⋅1,5  = 2,964 кН/м;

q = 2,613⋅1,5  = 3,920 кН/м.

Максимальный изгибающий момент в середине пролета:

Mmax=qℓp28=3,92⋅5,92628 = 17,2 кН⋅м.

Поперечная сила на опоре:

Qmax=qℓp2=3,92⋅5,9262 =11,615 кН,

Рисунок 4. К определению расчетного пролета плиты

где	с учетом опирания плиты (рисунок 4):

lp = 5980-2⋅2/3⋅40 = 5926 мм.

В каждом конкретном случае вместо величины 40 мм принимается другое значение с учетом ширины верхнего пояса несущей конструкции и зазора между плитами 20 мм, но не менее 40 мм.

При изгибе плиты верхняя обшивка сжимается, а нижняя растягивается. Поскольку нагрузка от утеплителя на нижнюю обшивку незначительная, на местный изгиб её не проверяем. Верхнюю обшивку дополнительно следует проверить на действие сосредоточенной монтажной нагрузки 1000 Н с коэффициентом надежности  γf = 1,2.

Так как обшивка крепится к каркасу шурупами по геометрическим осям ребер, расчетную схему верхней обшивки толщиной δ1=10 мм принимаем в запас прочности как однопролетную шарнирно опертую балку пролетом l0= 463 мм (рисунок 1). Для расчета в поперечном направлении плиты принимаем полосу шириной 100 см.

Погонная нагрузка от собственного веса асбестоцементного листа составляет:

q0 = 1750⋅1⋅1,1 = 1925 кг/м = 0,193 кН/м.

P = 1000⋅1,2 = 1200 Н = 1,2 кН.

Тогда:

Mmax=q0ℓ028+Pℓ04=0,193⋅0,46328+1,2⋅0,4634=0,144 кН⋅м.

Момент сопротивления асбестоцементного листа:

Wа=bδ126=100⋅126=16,67 cм3.

Рисунок 5. К расчету верхней обшивки acбестоцементной плиты

Изгибные напряжения в верхней обшивке:

σu=MmaxWa=14,416,67=0,864 кНcм2=8,64МПа < 0,9⋅11,5=10,35 МПа,

где	Rwt = 11,5 МПа – расчетное сопротивление листового асбестоцемента изгибу поперек листа.

Проверяем прочность верхней сжатой обшивки при изгибе плиты по формуле:

σ1=0,5⋅(1−β)M⋅yE1m(E1I1+E2I2)≤0,9Rc,

где	Rc – расчетное сопротивление листового асбестоцемента сжатию;

y –  расстояние от наиболее удаленной точки сечения до нейтральной оси.

Т. к. модули упругости равны Е1=Е2, то:

σ1=0,5(1−β)Mmax(h−y)m0(I1+I2)=0,5(1−0,725)1720(21,3−10,75)0,32(10917,27+10286,88)=1884846786,1056=0,368кНсм2=3,68МПа < 0,9⋅22,5=20,25МПа.

Отсюда видно, что недонапряжение значительное. Однако, можно убедиться, что если для верхней обшивки принять листы толщиной 8 мм (вместо 10 мм в данном примере), то они не будут удовлетворять прочности от действия сосредоточенной силы P=1000 Н.

Проверяем прочность нижней растянутой обшивки:

σ2=0,5⋅(1−β)M⋅yE2m(E1I1+E2I2)≤0,9Rt,

где	Rt – расчетное сопротивление листового асбестоцемента растяжению;

y –  расстояние от наиболее удаленной точки сечения до нейтральной оси.

Т. к. модули упругости равны Е1=Е2, то:

σ2=0,5(1−0,725)1720⋅10,750,32(10917,27+10286,88)=0,375кНсм2=3,75МПа < 0,9⋅6=5,4 МПа.

Очевидно, для нижней растянутой обшивки можно использовать листы с минимальной толщиной 6 мм в силу запаса прочности более чем в 2 раза. Этот вариант предоставляется проверить самостоятельно. Однако лист с толщиной 6 мм целесообразно рекомендовать для ненагруженных конструкций, например, подвесных потолков.

- 3. Расчет ребер каркаса.

- Нормальные напряжения в ребрах каркаса:

σ=0,5⋅(1+β)M⋅yIд≤Ru,

где	Ru – расчетное сопротивление древесины изгибу;

y –  расстояние от наиболее удаленной точки сечения до нейтральной оси.

σ=0,5(1+0,725)1720(10,75−0,8)13611,097=1,085 кНсм2=10,85МПа < 13МПа.

Учитывая значительное недонапряжение, целесообразно рекомендовать уменьшенное сечение бруса, ближайшее по сортаменту с учетом острожки 55x170 мм.

Касательные напряжения в ребрах каркаса:

τ=QSrIr⋅Σbp≤Rcк,

где	Rск – расчетное сопротивление древесины скалыванию,	Rск=1,6 МПа;

Sr – статический момент сдвигаемой части поперечного сечения плиты;

∑ bp – суммарная ширина ребер каркаса;

Ir – приведенный (к материалу каркаса) момент инерции.

Вычислим статический момент сдвигаемой части поперечного сечения плиты относительно нейтральной оси:

Приведенный момент инерции сечения плиты:

Ir=Iд+m2(E1EдI1+Е2ЕдI2),

или при Ед=Еа :

Ir=Iд+m2(I1+I2),

Ir=13611,097+0,322(10917,27+10288,88)=15782,61 см4.

Суммарная ширина ребер каркаса составляет:

bp=4⋅55=220 мм=22 см,

τ=11,615⋅2164,815782,61⋅22=0,072кНсм2=0,72МПа < 1,6МПа.

- 4. Расчет соединений обшивок с каркасом.

Расчетное усилие Ts, которое может быть воспринято одним элементом соединения, определяется из следующих условий:

а) смятие древесины каркаса

Тs=L22L+δRcн,

где	δ – толщина обшивки;

R cн = 13 МПа –  сопротивление древесины 2 сорта смятию [1];

L=0,8d⋅3EsEд,

где	Es – модуль упругости материала элемента соединения;

d – диаметр элемента соединения.

В качестве крепежных элементов используем оцинкованные стальные шурупы диаметром d=5 мм и длиной 40 мм с потайной головкой:

L=0,8⋅0,532,1⋅105104=1,1 cм;

расчетное усилие, которое может быть воспринято одним элементом соединения:

Ts=1,122⋅1,1+11,3=0,492 кН;

б) смятие асбестоцементных обшивок

Ts= 0,6d⋅δ⋅Rp⋅0,9,

где	Rр – расчетное сопротивление листового асбестоцемента смятию;

Ts = 0,6⋅0,5⋅0,8⋅0,9⋅2,25 = 0,486кН;

в) срез элемента соединения

Тs = 0,25d2⋅π⋅Rbs,

где	Rbs – расчетное сопротивление материала элемента соединения срезу,

Ts = 0,25⋅3,14⋅0,52⋅15 = 2,944 кН.

В расчет принимаем наименьшее значение, т.е. Ts = 0,486 кгс.

Проверку соединения обшивок с каркасом производят по условию:

m0Sr⋅M5Ir⋅nc≤Ts,

где	Тs – наименьшее из трех полученных ранее значений;

nс – число принимаемых срезов элементов соединения в каждом шве на рассматриваемом участке с однозначной эпюрой поперечных сил,

0,32⋅2164,8⋅17205⋅15782,61⋅61=0,248кН<0,486кН.

- 5. Расчет прогибов.

При расчете асбестоцементных плит по предельным состояниям второй группы определяют максимальный относительный прогиб плиты по формуле:

fl=5384⋅qнl3EдIr≤[fl]=1200;

где	1200 – максимальный относительный прогиб балки, определяемый по таб. 19, СНиП 2.01.07-85.

fl=5384⋅29,64⋅592,63106⋅15782,61=1200≤1200,

что в пределах допустимого.

Прогибы асбестоцементных обшивок каркасных плит проверяют по формуле:

fl=A384⋅qн1lo3⋅12(1−ν2)E1,2⋅δ1,23[fl]=1200,

где	ν = 0,2 – коэффициент поперечной деформации асбестоцемента (коэффициент Пуассона);

lo – расстояние между продольными ребрами (рисунок 1);

A – зависит от количества продольных прогонов.

Проверяем прогибы асбестоцементных обшивок

- в верхней обшивке:

fl=2,5384⋅0,0152⋅46,33⋅12(1−0,22)105⋅13=12500<<1200,

где	qн1 – нормативная нагрузка, воспринимаемая асбоцементной верхней обшивкой, qн1 = 0,09+0,175+1,26 = 1,525кН/м2; при ширине полосы в 1 см – qн1 = 1,525⋅0,01 = 0,0152 кН/м;

2,5384 – коэффициент максимального прогиба в крайнем пролете трехпролетной балки (по числу шагов между продольными ребрами).

Если в запас прочности принять расчетную схему верхней обшивки как однопролетную балку пролетом l0 = 463 мм то коэффициент А = 5 вместо 2,5 и относительный прогиб будет равен f/l= 1/692 , что тоже намного меньше предельного значения;

- в нижней обшивке:

fl=2,5384⋅0,0023⋅46,33⋅12(1−0,22)105⋅0,83=12991<<1200,

где	qн1 = 0,14+0,013+0,074 = 0,227 кН/м2; при ширине полосы в 1 см – qн1 = 0,227⋅0,01 = 0,0023 кН/м.

- 6. Расчет компенсатора.

При неравномерно приложенной нагрузке может произойти смещение продольных кромок плит относительно друг друга. Для предотвращения повреждения рулонного ковра продольные кромки стыкуются в четверть и сшиваются гвоздями. Для предупреждения разрыва рулонного ковра и над стыками плит в местах их опирания на несущие  конструкции опорные стыки плит необходимо устраивать с компенсаторами в виде отрезков стеклопластиковых волнистых листов толщиной 5 мм при волне 50х167 мм. Отрезки листов прибиваются к опорным вкладышам и сверху покрываются рулонным ковром. Такие компенсаторы создают каналы, необходимые для вентиляции внутреннего пространства покрытия.

Рисунок 6. Схема поворота опорных сечений

Над опорой плиты может произойти поворот торцовых кромок (рисунок 6) и раскрытие шва шириной:

аш =2 hоп tg θ

где	hоп – высота плиты на опоре;

θ – угол поворота опорной грани	плиты, определяемый по формуле:

tg θ = ррасч.⋅B⋅l324⋅Eф⋅Уr=0,0026⋅150⋅600324⋅10000⋅15782,61=0,02,

где	pрасч. = 0,0026МПа- полная расчетная нагрузка на плиту;

B – ширина плиты, равная 150 см.

Тогда:

аш =2⋅21,3⋅0,02 = 0,852 см.

Компенсатор должен допускать указанные перемещения опорных частей плиты, работая в пределах упругости материала.

Расчет компенсатора в виде отрезков полиэфирных стеклопластиковых волнистых листов толщиной 2,5 мм при волне 50x167 мм (рисунок 7) произведем при аш = 8,52 мм. На этом же рисунке показана схема деформации компенсатора.

Рисунок 7. Расчетная схема компенсатора

Перемещение конца компенсатора при изгибе плиты:

0,5аш=рr3⋅π⋅3Ecт⋅bδcт6,

где	pr3 – изгибающий момент в компенсаторе при его деформировании, определяемый через напряжение

М=pr=σbδcт26.

Произведем проверку нормальных напряжений:

σ=αш⋅Eст⋅δπr2=0,852⋅3000⋅0,2552⋅3,14=8,1МПа<Rст.и=15МПа,

где	Ест.и – модуль упругости полиэфирного стеклопластика равный 3000 МПа;

Rcт.и – расчетное сопротивление полиэфирного стеклопластика при изгибе равное 15 МПа.

- 2. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛЕЕФАНЕРНОЙ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ

Пример расчета клеефанерной плиты покрытия.

Требуется запроектировать клеефанерную утепленную плиту покрытия для складского здания. Шаг несущих конструкций балок составляет 6 м. Уклон кровли 0,1. Склад расположен во II снеговом районе.

1. Выбор конструктивного решения плиты.

Клеефанерные плиты покрытия являются жесткой коробчатой конструкцией, которая состоит из дощатых ребер толщиной после острожки не менее 40 мм и верхних фанерных обшивок толщиной не менее 8 мм (рисунок 8).

Рисунок 8. Утепленная клеефанерная плита покрытия

1-верхняя обшивка; 2-картон; 3-утеплитель; 4-слой битума; 5-нижняя обшивка; 6-компенсатор; 7-рулонный ковер; 8-соединительный элемент

Клеефанерные плиты позволяют перекрывать пролеты 3...6 м, а если их ребра клееные – более 6 м. Высота плиты определяется из условия жесткости и теплотехнического расчета. Она обычно принимается равной 1/30...1/40 пролета. Ширина плиты назначается по конструктивным требованиям с учетом стандартных размеров фанерных листов, а также из условий размещения плит на несущих конструкциях.

Волокна наружных шпонов фанеры должны быть направлены вдоль оси плиты для возможности выполнения стыков листов по длине «на ус», длина скошенного стыка принимается не менее 10 толщин обшивки.

Нагрузка на плиту воспринимается, в основном, деревянным каркасом, а обшивки работают на местный изгиб и продавливание.

Каркас плиты проектируем из досок древесины сосны 2 сорта; верхнюю обшивку принимаем из семислойной фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ толщиной δ1=8, нижнюю - из пятислойной толщиной δ2=6 мм.

Расчетное сопротивление фанеры изгибу Rфи=6,5 МПа.

Модули упругости соответственно древесины и фанеры составляют Еg=10000 МПа, Eф=9000 МПа.

Расчетное сопротивление фанеры сжатию Rф.c=12 МПа.

Расчетное сопротивление фанеры растяжению Rф.р=14 МПа.

Расчетное сопротивление древесины сосны изгибу Rи=13 МПа.

Расчетное сопротивление скалыванию клеевых швов для водостойкой фанеры марки ФСФ Rф.cк=0,8 МПа.

Расчетное сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон принимается равным Rcк = 1,6 МПа.

При стандартной ширине листов фанеры 1525 мм, с учетом обрезки кромок ширину плит по верхней и нижней поверхностям принимаем равной 1490 мм, что обеспечивает зазор между плитами 10 мм при нормальной ширине панели 1500 мм. В продольном направлении зазор между плитами составляет 20 мм, что соответствует конструктивной длине 5980 мм (рисунок 8). Бруски, образующие четверть в стыке, соединяются гвоздями диаметром 4 мм с шагом 300 мм.

В качестве утеплителя принимаем теплоизоляционные плиты ФРП (из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол), изготавливаемые по ГОСТ 20916-87, плотностью 100 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности λ=0,045 Вт/м∙К.

Теплоизоляционные плиты приклеиваются к нижней обшивке слоем битума, который одновременно выполняет роль пароизоляции. Для обеспечения проектного положения теплоизоляционного слоя при транспортировании плит поверх теплоизоляции укладывается слой картона, края которого отгибаются и прибиваются к ребрам каркаса.

Высоту ребра плиты назначаем из соотношения:

hp=135l=60035=17,14см.

Ближайший размер доски по рекомендованному сортаменту 175 мм, а с учетом острожки ребер с двух сторон под склеивание получим окончательную высоту ребра:

hр = h - 2δост=175 - 2⋅2,5 =170мм=17см.

Ширину ребра, полученного из доски 50мм после острожки, принимаем равной bр = 45 мм. Максимальное расстояние между осями ребер определим предварительно, исходя из работы верхней обшивки на местный изгиб от монтажной нагрузки, равной 1000 ⋅ 1,2= 1200 Н, по формуле:

a =1,1∙δ2∙Rфи = 1,1∙0,82 65=45,76 см.

Расстояние между продольными ребрами обычно принимают равным 40 - 50 см. Количество продольных ребер определяют из условия прочности наружной обшивки на изгиб поперек волокон наружных шпонов верхней фанерной обшивки под сосредоточенной нагрузкой, указанной выше. В соответствии с рекомендациями СНиП II-25-80 п.4.26 фанерная обшивка, прикрепленная к продольным ребрам, считается как многопролетная неразрезная плита, следовательно, для расчета можно рассматривать однопролетную балку с защемленными концами (рисунок 9).

Рисунок 9. К расчету верхней обшивки клеефанерной плиты

Назначаем в поперечном сечении 5 продольных ребер, тогда расстояние в свету между ребрами будет равно:

а0=1490−45−5⋅454=305мм,

a = 30,5+4,5 = 35 cм < 45,76cм.

Рисунок 10. Поперечное сечение клеефанерной плиты

- 2. Расчет обшивок плиты и ребер каркаса.

Основной нагрузкой на верхнюю фанерную обшивку является сосредоточенная нагрузка от веса монтажника с инструментом Р = 1000 Н = 1 кН с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 1,2. Рабочая полоса принимается шириной 1м. Изгибные напряжения в верхней обшивке поперек волокон наружных шпонов фанеры определяются по формуле:

σu=MmaxWф=6⋅P⋅a8⋅100⋅δ2=6⋅1000⋅1,2⋅a8⋅100⋅δ2=9aδ2<Rфu;

σи=9аδ2=9350,82=492Нсм2=4,92МПа<Rфи=6,5МПа,

В связи с неоднородностью поперечного сечения клеефанерной плиты (древесина, фанера, пластмасса, пустоты, клеевые соединения в отдельных листах) в фанерных обшивках возникает неравномерность распределения нормальных напряжений. Это учитывается введением расчетной ширины фанерных обшивок bрасч, меньшей полной ширины сечения плиты b. Если пролет плиты l≥6a, то bрасч = 0,9b; если l < 6a, то bрасч=0,15(l/a)b, где а – расстояние между

продольными ребрами по осям. Найденное значение bрасч учитывается при определении Iпр  и Wпр.

Конструктивная ширина плиты b = 1490-45=1445 мм. Расчетная ширина фанерных обшивок будет равна bрасч = 0,9b=0,9⋅1445 =1301 мм, т.к. l = 6 м > 6a = 6⋅0,35= 2,1 м.

Расчетные сечения:

-верхней обшивки Fвф= 0,8bрасч = 0,8⋅100,1 = 104,08 см 2;

где 0,8 – толщина верхней обшивки;

-нижней обшивки Fнф= 0,6bрасч = 0,6⋅130,1 = 78,06 см 2;

где 0,6 – толщина нижней обшивки;

-продольных ребер Fp= 4,5⋅17⋅5 = 382,5 см 2.

Определяем отношение:

ЕдЕф=100009000=1,11.

Вычисляем приведенную площадь поперечного сечения по формуле:

Fпр = (Fвф + Fнф) + FдЕдЕф=104,08+78,06=382,5⋅1,11=607,14см2.

Статический момент приведенного сечения относительно оси, совмещенной с нижней гранью нижней обшивки, вычисляем по формуле:

S пр = Fвф (h−δ12)+ Fнф δ22+Fд(hp2+δ2)ЕдЕф=

=104,06⋅(18,4-0,4)+78,06⋅0,3+382,5⋅(8,5+0,6)⋅1,11 == 1873,44+23,42+3863,63 = 5760,5 см3.

Определяем положение центра тяжести приведенного сечения по формуле

у0=SпрFпр.

Тогда расстояние от нижней грани сечения плиты до центра тяжести приведенного сечения будет равно:

уо=5760,5/607,14=9,5 см.

Расстояние от верхней грани плиты до центра тяжести будет равно:

h–yo= 18,4–9,5=8,9 см.

Определяем приведенный момент инерции по формуле относительно центра тяжести сечения:

Iпр=bрасч⋅δ1312+Fфв(h−у0−δ12)2+bрасч⋅δ2312+Fфн(у0−δ22)2++[bрасч⋅h3p12⋅5+Fд(у0−δ2−hp2)2]ЕдЕф=130,1⋅0,8312+104,08⋅(8,9−0,4)2++130,1⋅0,6312+78,06⋅(9,5−0,3)2+[4,5⋅17312⋅5+382,5(9,5−0,6−8,5)2]⋅1,11=5,55+7519,78+2,34+6607+(9211,88 +61,2)⋅1,11=24427,8 см4.

Приведенный момент сопротивления рассчитываем по формуле:

Wпр=Iпрy0=24427,89,5=2571,3см3;

где	yo – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до внешней грани обшивки, при симметричном поперечном сечении (неутепленные плиты) yo=h/2, где h – высота плиты.

Произведем сбор нагрузок на клеефанерную плиту. Плотность древесины сосны для продольных ребер принимаем равной 500 кг/м3; плотность березовой фанеры принимаем равной плотности древесины шпонов березы, т.е. 700 кг/м3; нагрузку от трехслойного рубероидного ковра принимаем равной 0,09 кН/м2.

Толщину утеплителя определяем исходя из теплотехнического расчета (из курса строительной физики). В данном примере толщину утеплителя примем конструктивно равной 60мм. Фанерные обшивки (0,008+0,006)700 = 9,8 кг/м2.

Продольные ребра из древесины:

0,045⋅0,170⋅511,5⋅500 = 12,75 кгс/м2=0,128 кН/м2.

Бруски, образующие четверти:

0,045⋅0,08411,5⋅2⋅500=2,52 кгс/м2=0,025 кН/м2.

Прижимные бруски:

0,025⋅0,025⋅811,5⋅500=1,67 кгс/м2=0,017 кН/м2.

Утеплитель ФРП при ширине by = b–5bp = 1445-5⋅45 = 1220 мм

0,06122144,5⋅100 = 5,07 кгс/м2=0,051 кН/м2.

Расчетная снеговая нагрузка для II снегового района составляет 1,2 кН/м2. Сбор нагрузок на плиту приводим в табличной форме.

Таблица 2 - Нормативная и расчетная нагрузки на 1 м2  плиты

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке, γf | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля рубероидная 3-х слойная | 0,090 | 1,3 | 0,117 |
| Фанерные обшивки | 0,098 | 1,1 | 0,108 |
| Продольные ребра из древесины | 0,128 | 1,1 | 0,141 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |
| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке, γf | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| Поперечные ребра из древесины | 0,032 | 1,1 | 0,035 |
| Бруски, образующие четверти | 0,025 | 1,1 | 0,028 |
| Прижимные бруски | 0,017 | 1,1 | 0,019 |
| Утеплитель ФРП | 0,051 | 1,2 | 0,061 |
| Итого: | 0,441 |  | 0,509 |
| Снеговая нагрузка | 0,840 | 1/0,7 | 1,2 |
| Полная нагрузка | 1,281 |  | 1,709 |

Погонную нагрузку определим, умножив полученное значение на ширину плиты 1,5 м.

Тогда:

qн= 1,281⋅1,5 = 1,921кН/м;

q = 1,709⋅1,5 = 2,563 кН/м.

Изгибающий момент:

Mmax=qlp28=2,563⋅5,90628=11,175 кН⋅м.

Поперечная сила:

Q max=qlp2=2,563⋅5,9062=7,568 кН,

где с учетом опирания плиты (рисунок 11)

lp = 5980 - 223  ⋅55 = 5906 мм.

Рисунок 11. К определению расчетного пролета плиты

Плиты покрытия следует прикреплять к несущей конструкции с каждой стороны соединениями, воспринимающими усилия сдвига и отрыва. Размер опорной части плит должен быть не менее 5,5 см.

Плиты прикрепляют к несущим конструкциям, например, как это показано на рисунке12.

Рисунок 12. Крепление плит.

1-несущая конструкция; 2-крепежные детали; 3-клеефаненая плита;

4-шурупы(винты, болты); 5-утеплитель или уплотнитель.

Нормальные напряжения в верхней и нижней обшивках определяют по следующим формулам:

1) для верхней сжатой обшивки с учетом возможной потери её устойчивости:

σс=Мрасчϕф⋅Wпр≤Rфс, ;

где	φф – коэффициент продольного изгиба фанеры:

при	а0δ≥50	ϕф=1250(а0δ)2;

при	а0δ≤50	ϕф=1−(a0δ)25000;

где	ао – расстояние между ребрами в свету (рисунок 10);

Rфс – расчетное сопротивление фанеры сжатию;

Так как:

а0δ=3058=38,13<50, то ϕ0=1−(а0δ)25000=1−38,1325000=0,71;

σс=1117,50,71⋅2744,7=0,573кНсм2=5,73МПа<Rфс=12МПа.

2) для нижней растянутой обшивки с учетом снижения расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки «на ус»

σр=МрасчWпр≤mф⋅Rфр,

где	mф – коэффициент снижения расчетного сопротивления, принимаемый равным 0,6 – для фанеры обычной и 0,8 – для бакелизированной; при отсутствии стыков mф = 1;

Rфр – расчетное сопротивление фанеры растяжению;

σр=1117,52571,3=0,435кНсм2=4,35МПа<0,6⋅14=8,4МПа.

Напряжения в ребрах плиты:

-в крайнем сжатом волокне

σn=М⋅у1Iпр=1117,5⋅8,124427,8=0.371кНсм2=3,7МПа<Rи=13МПа,

где	y1=h–yo–δ1=8,9–0,8=8,1 см – расстояние от нейтральной линии до крайнего сжатого волокна ребра плиты;

- в крайнем растянутом волокне

σи=М⋅у2Iпр=1117,5⋅8,924427,8=0,407кНсм2=4,07МПа<Rи=13МПа,

где	y2=yo–δ2=9,5-0,6=8,9 см - соответственно расстояние до крайнего растянутого волокна.

Касательные напряжения по скалыванию между шпонами фанеры в местах приклеивания ее к ребрам проверяют по формуле:

τф=QSфIпр⋅Σbp≤Rфcк,

где	Q – расчетная поперечная сила;

Sф – статический момент обшивки относительно оси плиты,

Sф=Fфв(h - yo−δ12) = 104,08 ⋅( 8,9 -0,82)=884,68 см3;

∑bр - суммарная ширина ребер каркаса,  ∑ bp = 4,5⋅5 = 22,5 cм.

Расчетные сопротивления скалыванию клеевых швов между шпонами фанеры принимают равными:

Rфск  = 0,8 МПа для водостойкой фанеры марки ФСФ;

Rфск =1,8 МПа для бакелизированной марки ФБС.

τф=7,568⋅884,6824427,8⋅22,5=0,012кНсм2=0,12МПа<0,8МПа,

Для нижней обшивки проверку не производим в связи с тем, что Fнф < Fвф .

Проверяем касательные напряжения по скалыванию ребер по формуле:

ι=QSпрIпр⋅Σbp≤Rск,

где	Sпр – приведенный статический момент половины сечения относительно нейтральной оси,

Sпр = Fg[δ1 + δр2  - (h - yo)] = 382,5⋅[0,8 + 172  - 8,9] = 382,5⋅0,4 = 153 cм3;

Rcк – расчетное сопротивление скалыванию древесины вдоль волокон принимается равным  1,6 МПа;

τ=7,568⋅15324427,8⋅22,5=0,002кНсм2=0,02МПа<1,6МПа.

- 3. Расчет прогибов.

Относительным прогиб плиты от действия равномерно-распределенной нагрузки (нормативной) интенсивностью qн не должен превышать величины:

fl=5qн⋅l3384⋅0,7Eф⋅Упр≤1200,

где	Eф – модуль упругости фанеры березовой марки ФСФ принимается равным  9000 МПа., марки ФБС - 12000 МПа.

1200 – максимальный относительный прогиб балки, определяемый по таб. 19, СНиП 2.01.07-85.

fl=5⋅19,21⋅590,63384⋅0,7⋅900000⋅24427,8=1298<1200.

- 4. Расчет компенсатора.

При неравномерно приложенной нагрузке может произойти смещение продольных кромок плит относительно друг друга. Для предотвращения повреждения рулонного ковра продольные кромки стыкуются в четверть и сшиваются гвоздями (рисунок 8). Для предупреждения разрыва рулонного ковра и над стыками плит в местах их опирания на несущие  конструкции опорные стыки плит необходимо устраивать с компенсаторами в виде отрезков стеклопластиковых волнистых листов толщиной 5 мм при волне 50 х 167 мм (рисунок 8). Отрезки листов прибиваются к опорным вкладышам и сверху покрываются рулонным ковром. Такие компенсаторы создают каналы, необходимые для вентиляции внутреннего пространства покрытия.

Над опорой плиты может произойти поворот торцовых кромок и раскрытие шва шириной:

аш =2 hоп tg θ,

где	hоп – высота плиты на опоре;

θ – угол поворота опорной грани	плиты, определяемый по формуле:

tg θ = ррасч.⋅B⋅l324⋅Eф⋅Iпр=0,0017⋅150⋅600324⋅9000⋅24427,8=0,01,

где	pрасч. = 0,0017МПа – полная расчетная нагрузка на плиту;

B – ширина плиты, равная 150 см.

Тогда:

аш =2⋅18,4⋅0,01 = 0,368 см.

Расчет компенсатора в виде отрезков полиэфирных стеклопластиковых волнистых листов толщиной 5 мм при волне 50x167 мм (рисунок 13) произведем при аш = 3,68 мм. На этом же рисунке показана схема деформации компенсатора.

Рисунки 13. Расчетная схема компенсатора

Перемещение конца компенсатора при изгибе плиты:

0,5аш=рr3⋅π⋅3Ecт⋅bδcт6,

где	pr3 – изгибающий момент в компенсаторе при его деформировании, определяемый через напряжение

М=pr=σbδcт26.

Произведем проверку нормальных напряжений:

σ=аш⋅Ест⋅δстr2⋅π=0,368⋅3000⋅0,552⋅3,14=7<Rст.и=15МПа,

где Ест. – модуль упругости полиэфирного стеклопластика равный 3000 МПа;

Rcт.и – расчетное сопротивление полиэфирного стеклопластика при изгибе равное 15 МПа.

3. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛЕЕНОЙ ДОЩАТОЙ ДВУСКАТНОЙ БАЛКИ

Пример расчета клееной дощатой двускатной балки.

Требуется запроектировать клееную дощатую двухскатную балку покрытия для складского здания. Размеры здания в плане 12х52 м. Уклон кровли 0,1. Склад расположен в VI снеговом районе. Лесоматериал – березовая строительная фанера, сосновые доски и бруски. Соединения – клеевые, заводского изготовления. Конструкции относятся к группе АI.

Нагрузки на покрытие сведены в таблицу.

Таблица 3 – Нагрузки на покрытие

| Вид нагрузки | Коэф- фициент перегруз-ки | Нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единичные, кН/м² |  | На 1м балки, кН/м |  |
|  |  | Норма- тивная | Рас- четная | Норма- тивная | Рас- четная |
| Постоянная нагрузка: утепленная клеефанерная плита | - | 0,440 | 0,507 | 2,64 | 3,043 |
| Снеговая нагрузка | 1/0,7 | 1,680 | 2,400 | 10,08 | 14,400 |
| Полная нагрузка | - | 2,120 | 2,907 | 12,72 | 17,443 |

Двускатную балку покрытия проектируем прямоугольного сечения из пакета уложенных плашмя остроганных по пластям досок, склеенных фенольным водостойким клеем.

Высоту балки в середине пролета h и на опорах hо при уклоне верхнего пояса i = 0,1 принимаем:

h=l10=1210≈1,2м;

h0=h−l2i=1,2−122⋅0,1=0,6м.

1. Расчет сечения.

Расстояние х от опоры до наиболее напряженного при изгибе сечения при равномерной нагрузке:

x=l⋅hΟ2h=12⋅0,62⋅1,2=3м,

а высота балки в этом сечении:

hx=h0+x⋅i=600+3000⋅0,1=900мм.

Расчетные изгибающие момент в опасном сечении и поперечная сила на опоре балки:

Mx=qx2l−x=17,443⋅32⋅12−3=235,481кН⋅м;

Q=ql2=17,443⋅122=104,658кН.

Требуемый момент сопротивления балки в опасном сечении:

Wтр=Мхmб⋅Rи=23548,10,875⋅1,3=20701,63см3.

где	mб - коэффициент условия работы учитывает влияние размеров поперечного сечения (таб. 7, СНиП II-25-80).

Rи - расчетное сопротивление древесины сосны изгибу, Rи=13 МПа.

При известных высотах сечений балки прямоугольного профиля ширина сечения определяется по следующим условиям прочности:

-по нормальным напряжениям от изгиба:

bи=6Wтрhx2=6⋅20701,63902=15,3см;

-на скалывание клеевого шва в опорных зонах:

bск=3Q2hоkскRск=3⋅104,6582⋅60⋅0,6⋅0,24=18,2см;

где	mб=0,93(таб. 7, СНиП II-25-80) и kск=0,6 ─ коэффициенты к моменту сопротивления по табл.18 [1] и к расчетной ширине сечения по п.4.10. [1].

Принимаем для балки по сортаменту доски 180х50 мм, которые после четырехсторонней острожки будут иметь размеры 175х44 мм. Балка в середине пролета собирается из 25 слоев, а на концах – из 12 слоев со стеской на концах до высоты 500 мм, что бы обеспечить заданный уклон кровли 0,1.

Относительный прогиб двускатной балки прямоугольного сечения определяется по формуле:

fl=5qнl3384E⋅kI=5⋅127,2⋅12003384⋅1060,575⋅2520000=1506<1250,

где	I – момент инерции поперечного сечения в середине пролета балки:

I=bh312=17,5⋅120312=2520000см4;

k – коэффициент, учитывающий переменность сечения балки:

k=0,15+0,85hoh=0,15+0,856001200=0,575,

1250 – максимальный относительный прогиб балки, определяемый по таб. 19, СНиП 2.01.07-85.

Принятые сечения балки в пролете и на опорах удовлетворяют требованиям прочности, жесткости и поперечной устойчивости, поскольку при этом соблюдается условие:

hb=1200175=6,9<8,5.

2. Расчет опирания балки.

Из условия смятия поперек волокон древесины балки в опорной плоскости находим ширину обвязочного бруса:

bоб=АbRсм 90=10465,5617,5⋅24=24,9см;

где	Rсм 90 - расчетное сопротивление смятию древесины балки поперек волокон в опорной плоскости(прил.1, [4]).

Принимаем брус 250х250 мм.

Рисунок 14. Общий вид балки покрытия с деталями:

Проверяем высоту обвязочного бруса, как распорки вертикальных связей между стойками при [λ] = 200 при расстоянии между балками В = 600 см:

hобтр=Вλ⋅r=600200⋅0,289=10,4см<hоб=25см.

Узел опирания балки на стойку показан на рисунке 14.

4. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛЕЕНОЙ ДОЩАТОЙ АРМИРОВАННОЙ БАЛКИ

Пример расчета клееной дощатой двускатной армированной  балки с одиночной арматурой.

Требуется запроектировать клееную дощатую двухскатную армированную балку покрытия для складского здания. Размеры здания в плане 12х52 м. Уклон кровли 0,08. Склад расположен в VI снеговом районе. Лесоматериал – березовая строительная фанера, сосновые доски и бруски. Для армирования применяется горячекатанная арматура периодического профиля из стали класса А300. Соединения – клеевые, заводского изготовления. Конструкции относятся к группе АI.

Нагрузки на покрытие сведены в таблицу 4.

Таблица 4 - Нагрузки на покрытие

| Вид нагрузки | Коэф- фициент перегруз-ки | Нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единичные, кН/м² |  | На 1м балки, кН/м |  |
|  |  | Норма- тивная | Рас- четная | Норма- тивная | Рас- четная |
| Постоянная нагрузка: утепленная клеефанерная плита | - | 0,440 | 0,507 | 2,64 | 3,043 |
| Снеговая нагрузка | 1/0,7 | 1,680 | 2,400 | 10,08 | 14,40 |
| Полная нагрузка | - | 2,120 | 2,907 | 12,72 | 17,443 |

С целью уменьшения габаритных размеров балок по высоте применяем армирование. Армирование может быть одиночным с расположением арматуры в растянутой зоне и двойным с расположением арматуры в растянутой и сжатой зонах. Для армирования применяется горячекатанная арматура периодического профиля из стали класса А300-А400 в количестве 1,5-4% от площади поперечного сечения балки.

Двускатную балку покрытия проектируем прямоугольного сечения из пакета уложенных плашмя остроганных по пластям досок, склеенных фенольным водостойким клеем.

Принимаем по всей длине балки два стержня d = 40 мм с Fа = 25,12 см².

Для укладки арматуры в двух крайних досках выбираются пазы шириной 42 мм, глубиной 21 мм. В пазы перед запрессовкой пакета заливается эпоксидный клей с наполнителем (древесная мука) и укладывается арматура. Поперечное сечение балки с одиночной арматурой показано на рисунке 15.

Т.к. μ – коэффициент армирования сечения

μ =Fаbh,

то приняв коэффициент армирования 1,5% найдем площадь сечения балки:

bh=Fаμ=25,120,015=1674,7см2

Принимаем для балки по сортаменту доски 180х50 мм, которые после четырехсторонней острожки будут иметь размеры 175х44 мм.

Найдем высоту балки в середине пролета:

h=1674,717,5=95,7см.

Балка в середине пролета собирается из 22 слоев и имеет высоту 22∙4,4=96,8 см, а на концах – из 12 слоев со стеской на концах до высоты 49 см, что бы обеспечить заданный уклон кровли 0,08.

Проверяем принятое сечение:

-по максимальным нормальным напряжениям в расчетном сечении на расстоянии x=12⋅0,492⋅0,968=3м от опоры. При hx=49+300∙0,08=73 см,

Iпр.х.=bhх312⋅1+4nμ1+nμ=17,5⋅73312⋅1+4⋅21⋅0,0151+21⋅0,015=975008см4,

где	n - отношение модулей упругости материалов:

n=ЕаЕд2,1⋅105104=21.

Расчетные изгибающие момент в опасном сечении и поперечная сила на опоре балки:

Mx=qx2l−x=17,443⋅32⋅12−3=235,481кН⋅м;

Q=ql2=17,443⋅122=104,658кН.

σ=MxhxIпр.х⋅2mб=235,481⋅100⋅73975008⋅2⋅0,921=0,957кНсм2=9,57МПа<Rи=13МПа;

где	mб – коэффициент условия работы учитывает влияние размеров поперечного сечения (таб. 7, СНиП II-25-80).

-по прочности клеевого шва на скалывание на опоре:

τ=QSпр.опbkскIпр.оп=104,658⋅6906,617,5⋅0,6⋅294868=0,23кНсм2=2,3МПа<Rск=2,4МПа,

где	Sпр.оп. – статический момент опорного сечения относительно нижней грани,

Sпр.оп.=bhо281+nμ=17,5⋅49281+ 21⋅0,015=6906,6см3,

Iпр.оп. – момент инерции опорного сечения:

Iпр.оп.=bh0312⋅1+4nμ1+nμ=17,5⋅49312⋅1+4⋅21⋅0,0151+21⋅0,015=294868см4,

kск=0,6 – коэффициент к расчетной ширине клеевого шва;

-по жесткости:

fl=5gнl3384EдIпрkсеч=5⋅127,2⋅12003384⋅106⋅2273346⋅0,58=1461<1250,

где	Iпр – момент инерции сечения балки в середине пролета:

Iпр=17,5⋅96,8312⋅1+ 4⋅21⋅0,0151 + 21⋅0,015=2273346см4,

kсеч – коэффициент, учитывающий переменность сечения балки по длине:

kсеч=0,15+0,85h0h=0,15+0,854996,8=0,58,

1250 – максимальный относительный прогиб балки, определяемый по таб. 19, СНиП 2.01.07-85.

Принятые сечения балок в пролете и на опорах удовлетворяют требованиям прочности, жесткости и устойчивости, так как hb=96,817,5=5,5<8,5.

Рисунок 15. Поперечные сечения клеедощатых армированных балок

с одиночной арматурой ( а – на опоре; б – в середине пролета).

5. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛЕЕФАНЕРНОЙ БАЛКИ

С ПЛОСКОЙ СТЕНКОЙ

Пример расчета клеефанерной балки с плоской стенкой.

Разработать несущую конструкцию покрытия размерами в плане 12х52 м. Район постройки VI.

Нагрузки приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Нагрузки на покрытие

| Вид нагрузки | Коэфф. перегрузки | Нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единичные, кН/м2 |  | на 1 м балки, кН/м |  |
|  |  | норматив- ная | расчет- ная | норматив- ная | расчет- ная |
| Постоянная нагрузка Утепленная клеефанерная панель | - | 0,440 | 0,507 | 2,640 | 3,043 |
| Снеговая нагрузка | 1/0,7 | 1,680 | 2,400 | 10,080 | 14,400 |
| Полная нагрузка | - | 2,120 | 2,907 | 12,720 | 17,443 |

1. Конструктивное решение балки.

Принимаем балку покрытия двухскатной, трапециевидного очертания. Высота клеефанерной балки в середине пролета назначается по условиям экономичности и жесткости в пределах 1/7 до 1/9 от длины, а на опорах – в пределах от 1/12 до 1/15 от длины (l) – по условию прочности фанерной стенки на срез.

Принимаем полную высоту балки h в середине пролета и на опорах h0  при учете уклона кровли i = 0,1:

h=l8=128=1,5 м;

h0=h−l2i=1,5−1220,1=0,9 м.

Принимаем для стенки балки березовую фанеру марки ФСБ сорта В/ВВ (ГОСТ 3916.1-96) с размерами листов 1525х1525 мм. Стенку балки составляем с наибольшей высотой h=1500 мм и длиной l=12000 мм. Конструкция клеефанерной балки обладает повышенной боковой жесткостью и жесткостью при кручении.

Определение расчетных усилий.

Наиболее опасное при изгибе двухскатных балок коробчатого и двутаврового профиля сечение балки находится от опор на расстоянии:

x=lγ(1+γ)−γ=12000,629(1+0,629)−0,629=459,9=460 см,

где

γ=h0'ltgα=75,51200⋅0,1=0,629,

где	tgα=0,1, т.к. уклон кровли принимаем  i = 0,1;

h'0 – расстояние между центрами сечений поясов на опорах балки.

Расчетный изгибающий момент в опасном сечении и наибольшая поперечная сила на опоре балки:

М=qx2l−x=17,443⋅4,6212−4,6=296,88 кН⋅м,Q=ql2=17,443⋅122=104,658 кН.

2. Подбор сечений элементов балки.

В предварительном расчете элементов сечения требуемую суммарную толщину фанерных стенок балки определяем из условия прочности их на срез по формуле:

δф=QSбрIбр⋅Rф.ср=Qkhi⋅Rф.ср=104,6580,78⋅90⋅6⋅10−1=2,5 см,

где	Q – расчетная поперечная сила балки на опоре,

k – коэффициент плеча внутренней пары сил в выражении IбрSбр=khi (hi  – полная высота балки в i-том сечении), примерные значения которого равны 0.75-0.8 – в опорных и 0.8-0.85 – в пролетных сечениях балки,

Rф.ср – расчетное сопротивление срезу семислойной фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ толщиной от 8 мм поперек волокон наружных слоев по таблице 10 [1].

Предварительно требуемую площадь одного пояса двухскатной клеефанерной балки определим по приближенной формуле:

Fп=Мkh⋅Rp=ql28k⋅hRp=174,43⋅120028⋅0,8⋅150⋅10⋅102=261,6 см2,

где	М и h – расчетный изгибающий момент и полная высота сечения балки в середине пролета,

k – коэффициент приведения усилия к расчетному сечению балки.

3. Проектирование балки.

Принимаем сечения обоих поясов одинаковыми и постоянными по длине балки и составляем их из 4-х вертикальных слоев досок. Наружные слои выполнены из досок 145х55 мм, а внутренние, примыкающие к фанерной стенке, – из двух досок 70х40 мм в каждом слое с зазором между досками 5 мм для снижения дополнительных внутренних напряжений в клеевом шве вследствие большей поперечной усушки досок поясов по сравнению с фанерной стенкой.

Площадь принятого сечения одного пояса:

Fп=2⋅14,5⋅5,5+4⋅7⋅4=271,5>261,6 см2.

Верхний сжатый пояс проектируем с одним cтыком досок впритык в середине пролета. Этот стык перекрывается парным дощатыми накладками для повышения боковой жесткости. Стыковые накладки сечением 200х75 мм и длиной 600 мм крепятся с каждой стороны стыка четырьмя болтами d=16 мм длиной 360 мм.

Доски нижнего пояса соединяются по длине зубчатыми стыками, располагаемыми вразбежку, причем в одном сечении допускаются не более одного стыка, расстояние между стыками принимается не менее 300 мм.

Стенка балки проектируется их 2-х листов семислойной березовой фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ толщиной 9 мм с расположением волокон наружных слоев шпонов перпендикулярно к оси нижнего пояса балки. Листы фанеры соединяются по длине балки встык и перекрываются накладками шириной 150 мм по всей высоте стенки.

Рисунок 16. Клеефанерная балка с плоской стенкой.

а – конструкция; б – детали крепления поясов и ребер жесткости со стенками

1 – опорное ребро жесткости; 2 – основное ребро жесткости; 3 – промежуточное ребро жесткости; 4 – фанерная накладка;

5 – стык листа фанерной стенки; 6 – опорное ребро жесткости.

Фанерная стенка крепится основными ребрами жесткости, установленными на расстоянии 1500 мм друг от друга в местах опирания продольных ребер кровельных панелей, совпадающих с местами расположения стыков фанерных листов стенки. В промежутках между основными ребрами размещаем дополнительные ребра жесткости. При принятом размещении ребер с шагом а=750 мм удовлетворяется требование по обеспечению устойчивости фанерных стенок балок, поскольку при этом соблюдается условие:

a=0,75<l9=129=1,33 м.

Основные и дополнительные ребра жесткости выполняются из пакета сосновых досок шириной bр=95 мм. Опорные сечения балки усиливаются над опорами спаренными ребрами жесткости тех же размеров.

Конструкция клеефанерной балки показана на рисунке 16(а); поперечное сечение поясов и ребер жесткости – на рисунке 16(б).

4. Проверка принятого сечения.

Характеристики приведенных сечений.

При определении приведенных к древесине геометрических характеристик расчетных сечений балки площади фанерных элементов умножаем на отношение ЕфЕд=0,7, а рабочую высоту фанерной стенки принимаем равной полной высоте стенки – при отсутствии в рассматриваемом сечении стыков фанеры и равной части высоты стенки, перекрытой стыковыми накладками (расстояние между поясами в свету) – при наличии вертикальных стыков фанеры.     В i -том поперечном сечении балки приняты следующие обозначения:

hi – полная высота сечения,

h'i – расстояние между центрами поясов,

hi0 – рабочая высота стенки балки.

Определяем приведенные статические моменты брутто в опорном сечении относительно нейтральной оси площади сечения пояса Sп и половины сечения S:

Sn=Fnh02=271,5⋅75,52=10249,13 см3;S=Sn+2δф8h02⋅ЕфЕд=10249,13+2⋅1,28902⋅0,7=11950,13 см3.

Момент инерции брутто приведенных поперечных сечений относительно центральной оси в опорном сечении I0, расчетном сечении на расстоянии х = 4600 мм от опор Iх и в середине пролета балки I:

I0=2I1+Fп2(h0')2+2δф12⋅ЕфЕдh03=9654+271,5275,52+2⋅1,2120,7⋅903=881247,73 см4,

Iх=2I1+Fп2(hх')2+2δф12⋅ЕфЕдhх3=9654+271,52121,52+2⋅1,2120,7⋅1363=2365793,3см4,

I=2I1+Fп2(h')2+2δф12⋅ЕфЕдh3=9654+271,52135,52+2⋅1,2120,7⋅1503=2974358см4,где

2I1=2bп⋅hп312=2⋅19⋅14,5312=9653,98 cм4.

5. Проверка сечений по прочности:

-на изгиб балки в опасном сечении:

MhxIx⋅2=29688⋅1362365793,3⋅2=0,85кНсм2=8,5МПа<Rp=10 МПа;

-на срез фанерной стенки в опорном сечении:

QS2δсрI0=104,658⋅11950,132⋅1,2⋅881247,73=0,591кНсм2=5,9МПа<Rф.ср=6,5 МПа;

-на скалывание клеевого шва между шпонами фанеры в местах приклейки досок пояса к стенкам фанеры в опорном сечении:

QSbскI0=104,658⋅10249,132⋅2⋅7⋅881247,73=0,044кНсм2=0,44МПа<Rф.ск=0,8МПа,

где	Rф.ср, Rф.ск. – расчетные сопротивления семислойной фанеры поперек волокон наружных слоев по приложению 4 [5],

bск – суммарная ширина приклеивания к фанерной стенке досок пояса.

6. Проверка сечений по жесткости.

Относительный прогиб двускатной клееной балки коробчатого поперечного сечения при учете переменности сечения и влияния сдвигов в клеевых швах:

fℓ=fсрℓ⋅kck=5qн⋅ℓ3384EI⋅kck=5⋅127,2⋅12003384⋅106⋅2974358⋅2,4060,733=1317<fℓ=1250,

где	fср – наибольший прогиб балки постоянного сечения, вычисленный по моменту инерции I в середине пролета двускатной балки,

k – коэффициент учета переменности сечений по длине балки:

k=0,4+0,6h0'h'=0,4+0,675,5136=0,733,

Kс – коэффициент, учитывающий влияние сдвигающих сил на прогиб балки:

kс=1+αh2l2=1+90150212002=2,106,

α – коэффициент учета влияния сдвигающих напряжений при отношении:

b1b=2δфb=2⋅1,219=18,

fℓ=1250 – максимальный относительный прогиб балки, определяемый по таб. 19, СНиП 2.01.07-85.

Следовательно, сечения, принятые в пролете и на опорах, удовлетворяют требованиям прочности всех элементов составного сечения и жесткости балки.

7. Проверка устойчивости стенки.

Потеря местной устойчивости фанерной стенки наиболее вероятна на участках с большей поперечной силой и на участках больших размеров.

Проверим устойчивость фанерной стенки в наиболее напряженной первой и более длинной третьей панелях, расстояние от опор до середин которых соответственно равны х1=376 мм и х3=1775 мм, а расстояние между центрами площадей поясов соответственно

h1'=h0'+x1i=75,5+37,6⋅0,1=79,25 cмh3'=h0'+x3i=75,5+177,5⋅0,1=93,25 cм.

Фанерная стенка с расположением наружных волокон перпендикулярно оси балки проверяется на местную устойчивость от одних касательных напряжений.

При a1h1'=55,2579,25<1 и a3h3'=65,693,25<1 (здесь а1 и а3 – расстояние между ребрами жесткости в свету для первой и третьей панели) расчет ведем по формуле:

τф=kτ100⋅δфа2,

где	kτ1=2,9 МПа и kτ3=2,95 МПа находим по рисунку 19 [1] при

γ1=79,2555,25=1,43 и γ3=93,2565,6=1,42.

Для первой панели:

τф=2,9⋅100⋅1,255,252=6,3 МПа>Rср.ф=6МПа.

Для третьей панели:

τф=2,95⋅100⋅1,265,52=9,9МПа>Rср.ф=6МПа.

Для устойчивости фанерной стенки в первой и третьей панели проектируем опорные подкосы.

8. Проверка крепления стыковых накладок.

Вертикальные стыки листов фанеры стенки, расположенные по длине балки через 1500 мм, перекрыты фанерными стыковыми накладками на клею с заходом их на длину 75 мм в каждую сторону от стыка стенки. Проверим прочность клеевых швов, прикрепляющих накладки в растянутых зонах балки.

Наибольшее растягивающее напряжение у стыка стенки σн в наиболее напряженном сечении на расстоянии х=4600 мм от опоры на уровне нижней грани стыковой накладки определяется зависимостью:

σн=σhx0hx⋅ЕфЕд=8,4107136⋅0,7=4,63МПа<Rрcт=8,2 МПа,

где	σ – максимальное краевое нормальное напряжение в поясе балки,

Rрст – предельное растягивающее напряжение в стенке при отношении:

lδф=7512=6,25,

где	hx – полная высота балки,

hx0 = hx -2 hв – высота стенки в свету в сечении,

hв – высота досок наружных слоев, принятая 145 мм.

9. Расчет опирания балки на стойку.

Из условия смятия в опорной плоскости древесины нижнего пояса балки поперек волокон находим ширину обвязочного бруса:

bобтр=QbпRсм90=104,65821,4⋅2,4⋅10−1=20,4 cм.

Принимаем брус сечением 225х200 мм.

Проверяем высоту бруса как распорки вертикальных связей:

hобтр=Вλ⋅r=600200⋅0,289=10,4 см<hоб=20 cм.

6. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛЕЕФАНЕРНОЙ БАЛКИ С ВОЛНИСТОЙ СТЕНКОЙ

Пример расчета.

Разработать несущую конструкцию покрытия размерами в плане 12х52 м. Район постройки VI.

Нагрузки приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Нагрузки на покрытие

| Вид нагрузки | Коэфф. перегрузки | Нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единичные, кН/м2 |  | на 1 м балки, кН/м |  |
|  |  | норматив- ная | расчет- ная | норматив- ная | расчет- ная |
| Постоянная нагрузка Утепленная клеефанерная панель | - | 0,440 | 0,507 | 2,640 | 3,043 |
| Снеговая нагрузка | 1/0,7 | 1,680 | 2,400 | 10,080 | 14,400 |
| Полная нагрузка | - | 2,120 | 2,907 | 12,720 | 17,443 |

- Подбор сечений элементов балки.

Принимаем полную высоту балки h в середине пролета и на опорах h0  при учете уклона кровли i = 0,1:

h=l8=128=1,5 м;

h0=h−l2i=1,5−1220,1=0,9 м.

Определение расчетных усилий.

Наиболее опасное при изгибе двухскатных балок коробчатого и двутаврового профиля сечение балки находится от опор на расстоянии:

x=lγ(1+γ)−γ=12000,629(1+0,629)−0,629=459,9=460 см,

где

γ=h0'ltgα=75,51200⋅0,1=0,629,

где	tgα=0,1, т.к. уклон кровли принимаем  i = 0,1;

h'0 – расстояние между центрами сечений поясов на опорах балки.

Расчетный изгибающий момент в опасном сечении и наибольшая поперечная сила на опоре балки:

М=qx2l−x=17,443⋅4,6212−4,6=296,88 кН⋅м,Q=ql2=17,443⋅122=104,658 кН.

Из условия среза стенки на опоре находим ее толщину:

δф=QRсрф⋅0,9h0=104,6580,6⋅0,9⋅90=2,15 см,

где	Rфср=6 МПа– расчетное сопротивление фанеры срезу.

Принимаем δф=22 мм.

Учитывая, что изгибающий момент полностью воспринимается поясами, находим требуемую площадь сечения поясов.

Высота балки в расчетном сечении:

hх=h0+x·i=90+456·0,1=136 cм.

Расстояние между центрами тяжести поясов:

hx'=hx−hп=136−15=121 cм,

где hп – высоту поясов ориентировочно принимаем 15 см,

тогда

Fптр=Мхhх'⋅Rр=29688121⋅1,00=245,35 см2,

где	Rр=10 МПа – расчетное сопротивление древесины растяжению.

Выбор сечений поясов. Принимаем пояса в виде клееных пакетов из трех досок толщиной 55 мм (до острожки 60 мм). Тогда:

Fп=bп·hп=16,5·15=247,5 см2.

2. Проверка принятого сечения.

Геометрические характеристики расчетного сечения:

Ix=2bп⋅hп312+Fпhx'22=216,5⋅15312+247,512122=1821105 см4;

Wx=2Ixhx=2⋅1821105136=26781 см3;Sx=Fпhп'2=247,5⋅1212=14974 cм3.

Находим коэффициент снижения момента сопротивления балки за счет податливости волнистой стенки:

kw=11+hпhхВ=11+151360,621=0,936,

где

В=π2Sxk0⋅δфl2⋅EGф=3,142⋅149741⋅1,2⋅12002⋅104750=0,621,

где	E – модуль упругости материала поясов,

Gф – модуль сдвига фанерной стенки,

k0 – коэффициент, учитывающий форму волны; принимаемый равным 1.

Проверка принятого сечения:

-по максимальным нормальным напряжениям в расчетном сечении на расстоянии х=136см

σ=MxWxkw=2968826781⋅0,936=1,184кНсм2=11,84МПа<Rн=13МПа;

-по жесткости:

fl=5gн⋅ℓ3384EIпр⋅kж⋅kсеч=5⋅127,2⋅12003384⋅106⋅2264625⋅0,617⋅0,733=1358<1250,

где	Iпр – момент инерции сечения  в середине пролета:

Iпр=2bп⋅hп212+Fпhор'22=216,5⋅15312+247,513522=2264625 cм4,

kж – коэффициент, учитывающий податливость волнистой стенки:

kж=11+B=11+0,621=0,617,

kсеч – коэффициент,  учитывающий переменность сечения по длине:

kсеч=0,4+0,6h0'h'=0,4+0,675135=0,733,

fℓ=1250 – максимальный относительный прогиб балки, определяемый по таб. 19, СНиП 2.01.07-85.

Следовательно, принятое сечение балки с волнистой стенкой удовлетворяет требованиям прочности и жесткости.

3. Расчет волнистой фанерной стенки (рисунок 17).

Применяем следующий способ крепления фанерной стенки к поясам: в поясах выбираются прямоугольные пазы шириной hв+δв  (hв - высота волны), в которые при сборке заводится фанерная стенка и затем паз заливается эпоксидным клеем с наполнителем. Глубину пазов находим из условия прочности клеевого соединения по скалыванию шва между шпонами фанеры на ширине участка, равного глубине паза.

Глубина паза:

bcк=QS02I0⋅Rскф=104,658⋅9281,252⋅705375⋅0,06=11,5 см;

где	S0 – статический момент опорного сечения,

S0=Fпh0'2=247,5⋅752=9281,25 см3,

a.

б.	                       в.

Рисунок 17. Клеефанерная балка с волнистой стенкой:

а – общий вид; б – деталь крепления стенки к поясу; в – соединение стенки по длине на ус;

I0 – момент инерции сечения:

I0=2bh0312+Fпh0|22=216,5∗15312+247,57522=705375 см4,

принимаем bск=12 cм.

Преимущество волнистой стенки перед плоской заключается в том, что она обладает большей устойчивостью. Мы имеем возможность формировать профиль волнистого листа и задаваться параметрами высоты волны hв и длины волны  lв, обеспечивающими местную устойчивость стенки при установленных габаритных размерах балки и ее толщине.

Расчет профиля волнистого листа по устойчивости вблизи опоры.

Условие местной устойчивости:

k1k2>λcт2.

Находим квадрат гибкости стенки, задавшись в соответствии с шириной поясов высотой волны hв=50 мм:

λcт2=hст2δф⋅hв=6022,2⋅5=327,3,

где	hст – высота стенки в свету между поясами:

hст=h0−2hп=90−30=60 см.

Коэффициент k1 зависит от модуля упругости и модуля сдвига фанеры и равен:

k1=0,55EфGф=0,557⋅104⋅0,75⋅104=1260.

Коэффициент k2 зависит от отношения размеров волны hв/lв:

k2=λст2k1=327,31260=0,26;

по приложению 26 [4] находим hвlв=124.

Конструктивно принимаем lв=118 cм – кратный пролету, с тем, чтобы выполнялось условие lв<hв⋅24=120 см.

Так как балка переменной высоты, проведем проверку сечения стенки на устойчивость в ¼ пролета при Q1/4=52,33 кН,

hст14=h0+l4i=60+12004⋅0,1=90 см,

λст2=hст142δф⋅hв=9022,2⋅5=736,4,

ϕф=k1⋅k2λст2=1260⋅0,26736,4=0,445,

τ=Q14⋅S14I1/4⋅δф=52,33⋅129941373625⋅2,2=0,225 кНcм2=2,25МПа<ϕфRсрф=0,445⋅6,5=2,89МПа,

где

S14=247,5⋅1052=12994 см3,

I1/4=216,5⋅15312+247,510522=1373625 см4.

Проверкой установлено, что устойчивость волнистой стенки по всей длине балки обеспечена.

4. Расчет опирания балки на стойку.

Требуемая ширина обвязочного бруса из условия смятия в опорной плоскости поперек волокон нижнего пояса балки

bобтр=QbпRсм90=104,6616,5⋅2,4⋅10−1=26,4 см.

Поскольку требуемая ширина выходит за пределы сортамента пиломатериалов, принимаем обвязочный брус сечением 150х150 мм, стыкуя его по длине здания над стойками с помощью двух накладок из досок сечением 60х150 мм длиной 5100 мм (крепление осуществляем двумя парами болтов d=12 мм). Тогда bоб=15+2·6=27 cм.

Проверяем высоту бруса, служащего распоркой вертикальных связей между стойками.

Из формулы:

λ=B0,289⋅hобтр

находим

hобтр=6000,3⋅200=10 см<hоб=15,

где	B = 6000 мм – шаг поперечных рам здания.

Узел опирания балки на стойку и детали крепления скатных связей к балке конструируются аналогично варианту 3 (см. рис. 3.2). 	Стык верхнего пояса в коньке решается зубчатым шипом и перекрывается накладками сечением 75х200 мм на болтах d = 16 мм.

7. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНОГОУГОЛЬНОЙ БРУСЧАТОЙ ФЕРМЫ

Разработать несущую конструкцию покрытия размерами в плане 24х63 м. Район постройки VI.

- Статический расчет

Очертания фермы получим, описывая вокруг сегмента с хордой l=24 м и высотой:

hceг=16⋅l=16⋅24=4м.

Радиус окружности:

R=56⋅l=56⋅24=20м.

Тангенс половины центрального угла:

tgα=0.5⋅lR−hceг=0.5⋅2420−2=0.75, α=36,870.

Длина дуги сегмента:

S=2⋅π⋅R⋅2⋅α360=2⋅3,14⋅20⋅2⋅36,87360=25,74м.

Длину дуги верхнего пояса принимаем Sв.п.=S−2⋅0,15=25,74−2⋅0,15=25,44м, полагая по 0,15 м от торца первой панели до центра опорного узла.

Длины дуг, соответствующие отдельным панелям верхнего пояса:

Sп.=Sв.п.10=25,4410=2,544м;

то же для элементов верхнего пояса:

Sср=2⋅Sв.п.=2⋅2,544=5,088м.

Рисунок 18. Геометрические параметры фермы

Для зданий со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиям снеговая нагрузка находится согласно ([3]прил.3),

Р1=μ1⋅Р⋅В, Р2=μ2⋅Р⋅В, μ1=cos(1,8⋅α), μ2=2,4⋅sin(1,4⋅α),

где	α – уклон покрытия, град.,

В = 6,3 м – шаг ферм.

Рисунок 19. Нагрузки действующие на ферму

Рисунок 20. Расчетная схема фермы

Результаты определения геометрических параметров сводим в табл.7.

Таблица 7 - Геометрические характеристики узлов элементов фермы

| № узла | х | у | α, град. | μ1 | μ2 | Р1, т/м | Р2, т/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 33 | 0,509 | 1,7322 | 0,7696 | 2,619 |
| 4 | 2,18 | 1,61 | 22 | 0,775 |  | 1,1718 | 2,14 |
| 7 | 4,56 | 2,56 | 22 | 0,775 |  | 1,3218 | 1,62 |
| 6 | 6,93 | 3,51 | 7 | 0,9759 |  | 1,4755 | 1,11 |
| 9 | 9,46 | 3,84 | 7 | 0,9759 |  | 1,4755 | 0,55 |
| 3 | 12 | 4,16 | 7 | 0,9759 | 0 | 1,4755 | 0 |
| 11 | 14,54 | 3,84 | 7 | 0,9759 |  | 1,4755 | 0,28 |
| 12 | 17,07 | 3,51 | 7 | 0,9759 |  | 1,4755 | 0,55 |
| 14 | 19,44 | 2,56 | 22 | 0,775 |  | 1,3218 | 0,81 |
| 16 | 21,82 | 1,61 | 22 | 0,775 |  | 1,1718 | 1,07 |
| 2 | 24 | 0 | 33 | 0,509 | 0,8661 | 0,7696 | 1,309 |

Постоянная нагрузка на конструкцию покрытия включает в себя нагрузки плит покрытия и кровли, учитывая шаг ферм, что составляет Р = 0,0596·6,3 = 0,375 т/м. Ветровая нагрузка в расчете не учитывается, т. к. аэродинамический коэффициент с<0 по прил. 4 [3], т. е. на поверхности фермы наблюдается отрицательное ветровое давление.

Статический расчет выполняем в программе Structure CAD. Тип схемы – плоская шарнирно–стержневая система. Для статического расчета учитываем модуль упругости Е = 106 т/м², коэффициент Пуассона μ = 0,3. Предварительно задаемся жесткостью элементов фермы: сечение верхнего пояса 250х180мм, стойки и раскосы  180х130мм, нижний пояс принимаем из двух равнобоких уголков 63х6 расстояние между ними 46мм. Заделку опор принимаем: в правой опоре – шарнирно-подвижную, в левой - шарнирно-неподвижную. Нагрузку на стержни задаем трапециевидной относительно общей системы координат. Для выбора расчетных сочетаний усилий задаем специальные исходные данные: собственный вес вышележащих конструкций принимаем тип нагрузки – постоянная, снеговая – кратковременная. Взаимоисключения двух снеговых нагрузок учитываем простановкой коэффициента, равного единице, в первом столбце   соответствующей графы.

2. Проверка принятого сечения

Проверка сечения верхнего пояса фермы

В соответствии с п.4,17 [2], проверку сечения на прочность выполняем по формуле:

σ=NрасчFрасч+Mрасчξ∗Wрасч≤Rc,

где	Rc=R⋅mB⋅mб=18⋅1⋅1=18МПа;

mB=1 – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации конструкции ([1] п.3.2, табл.5),

mб=1 – коэффициент для сжато-изогнутых элементов ([1] п.3.2, табл.7),

Все расчетные нагрузки, максимальные моменты, продольные и поперечные силы, берем по приложению 1, в соответствии с сечениями. Для верхнего пояса Mmax= 180540 кгс∙см, N=30453 кгс/см2.

Принимаем сечение пояса 250 х 180; Fбр =450 см2 ,   Wбр=1975 см3

Гибкость в плоскости системы:

λ=l0r=l6⋅μ00,289⋅h=2560,289⋅25=35≤70.

Тогда коэффициент продольного изгиба:

ϕ=1−a⋅(λ100)2=1−0,8⋅(35100)2=0,93,

где	a – коэффициент для древесины равный 0,8.

ξ=1−Nϕ⋅RcFбр=304530,93⋅180⋅450=0,89.

Вычисляем прочность поперечного сечения:

σ=NFрасч+Mξ⋅Wрасч=30453450+1805400,89⋅1875=176,3≤Rc=180кгссм2.

Расчёт на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов:

Nϕ⋅RcFбр+(Mϕмξ⋅RиWбр)21,  ([1] п.4.18).

ϕм=140⋅b2l0h⋅kф=140⋅182256⋅25⋅1,13=8,

где	kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке l0 ([1] прил.4 таб.2).

304530,93⋅180⋅450+(1805408⋅0,89⋅180⋅1875)2=0,409≤1.

3. Расчёт стоек и раскосов

Сечение стоек и раскосов принимаем одинаковыми (180х130), исходя из условий прочности, устойчивости и предельной гибкости λmax=150.

Проверяем на устойчивость сжатые элементы

Nϕ⋅Fрасч≤Rc,

где	Rс=180 кгс/см2 ([1] п.4.2).

На прочность проверяем растянутые элементы

NFрасч≤Rр,

где	Rр=84 кгс/см2  ([1] п.4.1).

Таблица 8 Проверка прочности и устойчивости стоек и раскосов

| № эл-та | l0 см | r, см | Fрасч, см2 | λ=l00,289∗h | ϕ=1−а(λ100)2 λ≤70 ϕ=Аλ2,λ≥70 | Nmax, кгс | NFрасч≤Rр | Nϕ∗Fрасч≤Rc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стойки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 256 | 3,76 | 234 | 68,08511 | 0,629 | -5208 |  | 35,3838 |
| 25 | 383 | 3,76 | 234 | 101,8617 | 0,289134 | -4897 |  | 72,3794 |
| раскосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 287 | 3,76 | 234 |  |  | 6040 | 25,81 |  |
| 23 | 424 | 3,76 | 234 |  |  | 5315 | 22,71 |  |
| 22 | 433 | 3,76 | 234 |  |  | 3967 | 16,95 |  |
| 22 | 433 | 3,76 | 234 | 115,1596 | 0,226215 | -977 |  | 18,4568 |
| 18 | 487 | 3,76 | 234 |  |  | 4084 | 17,45 |  |

4. Расчёт нижнего пояса фермы

Нижний пояс принимаем из двух равнобоких уголков 63х6, площадью сечения  Fрасч.=2∙7,28=14,56 см2.

Нижний пояс фермы проверяем на прочность при максимальном растягивающем усилии N2=31521 кгс.

NFрасч≤Rуγс,

где	γс- коэффициент условий работы ([3] п.5.1).

3152714,56=2165≤2300⋅0,95=2185 кгс/см2.

5. Конструирование и расчет узлов фермы

Расчёт узла верхнего пояса.

Основным элементом узла является металлический вкладыш, составленный из двух плит и трёх расположенных между ними рёбер. В центре вкладыша через рёбра пропущен болт, к которому крепятся стальные планки раскосов. Плиты вкладыша воспринимают равномерно распределённое давление от брусьев верхнего пояса, которое определяем по максимальному усилию N7=35091 кгс

Рисунок 21. Узел верхнего пояса

Равномерно распределённое давление от брусьев верхнего пояса

q=N18⋅(25−6)=3509118⋅19=103 кгс/см2.

Для расчёта плиты выделим полосу шириной 1 см и рассматриваем её как двухпролётную балку, опорами которой являются рёбра. Над средней опорой допускаем образование шарнира пластичности, котором изгибающий момент.

Сталь С235 Ry=230 Мпа. ([3] прил.1 таб.51).

Mr=R⋅δпл24=2300⋅1,424=1127 кгс∙см

Наибольший момент в пролёте М1 действует на расстоянии Х от крайней опоры:

х=lпл2−Мrlплq=8,72−11278,7⋅103=3,1 см,

M1=lпл⋅q2⋅х−q⋅х22−Мrlпл⋅х=103⋅8,72⋅3,1−103⋅3,122−11278,7⋅3,2=479,5 кгс∙см,

Здесь lпл – пролёт плиты

lпл=18−0,62=8,7 см

Толщина плиты принята δпл=14 мм, рёбер δр=6 мм

W1=1,426=0,32 см3

Напряжения изгиба в плите

М1W1=479,50,32=1499≤Ry=2300кгс/см2

Ширину рёбер понизу назначаем bн=30мм, тогда ширина их поверху:

bв=bн+2h⋅sinα=30+2⋅190⋅0.127=80мм

Для фиксации положения брусьев пояса при сборке по бокам вкладыша привариваем упоры из стальных полос толщиной 6 мм.

Расчёт центрального болта производим для узла 4, где действует наибольшее усилие в раскосе N = 6040 кгс. Проверяем прочность болта и стенок вкладыша на изгиб, срез и смятие.

Изгибающий момент получим, полагая, что усилие раскоса действует с плечом e = 1,2 см относительно ребра вкладыша.

M=0.5⋅N⋅e=0,5⋅6040⋅1,2=3624 кгс∙см

Приравнивая этот момент несущей способности болта по изгибу, получим:

M=R⋅W=2300⋅0,1⋅dб3=3624 кгс∙см,

откуда

dб=3MRyW=336242300⋅0,1=2,5≈2,7 см, Fбр=5,72 см2.

Расчётное сопротивление срезу болтов Rbs=1500 кгс/см2, класс болтов 4.6 ([3] прил.1 табл.58).

Несущая способность такого болта на срез по площади сечения брутто

Тср= Rbs∙Fбр =5,72∙1500=8580 кгс.

Напряжение смятия в ребре толщиной t=0,6 см:

σ=Nt⋅dб⋅2=60400,6⋅2,7⋅2=1864≤Rp=3200 кгс.

Элементы решётки крепим в узлах 4,5,6,8,3 при помощи стальных планок сечением 80х6 мм. Планки присоединяем к раскосам и стойкам болтами d=20 мм. Определяем несущую способность двухсрезного болта:

- по изгибу болта

Tи=(180d2+2а2)=(180⋅22+2⋅0,62)=720,7кгс≤250⋅d2==250⋅22=1000кгс.([1]табл.17)

- по смятию среднего элемента

Tсм=50cd=50⋅18⋅2=1800  кгс.

Необходимое число болтов для крепления раскоса: Tрасч=Тmin=720,7кгс.

n=NTрасчnсеч=60062⋅720,7=4,2≈5шт.  ([3]таб.17,прим.7).

Расчёт верхнего узла стойки

Рисунок 22. Узел верхнего узла стойки

Расчёт производим для узла 7, где усилие в стойке максимальное N24=5208кгс.

Проверяем планки на устойчивость при сжатии, площадь сечения планки  Fбр=7,28 см2.

При расчётной длине l =140 мм

λ=l0r=lμr=142,3=6,1;

ϕ=1−а(λ100)2=1−0,8(6,1100)2=0,997, при λ≤70.

Nϕ⋅Fбр2≤Ry,

где	Ry=2300 кгс/см2 ([1] п.4.2).

52080,997⋅7,28⋅2=359≤Ry=2300 кгс/см2.

Проверяем соединение на гвоздях с диаметром d=6 мм и толщиной крайнего элемента 19 мм.

Несущая способность гвоздевого соединения: Тс=570 кгс, Та=910 кгс, Ти=940 кгс.

Усилие действующее на соединение: Nрасч=N24∙sin220=5208∙0,374=1950 кгс.

Необходимое число гвоздей для крепления: Tрасч=Тmin=570кгс.

n=NрасчTрасчnсеч=19501⋅570=3,42≈4шт.([1]таб.17,прим.7).

Расчёт опорного узла

В опорном узле соблюдаем центровку примыкающих к нему элементу. Конструктивной основой узла служит стальной сварной башмак, состоящий в основном из двух фасонок и двух плит. В верхнюю плиту упирается верхний пояс фермы, а нижняя плита служит для опирания фермы на опору.

Размеры нижней плиты находим из условия передачи её опорной реакции фермы на деревянный брус прочностью Rсм90.

Рисунок 23. Опорный узел фермы

Требуемая площадь плиты

Fтр=АRсм90=2878328,5=1010 см2,

где	А – опорная реакция

А=N6сosα=34348⋅0,838=28783 кгс.

Rсм90=Rc90⋅(1+8lсм+1,2)=21,6⋅(1+824+1,2)=28,5([2] п.3.1).

Конструктивно принимаем площадь плиты F=30*34=1020 см2

Толщину плиты определим из расчёта её как двухконсольной балки, нагруженной равномерно распределённой нагрузкой.

q=Abпл=2878334=846 кгс/см

Фасонки башмака располагаем заподлицо с боковыми гранями верхнего пояса. При толщине фасонок δср=8 мм пролёт плиты lпл=18−0,8=17,2 см, а вылет консолей с = (34 - 17,2)∙0,5=8,4 см.

Наибольший момент получим над опорой

Моп=q⋅c22=846⋅8,422=29846 кгс∙см.

Требуемая толщина плиты

δпл=6Мопb⋅R=6⋅2984630⋅2300=1,61см.

Принимаем δпл= 17 мм.

Рис 24. Сечение верхней опоры плиты

Толщину верхней плиты назначаем δпл =20 мм. Для увеличения её прочности на изгиб привариваем к ней снизу два уголка 63х6 мм, которыми плита разделяется на три участка: один средний и два консольных. Наибольший момент действует над опорами плиты. Принимаем размеры плиты соответственно сечению верхнего пояса (250х180 мм). Тогда равномерно распределённая нагрузка на плиту

q=NFпл=34348450=76кгс/см2, где Fпл=b⋅h=25⋅18=450 см2.

Изгибающий момент в плите на 1 см ширины

М=q∗c22=76∗6,222=1461 кгс∙см.,

где	с =(250-2∙63)/2=62 мм.

Напряжение изгиба  MW=14610,66=2213≤Ry=2300 кгс/см2,

где	W=δпл26=226=0,66 см3.

Проверяем прочность плиты, усиленной рёбрами, в плоскости, перпендикулярной к плоскости фермы и проходящей через ось бруса.

Площадь сечения двух уголков Fуг = 14,56 см2, то же, плиты Fпл = 2∙25=50 см2; собственный момент инерции двух уголков Iуг =2∙27,1=54,2 см4, z0=1.78 см,  b – z0=6,3 – 1,78=4,52 см.

Расстояние от центра тяжести составного сечения до центра тяжести плиты

с=Fуг(δпл2+b−z0)Fуг+Fпл=14,56⋅(1+4,52)14,56+50=1,2  см.

Момент инерции составного сечения

I=54,2+14,56⋅(4,52+1−1,2)2+50⋅1,22=397,9 см4.

Наименьший момент сопротивления

W=397,96,3+1−1,2=65,2 см3.

Изгибающий момент:

М=hq⋅lпл28=25⋅76⋅17,228=70262 кгс∙см.

Напряжение изгиба:

MW=7026265,2=1078≤Ry=2300 кгс/см2.

Уголки нижнего пояса привариваются к фасонкам узла швами высотой hшв=7 мм.

Необходимая общая длинна сварных швов на один уголок, рассчитываемая по усилию в элементе 1 в нижнем поясе и при сварке электродами Э-42 и Э42А:

lшвтр=N2⋅0,7⋅hшвRсву=268792⋅0,7⋅0,7⋅1500=18,3 см. ([2] п.11.1).

Принимаю lшвтр=20 см.

Принимаю болт класса точности 4.6 с dб=2 см, Fбр=3,14 см2   и расчётным сопротивлением на срез Rbs=1500 кгс/см2 ([2] прил.2 табл.58).

Несущая способность такого болта на срез по площади сечения брутто

Тср=Rbs⋅Fбр=1500⋅3,14=4710≥Q6=3131кгс.

Напряжение смятия в ребре толщиной t=0,6 см: Qt⋅dб2=31310,6⋅2⋅2=1305≤Rp=3200 кгс.

Расчёт узла нижнего пояса

Расчёт производим для узла 5, где усилия в раскосах D16=6040 кгс и D23=5314 кгс.

Составляющие усилий в раскосах вдоль пояса:

H1=D16⋅cos34010'=6040⋅0,827=4995 кгс;

H2=D23⋅cos560=5314⋅0,559=2970 кгс;

V1=D16⋅sin34010'=6040⋅0,562=3394 кгс;

V2=D23⋅sin560=5314⋅0,829=4405  кгс;

H=H1−H2=4995−2970=2025  кгс;

V=V1+V2=3394+4405=7799  кгс.

Уголки пояса соединены в узле планкой 120х6 по горизонтальным полкам. К вертикальным полкам в центре узла приварены отрезки планок 80х6 мм, через отверстия которых пропущен узловой болт. Этот болт служит для присоединения планок элементов решётки. Нижний конец стойки упирается торцом в горизонтальную планку. В торце стойки сделан вырез для пропуска болта.

Расчёт узлового болта производим на суммарное действие усилий D16  и D23 .

Равнодействующая: R=60402+53142=8044 кгс.

Плечо равнодействующей относительно отверстия в вертикальной планке принимаем равным е =1 см. Тогда М =8044∙1 =8044 кгс∙см.

Требуемый диаметр болта по изгибу

dб=3MRy⋅W=380442300⋅0,1=3,27≈3,6см.

Примем болт с dб =3,6 36мм площадью Fбр=10,17см2.

Несущая способность болта на срез

Тср=RbsFбр=10,17∗1500=15255≥R=8044кгс.

Напряжение смятия в вертикальной планке:

Rt∗dб∗2=80440,6∗3,6∗2=1862≤Rp=3200кгс/см2,

Где	0,6 – толщина планки;

2 – количество планок.

Проверяем планки на растяжение усилием D16=6040 кгс

σ=N2Fнт=60402⋅3,12=968≤Ry=2300 кгс/см2,

где Fнт=0,6⋅(8−2,8)=3,12 см2.

Проверка планки размером 6х80х140 мм на центральное сжатие производится на усилие D22=977 кгс.

Площадь сечения планки Fбр=0,6⋅8=4,8 см2.

При толщине δ=6 мм и расчётной длине l =140 мм

λ=l0r=l⋅μ0,239h=140,289⋅0,6=81;

ϕ=Аλ2=3000812=0,457, приλ≥70.

Nϕвн⋅Fбр=9770,457⋅4,8=445≤Ry=2300 кгс/см2.

Рисунок 25 Узел нижнего пояса

8. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СЕГМЕНТНОЙ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННОЙ ФЕРМЫ

1. Конструктивная схема фермы

Требуется запроектировать утепленное покрытие пролетом 24 м, длиной 64 м, снеговой район строительства – VI. Изготовление конструкций заводское, сборка на стройплощадке. Деревянные конструкции группы А1. Принимаем в качестве несущих конструкций покрытия сегментные фермы, с верхним поясом из клееных блоков, шаг ферм 6 м, для обеспечения пространственной жесткости конструкции принимаем первый и последний шаг ферм 5 м. Схема фермы указана на рисунке 1.

Рисунок 26. Геометрические размеры фермы

Расчётный пролёт фермы l = 24 м.

Расчётная высота фермы

Решётка фермы треугольная.

Радиус оси верхнего пояса

Длина дуги верхнего пояса:

где	 – центральный угол;

.

Принимаем верхний пояс состоящим из  равных панелей.

Длина панели

длина хорды

где

Принимаем нижний пояс состоящим из равных панелей.

Длина панели нижнего пояса

Стрела выгиба панели верхнего пояса

Размеры раскосов:

ВЗ=ГЗ=

ЖВ=ГИ=

Горизонтальные проекции панелей верхнего пояса составляют:

Строительный подъём фермы

2. Сбор нагрузок

Собственная масса фермы определяется по формуле

где	 для сегментной фермы пролётом l = 24 м.

Таблица 9 – нормативная и расчётная нагрузки на ферму

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м | Коэффициент перегрузки | Расчётная нагрузка, кН/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянные |  |  |  |
| Собственная масса панели без утеплителя и кровли | 1,16 | 1,1 | 1,28 |
| Утеплитель (минераловатные плиты) | 0,76 | 1,2 | 0,91 |
| Рубероидная кровля (трёхслойная) | 0,58 | 1,2 | 0,7 |
| Собственная масса фермы | 0,50 | 1,1 | 0,55 |
| Временные |  |  |  |
| Итого: Снеговая нагрузка P | 3,00 4,00 | 1/0,7 | 4,29 5,71 |

3. Статический расчёт

Разбиваем ферму на 20 участков, путем деления угла  на 20 частей (рис.27). Для каждого из узлов участка необходимо найти угол касания к окружности, координаты относительно центра окружности, коэффициенты , соответствующие расчётные снеговые нагрузки  по двум вариантам загружения.

Рисунок 27. К расчету углов

Находим горизонтальный угол:

γ=90∘−α=90∘−37=53∘;

Угол касания к окружности определим по формуле

где	i – номер узла. Координаты каждого узла элемента арки находим по формуле:

где	R – радиус-вектор узла элемента; β – полярный угол.

По снеговому району (VI) принимаем схему загружения [3, прил.3], по двум вариантам. Снеговые нагрузки по двум вариантам:

Рисунок 28. Схема загружения фермы по двум вариантам

Рисунок 29. Расчетная схема фермы

Результаты определения геометрических параметров сводим в табл.10.

Таблица 10 - Геометрические характеристики узлов элементов фермы

| № узла | X, м | Y, м | , град | μ1 | μ2 | Р1, кН/м | Р2, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -12,00 | 15,97 | 37,0 | 0,40 | 1,890 | 2,29 | 10,8 |
| 2 | -10,98 | 16,72 | 33,3 | 0,50 | 1,710 | 2,86 | 9,76 |
| 3 | -9,88 | 17,39 | 29,6 | 0,60 | 1,540 | 3,43 | 8,79 |
| 4 | -8,74 | 17,99 | 25,9 | 0,69 | 1,360 | 3,94 | 7,77 |
| 5 | -7,56 | 18,52 | 22,2 | 0,77 | 1,190 | 4,39 | 6,80 |
| 6 | -6,35 | 18,97 | 18,5 | 0,84 | 0,990 | 4,80 | 5,65 |
| 7 | -5,11 | 19,34 | 14,8 | 0,89 | 0,800 | 5,10 | 4,57 |
| 8 | -3,85 | 19,63 | 11,1 | 0,94 | 0,600 | 5,37 | 3,43 |
| 9 | -2,58 | 19,83 | 7,4 | 0,97 | 0,400 | 5,53 | 2,28 |
| 10 | -1,29 | 19,96 | 3,7 | 0,99 | 0,200 | 5,65 | 1,14 |
| 11 | 0,00 | 20,00 | 0,0 | 1,00 | 0,000 | 5,71 | 0,00 |
| 12 | 1,29 | 19,96 | 3,7 | 0,99 | 0,100 | 5,65 | 1,14 |
| 13 | 2,58 | 19,83 | 7,4 | 0,97 | 0,200 | 5,53 | 2,28 |
| 14 | 3,85 | 19,63 | 11,1 | 0,94 | 0,300 | 5,37 | 3,43 |
| 15 | 5,11 | 19,34 | 14,8 | 0,89 | 0,400 | 5,10 | 4,57 |
| 16 | 6,35 | 18,97 | 18,5 | 0,84 | 0,495 | 4,80 | 5,65 |
| 17 | 7,56 | 18,52 | 22,2 | 0,77 | 0,595 | 4,39 | 6,80 |
| 18 | 8,74 | 17,99 | 25,9 | 0,69 | 0,680 | 3,94 | 7,77 |
| 19 | 9,88 | 17,39 | 29,6 | 0,60 | 0,770 | 3,43 | 8,79 |
| 20 | 10,98 | 16,72 | 33,3 | 0,50 | 0,855 | 2,86 | 9,76 |
| 21 | 12,00 | 15,97 | 37,0 | 0,40 | 0,945 | 2,29 | 10,8 |

Ветровую нагрузку не учитываем, т.к. по [3, прил. 4] на поверхности данной фермы наблюдается отрицательное ветровое давление, которое  больше, чем ветровое давление положительное.

Для статического расчета учитываем также модуль упругости Е =  т/м², коэффициент Пуассона μ = 0,3. Предварительно задаемся размерами сечения поясов и раскосов фермы. Заделку опор принимаем: в правой опоре – шарнирно-подвижную, в левой - шарнирно-неподвижную. Для выбора расчетных сочетаний усилий задаем специальные исходные данные: собственный вес вышележащих конструкций принимаем тип нагрузки – постоянная, снеговая – кратковременная. Взаимоисключения двух снеговых нагрузок учитываем простановкой коэффициента, равного единице, в первом столбце   соответствующей графы. Статический расчёт производим с помощью программного комплекса Structure CAD. Результаты расчета по сочетаниям нагрузок приведены в   приложении 1.

4. Конструктивный расчёт

Подбор сечения панелей верхнего пояса

Согласно п.4.17 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» расчет на прочность сжато-изгибаемых элементов производим по формуле

,

изгибающий момент от действия поперечных и продольных нагрузок, определяемый из расчета по деформированной схеме.

Согласно примечанию1 пункта 4.17 для шарнирно-опертых элементов при симметричных эпюрах изгибающих моментов параболического очертания определяем по формуле

,

коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле

,

изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы;

коэффициент продольного изгиба, определяемый по формуле 7 или 8 СНиП II-25-80:

,еслиλ≥70;

где коэффициент А = 3000 для древесины и А = 2500 для фанеры;

ϕ=1−aλ1002, если λ⊲70

где коэффициент, а = 0,8 для древесины и а = 1 для фанеры.

В качестве расчётной рассматриваем панель АБ при загружении фермы, равномерно распределённой по всему пролёту постоянной нагрузкой и в варианте 1 снеговой нагрузкой:

Расчётные усилия по таблице1 прил.1:

Принимаем клееные блоки верхнего пояса из 10 слоёв фрезерованных с четырёх сторон досок. Сечение досок до фрезерования 4×12,5 см, а после фрезерования – 3,3×12 см.

Расчётное сопротивление древесины:

радиус кривизны гнутой доски;

толщина гнутой доски в радиальном направлении.

Принимаем поперечное сечение верхнего пояса со следующими геометрическими характеристиками:

Расчётная длина одного сегмента

ϕ=1−aλ1002= 1−0,8⋅541002=0,76, ξ=1−175,10,76⋅1,4⋅396=0,693

σc=175,1⋅10396+15⋅10002178=9,19⊲Rc=14 МПа

Прочность панели верхнего пояса обеспечена.

Расчёт на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изогнутых панелей верхнего пояса фермы производим, исходя из предположения о том, что связи их будут раскреплять их по концам и в средней части. Расчёт ведём по пункту 4.18 СНиП II-25-80.

F=Fбр=396 см2

Устойчивость плоской формы деформирования панелей верхнего пояса фермы обеспечена.

Подбор сечения элементов нижнего пояса

Расчётная длина

Принимаем нижние пояса из двух швеллеров №10.

Геометрические характеристики:

Собственная масса 1 погонного метра двух швеллеров

Расчётные усилия:

Принятое сечение нижнего пояса удовлетворяет условиям прочности .

Расчёт раскосов

Принимаем раскосы изготовленными из клееной древесины и состоящими из 4-х досок сечением 3,3×12 см после фрезерования. Размеры сечения раскосов принимаем

Раскосы ВЖ и ГИ рассчитываем на сжатие:

Раскосы БЖ и ДИ рассчитываем на растяжение:

Так как расстояние между ослаблениями меньше 20 см [1, п.4.1], то ослабления двумя болтами совмещаем в одном сечении.

Принятое сечение раскосов удовлетворяет условиям прочности

Расчёт крепления стальных пластинок-наконечников к раскосам

Принимаем пластинки-наконечники выполненными из полосовой стали толщиной δ = 1,0 см и шириной 8 см. Крепление пластинок к раскосам осуществляем двумя болтами диаметром 12 мм.

Определяем несущую способность болта из условия смятия древесины раскоса [1, табл.17]:

Определяем несущую способность болта из условия изгиба болта:

- количество болтов.

- число условных срезов.

Рисунок 30. Крепление стальных пластинок-наконечников к раскосам

Проверка прочности пластинок-наконечников на растяжение в местах ослабления болтами

Раскосы БЖ и ДИ:

Проверка прочности пластинок-наконечников на продольный изгиб

Рассматриваем пластинки-наконечники, прикреплённые к раскосам ВЖ и ГИ:

Коэффициент продольного изгиба φ = 0,419 [2, табл.72].

Расчёт опорного узла

В опорном узле верхний пояс упирается в упорную плиту с ребрами жёсткости, приваренную к вертикальным фасонкам сварного башмака. Снизу фасонки приварены к опорной плите. Толщина фасонок 1 см. Принимаем следующие размеры упорной плиты:

Рисунок 31. Сварной башмак опорного узла

а – общий вид; б – упорная плита башмака с рёбрами жёсткости; 1 – опорная плита; 2 – вертикальные фасонки; 3 – упорная плита; 4 – рёбра жёсткости; 5 – накладки для соединения башмака с верхним поясом; 6 – нижний пояс фермы из швеллеров

Проверка торца верхнего пояса на смятие:

Проверка местной прочности на изгиб упорной плиты. Рассматриваем среднюю часть упорной плиты как прямоугольную плиту, свободно опёртую по четырём сторонам, которыми являются вертикальные фасонки башмака рёбра жёсткости упорной плиты. Расчёт ведём с использованием [4, с.40].

При

Изгибающий момент в опёртой по контуру плите

Крайние части плиты рассматриваем как консоль.

Расчёт ведём для полосы шириной 1 см

Принимаем упорную плиту толщиной 1,80 см

Проверка общей прочности на изгиб упорной плиты

Расчёт ведём приближённо, как расчёт балок таврового сечения  пролётом, равным расстоянию между осями вертикальных фасонок

Нагрузка на рассматриваемую полосу плиты:

Интенсивность нагрузки:

Изгибающий момент:

По рис.4 определяем момент сопротивления заштрихованного сечения:

1,2 – коэффициент, учитывающий пластичность.

Расчёт опорной плиты

Плита опирается наверх клееного пакета стойки.  Принимаем размеры опорной плиты 25×16 см. Опорную реакцию определяем из условия равновесия опорного узла:

Напряжение смятия под опорной плитой:

Изгибающий момент в консоли опорной плиты при ширине расчётной полосы 1 см и вылете l=7 см составляет

Принимаем толщину плиты 1,2 см.

Напряжение изгиба с учётом пластичности:

Расчёт опорного болта

Расчёт производим на поперечную силу

Определяем диаметр болта из условия смятия древесины верхнего пояса фермы:

Определяем диаметр болта из условия изгиба:

Принимаем

Расчёт промежуточных узлов верхнего пояса

В узлах ставим сварные вкладыши, предназначенные для передачи усилий и крепления раскосов.

Площадь поверхностей плит вкладыша, соприкасающихся с торцами блоков верхнего пояса:

Толщина плит вкладыша:

Проверка торцов блоков верхнего пояса на сжатие и смятие.

Рисунок 32. Сварной вкладыш промежуточного узла верхнего пояса

Проверка прочности на изгиб плиты вкладыша. Рассматриваем полосу плиты вкладыша шириной 1 см как однопролётную балку с

Расчёт узлового болта в узлах В и Г.

Узловой болт рассчитываем на изгиб от равнодействующей усилий в раскосах.

Расчётное усилие в раскосе ЖВ:

Расчётное усилие в раскосе ЗВ:

Равнодействующая усилий:

α – угол между раскосами;

Изгибающий момент в узловом болте:

Принимаем диаметр болта

Проверка прочности на растяжение стальных пластин-наконечников, ослабленных узловым болтом.

Расчёт промежуточных узлов нижнего пояса

В промежуточных узлах нижнего пояса швеллеры соединяются вертикальными и горизонтальными парными накладками. Размеры боковых накладок составляют 10×120×350 мм, а верхней и нижней накладок - 10×70×350 мм. Разрыв между торцами швеллеров равен 50 мм. Накладки привариваются угловыми швами толщиной

Расчёт узлового болта в узлах Ж и И. Узловой болт рассчитываем на изгиб от равнодействующей усилий в раскосах.

Расчётное усилие в раскосе ЖВ:

Расчётное усилие в раскосе БЖ:

Равнодействующая усилий:

α – угол между раскосами;

Изгибающий момент в узловом болте:

- Принимаем диаметр болта

Определение интервалов между планками, соединяющими между собой швеллеры нижнего пояса.

Принимаем, что по длине панели расположены 5 планок.

Расчёт сварных соединений ферм осуществляется согласно указаниям СНиП II-23-81 «Стальные конструкции».

9. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФЕРМА НА ЛОБОВЫХ ВРУБКАХ

Спроектировать фермы покрытия промышленного здания.

Ветровой район I.Снеговой район I.

Пролет фермы L=18 м, шаг В=6,1 м.

Температурно-влажностные условия эксплуатации по группе БI. Кровля  клеефанерные плиты покрытия, состоящие из досок древесины сосны II сорта, обшивки – из плоских листов фанеры марки ФСФ сорта В/ВВ. В качестве утеплителя принимаем теплоизоляционные плиты ФРП. Утеплитель подвесного перекрытия -   полужесткие минераловатные плиты γ=150 кг/м³ (ГОСТ 10140-80).

Материал конструкций: сосновые брусья (ГОСТ 24454-80) влажностью до 20 %, сталь класса С 38/23 ВСт3 пс6 (ГОСТ 380-71).

Класс ответственности здания I.

1. Определение геометрических размеров фермы:

Высота фермы:

h=L⋅15÷16;

h=185=3,6м.

Уклон кровли:

tg=3,69=0,4⇒α=21,80.

Длина панели по нижнему поясу:

2м≤d≤2,5м;

d=188=2,25м (см. рис.33.).

Рисунок 33. Геометрические размеры фермы

2. Подсчет нагрузок, действующих на ферму

Таблица 11 - Нагрузки на покрытие

| Вид нагрузки | Коэффициент надежности по нагрузке | Нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единичные, кгс/м² |  | На 1м фермы, кгс/м |  |
|  |  | Норма-тивная | Расчет-ная | Норма-тивная | Расчет-ная |
| Постоянная нагрузка: 1. от крыши |  |  |  |  |  |
| утепленная клеефанерная плита | - | 44,00 | 50,69 | 268,4 | 309,21 |
| 2. от перекрытия |  |  |  |  |  |
| минераловатные полужесткие плиты 0,1⋅150 | 1,3 | 15 | 19,5 | 91,5 | 118,95 |
| сухая штукатурка δ=10мм 0,01⋅800 | 1,1 | 8 | 8,8 | 48,8 | 53,68 |
| прогон и распределительные бруски | 1,1 | 4 | 4,4 | 24,4 | 26,84 |
| Временная нагрузка: |  |  |  |  |  |
| временная нагрузка на перекрытии | 1,3 | 70 | 91 | 427 | 555,1 |
| снеговая нагрузка т.к. gnp=44cos21,80+2757,14=1,3≻0,8⇒nc=1,4 п. 5.7. СНиП [2.01.07-85]; S=SO⋅μ, п. 5.1. СНиП [2.01.07-85]; где SO=80кг п. 5.2. СНиП [2.01.07-85];  = 1 при   25° прил. 3 п. 5.3. [СНиП 2.01.07-85]. | 1,4 | 57,14 | 80 | 348,55 | 1-ый вар-т* |
|  |  |  |  |  | 2-ой вар-т* |
| Полная нагрузка |  | 198,14 | 254,39 | 1208,65 | 1551,78(1673,78) |

Снеговая нагрузка.

Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента μ следует принимать в соответствии с обязательным приложением 3 п. 5.3. [СНиП 2.01.07-85] .

 = 1 при   25°.

# Рисунок 34. Профиль покрытия и схемы снеговых нагрузок

Ветровая нагрузка.

Ветровая нагрузка в расчете не учитывается, т. к. аэродинамический коэффициент с < 0 (cE1=−0,7;cE2=−0,5) [прил. 4 СНиП 2.01.07-85], т. е. на поверхности фермы наблюдается отрицательное ветровое давление.

Рисунок 35. Схема здания и ветровых нагрузок

3. Статический расчет фермы

Статический расчет выполняем в программе Structure CAD.

Тип схемы – плоская шарнирно-стержневая система.

Тип элементов – стержень плоской фермы.

Предварительно задаемся сечениями поясов, раскосов и стоек фермы:

1 – сечение верхнего пояса 25×25 см;

2 – сечение нижнего пояса 25×25 см;

3 – сечение раскосов 10×25 см;

4 – сечение стоек d=4 см.

Модуль упругости древесины равен E=1·107 кН/м2, стали (стоек) Е=2,1·108 кН/м2.

Заделку опор принимаем: в правой опоре – шарнирно-подвижную, в левой - шарнирно-неподвижную.

Собственный вес конструкций –  постоянная нагрузка, снеговая и временная нагрузка на перекрытии – кратковременные.

- Снеговые нагрузки взаимоисключающие, поэтому в первом столбце Взаимоисключающие специальных исходных данных каждому загружению из группы взаимоисключающих загружений присваивается номер от 1 до 9 (второй столбец не используется).

Рисунок 36. Расчетная схема фермы

5. Предварительный подбор размеров брусьев и тяжей фермы.

Рисунок 37. Усилия в стержнях фермы [т]

Максимальное расчетное сочетание усилий по выведенным результатам программы SCAD составляет:

-для верхнего пояса  N16-9=-35,5913 т=-355,913 кН,

(от собственного веса фермы, нагрузки от крыши, перекрытия, временной нагрузки на перекрытии и 2-ого варианта снеговой нагрузки);

-нижнего пояса  N8-9= 32,6715 т=326,715 кН,

(от собственного веса фермы, нагрузки от крыши, перекрытия, временной нагрузки на перекрытии и 2-ого варианта снеговой нагрузки);

-раскосов  N5-14=-7,6134 т=-76,134 кН,

(от собственного веса фермы, нагрузки от крыши, перекрытия, временной нагрузки на перекрытии и 2-ого варианта снеговой нагрузки);

-стоек  N5-13=12,6137 т=126,137 кН,

(от собственного веса фермы, нагрузки от крыши, перекрытия, временной нагрузки на перекрытии и 1-ого варианта снеговой нагрузки).

Принимаем предварительно сечение верхнего и нижнего поясов фермы 25×25 см; Fбр=625 см2.

- раскосы:

раскосы проектируем одинакового сечения шириной, равной ширине пояса и проверяем по наиболее нагруженному раскосу 5-14,

N5-14 = -76,134 кН.

Высоту сечения определяем по предельной гибкости:

h=l0(0,289⋅λПР)=351,5(0,289⋅150)=8,1см,

где l0=lГ⋅μ;

lO- расчетная длина элемента,

lГ- геометрическая длина элемента;

μ- коэффициент приведения, μ=1– при шарнирных закреплениях обоих концов стержня,

λПР- предельная гибкость, п. 4.22 [СНиП II-25-80].

l0=3,515⋅1=3,515м=351,5см.

Принимаем раскос из брусьев 25×12,5 см;

FБР=12,5⋅25=312,5см2.

Сечение раскоса проверяем на устойчивость:

σ=N5−14(FРАСЧ⋅ϕ)=76,134(312,5⋅0,317)=0,769кНсм2=7,69МПа<15МПа,

где при λ=351,5(0,289⋅12,5)=97,3   ϕ=300097,32=0,317.

- стойки:

для наиболее нагруженной стойки  5-13, N5-13  = 126,137 кН.

FНТ=N5−13RР=126,13723,5=5,37см2,

где Rp=235 МПа = 23,5 кН/см2.

Принимаем тяжи диаметром  d = 36 мм,  F = 7,44 см2  > 5,37 см2.

Для стоек 2-10, 3-11, 4-12, 6-14, 7-15, 8-16 аналогично получаем значение площадей поперечного сечения.

Принимаем тяжи диаметром d=24 мм для стоек 4-12 и 6-14

d = 20 мм для стоек 3-11 и 7-15

d = 16 мм для стоек 2-10 и 8-16.

6. Опорный узел (узел А).

Рисунок 38. Схема фермы

Опорный узел проектируем на стальных хомутах исходя из того, что на лобовой врубке он решен быть не может, т. к. глубина врубки по формуле:

hВР=N16−9⋅cosαb⋅RСМα=355,913⋅0,92825⋅0,988=13,37см>hН3=253=8,33см,

где  RСМα=1,31+1,30,18−1⋅0,373=0,988кHcм2=9,88МПа;

hН- высота нижнего пояса,

α=21,80,cosα=0,928,sinα=0,37.

Проверяем вкладыш на смятие верхним поясом:

σСМ=N16−9FБР=355,913625=0,569кНсм2=5,69МПа<9,88МПа=RСМα

Определяем сечение стальных хомутов:

FНТ=N8−9(4⋅mН⋅m0⋅RУ)=326,715(4⋅0,8⋅0,85⋅23,5)=5,11см2,

где	mН- коэффициент условий работы при наличии нарезки;

mO- коэффициент условий работы, учитывающий неравномерность распределения усилия между четырьмя тяжами;

Ry=235 МПа=23,5 кН/см2.

По прил.4 таб.1 [1],  принимаем тяж d=36 мм; F=7,44 см2.

Нагели принимаем d=20мм.

Определяем количество нагелей для крепления накладок к нижнему поясу:

Толщина накладки a=13см≥bH2=252=12,5см.

Несущую способность нагеля (болта) на один срез определяем по табл. 17 СНиП II-25-80:

TА=0,8⋅a⋅d=0,8⋅13⋅2,0=20,8кН;

TС=0,5⋅c⋅d=0,5⋅25⋅2,0=25кН;

TИ=1,8⋅d2+0,02⋅a2=1,8⋅2,02+0,02⋅132=7,2+3,38=10,58кН;

TП=2,5⋅d2=2,5⋅2,02=10кН;TМИН=10кН.

Количество нагелей:

N8−9(TМИН⋅nСР)=326,715(10⋅2)=16,3шт.,

Принимаем 17 нагелей, из них 9 болтов и 8 штырей из круглой стали d=20 мм, размещая их в два ряда с шагом вдоль волокон:

s1=7⋅d=7⋅2,0=14 см,

расстояние между осями нагелей поперек волокон:

s2=3,5⋅d=3,5⋅2,0=7 см,

расстояние от кромки до оси крайнего ряда

s1=3⋅d=3⋅2,0=6 см  (т.3.2.[1]).

Для крепления тяжей у торца вкладыша устанавливаем траверсу из двух вертикальных стальных уголков, к которым приварены горизонтальные профили.

Рассчитываем горизонтальные уголки, которые работают на изгиб при пролете lГ=39см и нагрузке q=326,71525=13,069кНсм

lГ-  расстояние между тяжами;

Рисунок 39. Расчетная схема траверсы опорного узла на тяжах

Изгибающий момент

М=q8⋅lГ2−а2=13,0698⋅392−72=1472кНсм

Требуемый момент сопротивления одного уголка

WТР=147223,5⋅2=11,75см3

Рисунок 40. Опорный узел

Принимаем 2∟140×90×8,  IX=364см4,уО=4,49см,

IХ –момент инерции относительно оси х-х,

у0–расстояние до центра тяжести,

b  –ширина большей полки уголка,

W=IXb−уO=36414−4,49=38,27

Вертикальные уголки принимаем того же сечения, так как нагрузка та же.

Ширина подушки из условия смятия:

bП=FПb⋅RСМ90=150,64(25⋅0,21)=28,69см,

где

FЛ=FП=1673,78⋅182=15064,02кгс≈150,64кН; пост.нагрузок+кратковр.нагрузок=1673,78кгс;

RСМ90=2,1МПа.

Для подушки используем два бруса сечением 20×20 см и длиной 80 см.

7. Коньковый узел (Узел В)

В узле В соединяются 12, 13 и 20 элементы. Крепление растянутой стойки к коньковому узлу производим при помощи шайбы.

Боковая жесткость узла обеспечивается постановкой парных накладок.

Толщина накладки: a=13см≥bB2=252=12,5см.

Сечение накладки 130×190 мм на болтах  d=20мм.

Количество нагелей:

N5−13(TМИН⋅nСР)=199,488(10⋅2)=9,97шт.,

TМИН- минимальная несущая способность болта диаметром 20 мм.

Принимаем 10 нагелей.

Определяем размеры шайбы в конце стойки-тяжа 5-13:

FШ=N5−13RСМ90=126,1370,4 =315,3см2.

Длину шайбы назначаем по ширине нижнего пояса  bН=25см,

bШ=315,325=12,61см,

Шайбу проектируем в виде швеллера №22 с Wy= 25,1 см3, который проверяем как консольную балку.

M=N5−13⋅l2(bШ⋅2)=126,137⋅12,52(22⋅2)=447,93кН⋅см;

σ=MWУ=447,9325,1=17,85кНсм2=178,5МПа<235МПа.

Шайбы под остальные стойки проектируем из полосовой стали δ= 10 мм сечением 120×10 мм.

Рисунок 41. Коньковый узел

8. Узел примыкания раскоса к верхнему поясу (узел Б)

Угол примыкания раскоса к поясу β=720,cosβ=0,309,sinβ=0,951;

RСМβ=1,31+1,30,18−1⋅0,9513=0,205кHcм2;

Глубина врубки:

h=N5−14⋅cosβ(b⋅RСМβ)=76,134⋅0,309(25⋅0,205)=4,59см.

Принимаем h=5см<253=8,33см.

Количество нагелей:

N14−15(TМИН⋅nСР)=251,843(10⋅2)=12,59шт.,

Принимаем 13 нагелей диаметром 20 мм.

Рисунок 42. Узел Б

9. Узел примыкания раскоса к нижнему поясу (узел Г).

β1=390,cosβ1=0,777,sinβ1=0,629,

RСМβ=1,31+1,30,18−1⋅0,6293=0,51кHcм2;

Глубина врубки h=N6−15⋅cosβ(b⋅RСМβ)=55,807⋅0,777(25⋅0,510)=3,4см.

Принимаем h=4см.

Стык нижнего пояса располагаем в панели 5-6. Нагели принимаем такими же как в опорном узле.

Необходимое количество: nН=N6−7(TМИН⋅2)=278,529(10⋅2)=13,93шт.,

Принимаем 14 шт., из них 8 болтов и 6 стальных стержней.

Рисунок 43. Узел Г

10. Расчет среднего узла нижнего пояса (узел Д)

Глубину врезки в нижний пояс определяем при несимметричном загружении фермы временной нагрузкой по разности усилий в стержнях нижнего пояса 4-5 и 5-6:

N4−5−N5−6=226,762−230,088=−3,326кН.

Глубина врубки:

h=(N4−5−N5−6)(bН⋅RСМ)=3,326(25⋅1,3)=0,1см.

Принимаем h=2см.

Необходимое количество: nН=N5−6(TМИН⋅2)=230,088(10⋅2)=11,5шт.,

Принимаем 12 нагелей.

Рисунок 44. Узел Д

11. Окончательная проверка сечения поясов

Верхний пояс:

-на прочность в ослабленном сечении в узле Б:

в случае расположения нагрузки между узлами расчет элементов верхнего пояса фермы производим как сжато-изгибаемых элементов:

σC=NFРАСЧ+MДWРАСЧ≤RC, п. 4.17 [СНиП II-25-80]

где	Fрасч –  площадь нетто,

MД=Мξ – изгибающий момент в стержне, определенный из расчета по деформированной схеме;

 – коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле:

ξ=1−Nϕ⋅RC⋅FБР,

RC – расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон, 	RC=1,5кНсм2 п. 3.1.[СНиП II-25-80];

Fбр – площадь брутто, Fбр =625 см2;

М – изгибающий момент в расчетном сечении без учета дополнительного момента от продольной силы;

Максимальный момент    M13−14=652,055кН⋅см, N13−14=−199,488кН;

λ=lOr=lГ⋅μr=242,30,289⋅25=33,54,

r- радиус инерции сечения элемента,

lГ- геометрическая длина элемента,

μ- коэффициент приведения, μ=1 – при шарнирных закреплениях обоих концов стержня.

ϕ=Аλ2=300033,542=2,67,

ξ=1−199,4882,67⋅1,5⋅625=0,92;

MД=652,0550,92=708,76кН⋅см;

σC=199,488400+708,761066,7=1,163кНсм2=11,63MПа<15MПа,

где FРАСЧ=625−4⋅25−5⋅25=400см2.

-на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов:

N13−14(FБР⋅ϕ⋅RC)+MДϕМ⋅RИ⋅WБРn≤1,  п. 4.18 [СНиП II-25-80]

где	Fбр – площадь брутто, Fбр =625 см2;

n = 2 – для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования,

jМ – для изгибаемых элементов прямоугольного постоянного поперечного сечения, шарнирно-закрепленных от смещения из плоскости изгиба и закрепленных от поворота вокруг продольной оси в опорных сечениях, следует определять по формуле:

ϕМ=140⋅b2lP⋅h⋅kФ

где	lp - расстояние между точками закрепления сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба;

b - 	ширина поперечного сечения;

h - 	максимальная высота поперечного сечения на участке lp;

kф - 	коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lp, определяемый по табл. 2 прил. 4 [СНиП II-25-80] , kф =1,13;

RИ- расчетное сопротивление изгибу вдоль волокон, RИ=1,6кНсм2, п. 3.1 [СНиП II-25-80] .

ϕМ=140⋅252242,3⋅25⋅1,13=16,32;

σ=N13−14(FБР⋅ϕ⋅RC)+MДϕМ⋅RИ⋅WБРn=199,488(625⋅2,67⋅1,5)+708,7616,32⋅1,6⋅2604,22=0,08≤1,

Нижний пояс:

- расчет растянуто-изгибаемых элементов следует производить по формуле:

σР=NFРАСЧ+M⋅RPWРАСЧ⋅RИ≤RP, п. 4.16  [СНиП II-25-80] .

где FРАСЧ=625−4⋅25=525см2;

Максимальный момент    M8−9=466,104кН⋅см, N8−9=326,715кН;

RP	- расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон, RР=0,7кНсм2=70МПа п. 3.1.[СНиП II-25-80];

σР=326,715525+466,104⋅0,71837,5⋅1,6=0,733кНсм2=7,33МПа≤RP=70⋅0,7=4,9МПа0,7 – поправочный коэффициент для растянутых поясов конструкций построечного изготовления.

Увеличиваем сечение нижнего пояса фермы до 25×30 см.

Строительный подъем фермы:

fСТР=L200=1800200=9см.

Перелом нижнего пояса  осуществляем  в местах его стыков.

10. РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛЕЕДОЩАТОЙ АРКИ СТРЕЛЬЧАТОГО ОЧЕРТАНИЯ

Требуется запроектировать стрельчатую арку для неотапливаемого здания пролётом 18м.

Дано:	шаг арок – 5.2м;

расчётная нагрузка от веса кровли – 220 Кн/м2;

снеговой район – V;

ветровой район – IV;

материал арки – сосна 2 - го сорта.

1. Определение геометрических параметров и подбор сечения

Клеедощатые арки стрельчатого очертания f/l=1/2-1/3 лучше других работают на статические нагрузки, однако изготовление их более трудоемко, применяют в основном в общественных зданиях. Обычно изготовляют с постоянным по длине прямоугольным поперечным сечением.

Принимаем сечение арки прямоугольным, постоянным по всей длине, задавшись высотой h=l30=180030=60см. Принимаем сечение =200х600мм (рис.57), клееный пакет из 15 досок axb = 40х200мм (до острожки по сортаменту 45х205мм).

Рисунок 45. Сечение стрельчатой арки

Определяем геометрические характеристики выбранного сечения:

F=b⋅h=20⋅60=1200см2― площадь сечения арки, где b−ширина сечения арки, h−высота сечения арки;

Ix=b⋅h312=20⋅60312=360000см4 ― момент инерции сечения арки;

Wx=b⋅h26=20⋅6026=12000см3― момент сопротивления сечения арки;

S=b⋅h28=20⋅6028=9000см3― статический момент сечения арки.

2. Статический расчет

Нахождение геометрических характеристик

Находим геометрические характеристики арки, требующиеся для статического расчёта: для арок стрельчатого очертания, радиус равен

R=l028f+f2=12,7228⋅11+1,12=18.936м - (рис.58),

где

l0=l22+f2=1822=92+92=12,72м,

где	l0 - длина хорды полуарки; l - величина пролёта арки.

f- стрела подъёма дуги полуарки, значение которой должно соответствовать условию:

f≥115l0=115⋅12,72=0,85м, принимаем f=1.1м (рис.58);

Зная радиус, определяем центральный угол арки:

α=2⋅arcsinl02R=2⋅arcsin12,722⋅18.94=2⋅19,6°=39,2° - (рис.58);

S=R⋅π180⋅2α=18,936⋅3.14180⋅39,2=12,95м – длина дуги полуарки.

Значение горизонтального угла Y определяется с помощью геометрических преобразований из подобия треугольников из условия: φ= φ’=62.50⇒Y=900 – 65.50 = 24.50.

Далее разбиваем полуарку на 10 участков, путём деления угла α на 10 частей (рис.58). Для каждого из узлов участка необходимо найти угол касания к окружности φ, координаты Xi и Zi, коэффициенты , соответствующие снеговые нагрузки q1 и q2 по двум вариантам загружения. Для второй полуарки все параметры будут симметричны.

Рисунок 46. Геометрические параметры арки

Угол касания к окружности в каждой точке определяем по формуле:

ϕi=900−Y−α⋅(i−1)10,

где i – номер узла.

Координаты каждого узла элемента арки находим по формулам:

Xi=R⋅cosβi;

Zi=R⋅sinβi,

где βi=Y+α10⋅(i−1) - полярный угол; R – радиус-вектор узла элемента.

Сбор временных нагрузок

По СНиП 2.01.07-85* “Нагрузки и воздействия” (изменение 2) в соответствии со снеговым районом V принимаем:

а) нормативная нагрузка: q = 320 кг/м²;

б) схему загружения принимаем по  приложению 3 схема 2’ с последующим переходом к схеме 1  б при β≈25.50 (рис.59);

в) коэффициент надёжности по нагрузке для снега: 1,4 (п.5.7);

г) снеговые нагрузки по двум вариантам:

q1=μ⋅q⋅B

q2лев.=μ⋅0.75⋅q⋅B,  где В шаг арок равный 5.2м; μ - коэффициент,  q2прав.=μ⋅1.25⋅q⋅B    определяемый интерполяцией по приложению

Коэффициент μ находится интерполяцией для каждой точки в диапозоне:

 = 1 при β  25°;

 = 0 при β  60°.

Результаты определения снеговой нагрузки приведены в таб.1, а эпюра показана на рис.3.

По ветровому району IV в соответствии со СНиП 2.01.07-85 принимаем:

а) нормативную ветровую нагрузку: W0 = 48 кгс/м² (таб.5);

б) схему загружения: приложение 4, схема 3;

в) значение аэродинамических коэффициентов для првой и левой сторон арки се1 и се2: так как fl=918=0,5, то се1=+0.7 и се2=−1.2 (п.6.6);

г) k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, подбираем собственное значение для каждой рассматриваемой точки (п.6.5);

Значение ветровой нагрузки для каждой точки определяется по формуле: Wm=W0kc. Результаты определения ветровой нагрузки приведены в таб.1, а эпюра показана на рис.3.

Сбор постоянных нагрузок

По принятому сечению, расчётный собственный вес арки находим по формуле: gрсв=(а⋅b⋅γдр⋅S)⋅2=(0.2⋅0.6⋅500⋅12,95)⋅2=1554кг=60кгм,

где γдр - плотность древесины (сосна), принимаемая по СНиП II-25-80 приложение 3; а⋅b - площадь поперечного сечения; S – длина полуарки.

Расчетная нагрузка от собственного веса ограждающих конструкций покрытия (крыши), отнесенная к плану покрытия:

g=gкр2⋅Sl=220⋅2⋅12,9518=316,8кгм2, где

S – длина дуги полуарки; gкр– расчётный вес кровли; gнкр– нормативный вес кровли.

qсв=(g+gсвn)B=60+(316,8⋅5,2)=1706,64=1707кгм=17,07кНм - нагрузка от крыши и собственного веса арки;

Рисунок 47. Расчётная схема арки и действующие на неё временные и постоянные нагрузки

Результаты определения геометрических параметров и временных нагрузок сводим в таблицу 1.

Статический расчет выполняем в программе Structure CAD. Для статического расчёта учитываем:

модуль упругости Е=1⋅106ТМ2;

коэффициент Пуассона μ=0.3.

Предварительно задаемся жесткостью элементов арки: сечение арки 600х200мм. Заделку опор принимаем: в правой и левой опорах – шарнирно-неподвижную. Нагрузку на стержни задаем трапециевидной относительно общей системы координат. Для выбора расчетных сочетаний усилий задаем специальные исходные данные: собственный вес вышележащих конструкций принимаем тип нагрузки – постоянная, снеговая – временная. Взаимоисключения двух снеговых нагрузок учитываем простановкой коэффициента, равного единице, в первом столбце   соответствующей графы.

В коньковом узле вводим шарнир на одном из примыкающих к нему элементов.

Таблица 12 - Геометрические характеристики узлов элементов арки, значения снеговых и ветровой нагрузок

|  | X, м | Y, м | , град | qсн1, кг/м | qсн2, кг/м | Рветр, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 62,55 | 0 | 0 | 87,36 |
| 2 | 0,594 | 1,144 | 58,65 | 0 | 0 | 87,36 |
| 3 | 1,265 | 2,245 | 54,75 | 0 | 0 | 87,36 |
| 4 | 2,009 | 3,298 | 50,85 | 2329,6 | 1747,2 | 87,36 |
| 5 | 2,823 | 4,298 | 46,95 | 2329,6 | 1747,2 | 87,36 |
| 6 | 3,703 | 5,240 | 43,05 | 2329,6 | 1747,2 | 87,36 |
| 7 | 4,645 | 6,120 | 39,15 | 2329,6 | 1747,2 | 94,17 |
| 8 | 5,645 | 6,934 | 35,25 | 2329,6 | 1747,2 | - 185,70 |
| 9 | 6,698 | 7,678 | 31,35 | 2329,6 | 1747,2 | - 185,70 |
| 10 | 7,799 | 8,349 | 24,45 | 2329,6 | 1747,2 | - 185,70 |
| 11 | 9,000 | 9,000 | 25,50 | 2329,6 | 2912 | - 185,70 |
| 12 | 10,087 | 8,349 | 27,45 | 2329,6 | 2912 | - 185,70 |
| 13 | 11,188 | 7,678 | 31,35 | 2329,6 | 2912 | - 185,70 |
| 14 | 12,241 | 6,934 | 35,25 | 2329,6 | 2912 | - 185,70 |
| 15 | 13,241 | 6,120 | 39,15 | 2329,6 | 2912 | - 53,81 |
| 16 | 14,169 | 5,240 | 43,95 | 2329,6 | 2912 | - 49,92 |
| 17 | 15,049 | 4,298 | 46,95 | 2329,6 | 2912 | - 49,92 |
| 18 | 15,863 | 3,298 | 50,85 | 2329,6 | 2912 | - 49,92 |
| 19 | 16,607 | 2,245 | 54,75 | 0 | 0 | - 49,92 |
| 20 | 17,278 | 1,144 | 58,65 | 0 | 0 | - 49,92 |
| 21 | 17,872 | 0 | 62,55 | 0 | 0 | - 49,92 |

3. Проверка принятого сечения

В соответствии со СНиП II-25-80 “Деревянные конструкции” п.4.17, проверку сечения 2 элемента 14 (сечение 14 – сечение с максимальным изгибающим моментом) арки на прочность выполняем по формуле для внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов.

Мрасч.=12684 кН *см, Nсоотв=156,305 кН /см2.

Проверяем арку на внецентренное сжатие:

σ=Nрасч.Fрасч.+Mрасч.ξхWх≤Rc,где M и N расчётные усилия;

Fрасч.=20⋅60=1200см2,Wх=20⋅6026=12000см3,

Все расчетные нагрузки, максимальные моменты, продольные и поперечные силы,  берем по приложению 1, в соответствии с сечениями, где:

Rc=R⋅mВ⋅mН⋅mБ⋅mСЛ⋅mГН=15⋅1⋅1,2⋅0,96⋅0,95⋅1=16,416МПа- где,

R=15 МПа – расчётное сопротивление древесины сжатию, принимается по СНиП II-25-80 п.3.1, таб. 3;

mВ=1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации конструкции, принимается по СНиП II-25-80 п.3.2, таб. 5;

mН=1,2 - коэффициент, учитывающий воздействие кратковременных нагрузок: ветровой, монтажной или гололедной (В нашем случае ветровой), принимается по СНиП II-25-80 п.3.2, таб. 6;

mБ=0,96 -  коэффициент для зжато-изогнутых элементов, зависящий от размеров сечения, принимается по СНиП II-25-80 п.3.2, таб. 7;

mСЛ=0,95 - коэффициент, учитывающий толщину слоёв сжатия, принимается по СНиП II-25-80 п.3.2, таб. 8;

mГН=1 - коэффициент для гнутых элементов, зависящий от отношения rк/а=18.936/0.04=473.4, где rк - радиус кривизны полуарки;

а - толщина доски, принимается по СНиП II-25-80 п.3.2, таб. 9.

ξХ=1−Nрасч.ϕх⋅Rc⋅Fрасч.=1−156,3050,399⋅1,642⋅1200=0.801 - коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, где:

Fрасч.=1200см2 - расчётная площадь сечения арки;

ϕх=3000λх2=300086,722=0.399 - коэффициент продольного изгиба, где коэффициент А = 3000 для древесины, принимается по СНиП II-25-80 п.4.3, где λx=l0r=l00.289⋅h=0,58⋅12,9630.289⋅60=86,72 -  гибкость элементов цельного сечения, где  lо – расчетная длина элемента; r – радиус инерции сечения элемента брутто соответственно относительно оси Х; l0=0.58⋅Sg - расчетная длина трехшарнирной арки при несимметричной нагрузке, принимается по СНиП II-25-80 п.6.25, где Sg - длина дуги полуарки.

Вычисляем прочность поперечного сечения:

σ=156,3051200+126840,801⋅12000=1,4499Кнсм2=14,499МПа<Rc=16,416МПа.

Для обеспечения устойчивости плоской формы деформирования арки, закрепляем к ней плиты шириной 150 см и ставим скатные связи, прикрепляемые к верхним кромкам арок, через lР=l3=12723=424см.

Проверяем устойчивость полуарки с положительным моментом и раскрепленной сжатой кромкой, согласно СНиП II-25-80 п.4.18.

Мрасч.=12684 кН∙см, Nсоотв=156,305 кН /см2.

σ=Nϕ⋅Rc⋅Fбр+MξX⋅ϕM⋅RИ⋅Wбрп≤1,

где

ϕ=Аλ2=300073.362=0,557 - коэффициент продольного изгиба;

ϕM=140⋅b2lР⋅h⋅kф=140⋅202⋅1424⋅60=2,20

где: Fбр – площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке lp; Wбр – максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке lp; lp – расстояние между опорными сечениями элемента; b – ширина поперечного сечения; h – максимальная высота поперечного сечения на участке lp; kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lp, определяемый по СНиП II-25-80 табл. 2 прил. 4.

λ=l0r=l00.289⋅b=4240.289⋅20=73,36 - гибкость элементов цельного сечения, где l0 - шаг связей; ξХ=0.801; п=1- для элементов, имеющих закрепление;

σ=156,3050.557⋅1,642⋅1200+126840,801⋅2,20⋅1,642⋅12000=0.142+0.37=0.512<1

Таким образом, устойчивость плоской формы деформирования обеспечена.

Прочность поперечного сечения арки по касательным напряжениям определяем по СНиП II-25-80  п.4.27.

τ=Q0⋅Sxξ⋅Iбр⋅bрасч.=61,68⋅90000,608⋅360000⋅20=0,127Кнсм2=1.27МПа < Rск=1,425МПа, где

Iбр=360000 - момент инерции сечения арки;

Q0 – расчетная максимальная поперечная сила 61,68 кН (комбинация нагрузок: ветровой и постоянной, см. приложение 1, элемент 1);

Sх=9000см3– статический момент сдвигаемой части приведенного сечения      относительно нейтральной оси, определённый выше;

Rск=Rск⋅mв⋅mсл=1,5⋅0,95⋅1=1,425МПа– расчетное сопротивление скалыванию древесины вдоль волокон наружных слоев, где mв и mсл - коэффициенты, определённые выше;

bрас=20 см– расчетная ширина сечения, которую следует принимать равной суммарной ширине ребер каркаса;

ξ=1−Nрасч.ϕх⋅Rcн⋅Fрасч.=1−308,40,399⋅1,425⋅1200=0,452- коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, где:

Fрасч.=1200см2 - расчётная площадь сечения арки;

ϕх=3000λх2=300086,722=0.399 - коэффициент продольного изгиба, где коэффициент А = 3000 для древесины, принимается по СНиП II-25-80 п.4.3, где λx=l0r=l00.289⋅h=0,58⋅12,9630.289⋅60=86,72 -  гибкость элементов цельного сечения, где  lо – расчетная длина элемента; r – радиус инерции сечения элемента брутто соответственно относительно оси Х; l0=0.58⋅Sg - расчетная длина трехшарнирной арки при несимметричной нагрузке, принимается по СНиП II-25-80 п.6.25, где Sg - длина дуги полуарки.

Принимаем клееный пакет из 15 досок (4·15=60см) сосны 2-го сорта.

4. Расчет стальных элементов арки

Опорный узел

Расчетные усилия в опорном узле: нормальная сила Nрасч.=290,9кН (комбинация нагрузок: ветровой и постоянной, см. приложение 1, элемент 1).

а). Проверку торца на смятие выполняем по формуле:

σ=Nрасч.Fсм≤Rсм.α⋅КN,

где

Fсм=b'⋅hсм=40⋅20=800см2 - площадь смятия торца, принимаемая из условия: hсм≥23⋅h;

Rсм.α=15МПа – расчётное сопротивление древесины смятию, принимается по СНиП II-25-80 п.3.1, таб. 3;

КN=0,55 –коэффициент, применяемый при расчете на смятие древесины в нагельном гнезде, принимается по СНиП II-25-80 п.5.14, таб. 19;

σ=290,9800=0,36МПа≤15⋅0,55=8,25МПа;

Проверка торца на смятие выполняется, принимаем hсм=40см.

б). Арка крепится к фундаменту через уголок L200x10 l=200мм. Опорную пластину принимаем конструктивно 300х650х12мм. Задаём диаметр болтов и определяем их количество из формулы определения количества нагелей в сечении, взятой по СНиП II-25-80 п.5.13, п.5.14.

Число болтов равно: n’=QТMIN⋅Kα⋅nш, где:

Q=18,55кН – расчетное усилие (комбинация нагрузок: ветровой и постоянной, см. приложение 1, элемент 1);

Тmin – наименьшая расчетная несущая способность, найденная по формуле:

ТС=0,5⋅с⋅d=0.5⋅20⋅1,6=16кН – несущая способность нагеля на смятие среднего элемента, где с=20см - толщина среднего элемента; d - диаметр болта;

nш=2 –  число расчетных швов одного нагеля.

Кα=0,55 – коэффициент, применяемый при расчете на смятие древесины при α=900, принимается по СНиП II-25-80 п.5.14, таб. 19.

n’=QТMIN⋅Kα⋅nш=18,5516⋅0,55⋅2=1,1.

Принимаем 2 болта диаметром 16 мм.

в). Анкерные болты подбираются из условия работы болтов на смятие по СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» п.11.7. формулы 127 и 128.

Qсмятие=Rсмятб⋅γб⋅d⋅t⇒dтр=QRсрб⋅γб⋅t=18.5524,5⋅0,9⋅0,1=0,84см,

где

Rсмятб=245МПа - сопротивление соединяемых листов стали С255;

γб=0,9 - коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по СНиП II-23-81* табл. 35*, учитывая, что мы применяем болты нормальной точности;

nср=2 – число расчетных срезов одного болта;

Q=18,6 кН – сила в опорном узле, смотри приложение 1.

Принимаем конструктивно 2 болта d=20мм.

Рисунок 48.  Опорный узел:

1- уголок L200x10 l=200, 2 – стальной лист 300х650 t=12мм, 3 – болт диаметром 16 мм, 4 – анкерный болт диаметром 20 мм

Коньковый узел

Крепление полуарок принимаем при помощи деревянных накладок размером 900х180х100 мм 6-мя болтами диаметром 20 мм (Рис. 61). Расчет ведем на  максимальную поперечную силу Q=3134,84кг и N=879,158кг в 1 сечении 11 элемента.

а). Проверка на смятие торца арки:

σ=Nрасч.Fсм≤Rсм.α⋅КN,

Вычисляем расчётное усилие Nрасч.. Оно не равно усилию N взятого из приложения 1, т. к. действует под углом к элементу 11:

Nрасч=N⋅sinφ+Q⋅cosφ=879,158⋅cos65,5−3134,84⋅sin65,5=364,58−2852,6=3217,16кг

Rсмα=1,5кНсм2=15МПа – расчётное сопротивление древесины, принимается по СНиП II-25-80 п.3.1, таб. 3;

КN=0,9 –коэффициент, применяемый при расчете на смятие древесины в нагельном гнезде, принимается по СНиП II-25-80 п.5.14, таб. 19;

Для обеспечения достаточной шарнирности в коньке принимаем высоту сечения hсм=45:

Fсм=b'⋅hсм=20⋅45=900см2 - площадь смятия торца;

σ=3217,16900=3,574кгсм2=0,03574кНсм2≤1,5⋅0,9=1,35кНсм2;

Принимаем высоту сечения арки в коньке hсм=45см и площадь смятия торца Fсм=b'⋅hсм=20⋅45=900см2.

б). Находим количество и диаметр болтов в коньковом узле.

Вычисляем расчётное усилие Qрасч.. Оно не равно усилию Q взятого из приложения 1, т. к. действует под углом к элементу 11:

Qрас=N⋅sinφ+Q⋅cosφ=879,158⋅sin65,5+3134,84⋅cos65,5=800+1300=2100кг

Изгибающий момент в накладках равен:

Мn=Qe12=3134,84⋅282=43887,8кгсм, где e1 - расстояние между болтами.

Напряжение в накладке: σ=Mn2⋅Wn=46887,82⋅6750=3,25кгсм2<130кгсм2, где Wn=b⋅h26=20⋅4526=6750см4;

Усилия, действующие на болты:

N1=Q1−e1e2=1181,251−2864=2100кг;

N2=Qe2e1−1=1181,256428−1=918,75кг;

Расчетная несущая способность одного 2-х срезного болта при толщине накладки δ =10 см:

TН=nср⋅Tmin=2⋅362=724кг;где

nср=2 - количество поверхностей среза;

kα=0.55- коэффициент, учитывающий снижение расчетной несущей способности при действии усилия под углом к волокнам;

Tu=(1,8⋅d2+0,02⋅а2)=(1,8⋅2+0,02⋅12)=3,62кН<2,5⋅d2=2,5⋅22=10кН - несущая способность нагеля на изгиб, где а=10см - толщина крайних элементов; d - диаметр болта; Для расчёта принимаем значение

ТС=0,5⋅с⋅d=0.5⋅20⋅2=20кН=2000кг – несущая способность нагеля на смятие среднего элемента, где с=20см - толщина среднего элемента; d - диаметр болта;

Усилие, воспринимаемое 3-мя 2-х срезными болтами в ближайшем к коньковому узлу ряду:

N1=2⋅TH=3⋅724=1448кг>2100кг

Принимаю 3 болта диаметром 16мм.

Рисунок 49.  Коньковый узел

1- клееный пакет 600х200, 2- накладка 250х200 l=500, 3- болты диаметром 20 мм

11. РАСЧЁТ И КОНСТУИРОВАНИЕ КЛЕЕДОЩАТОЙ АРКИ КРУГОВОГО ОЧЕРТАНИЯ

Клеедощатые арки кругового очертания лучше других работают на статические нагрузки, однако изготовление их более трудоемко, применяют в основном в общественных зданиях. Обычно изготовляют с постоянным по длине прямоугольным поперечным сечением.

Принимаем сечение арки прямоугольным из ели II сорта, постоянным по всей длине, задавшись высотой h=l40=37,5смПринимаем сечение b×h=200×600мм из досок axb = 60х200мм.

Геометрические характеристики:

F=b⋅h=20⋅60=1200см2Ix=b⋅h312=20⋅60312=360000см4Wx=b⋅h26=20⋅6026=12000см2

1. Статический расчет

Находим геометрические характеристики арки: для арок кругового очертания, радиус равен

R=l28⋅f+f2=1528⋅2,5+2,52=12,5м

Далее разбиваем полуарку на 10 участков, путем деления угла α на 10 частей (Рис.62). Для каждого из узлов участка необходимо найти угол касания к окружности, координаты относительно центра окружности, коэффициенты μ1,μ2, соответствующие снеговые нагрузки Р1,Р2 по двум вариантам загружения. Для второй полуарки все параметры будут симметричны.

Р1=μ1Р⋅В, Р2=μ2Р⋅В, μ1=cos(1,8⋅α), μ2=2,4⋅sin(1,4⋅α)

Рисунок 50. Геометрические параметры арки

Рисунок 51. Расчетная схема арки, нагрузки

В = 5,6 м – шаг арок.

Результаты определения геометрических параметров сводим в табл.13.

Таблица 13 - Геометрические характеристики узлов элементов арки

|  | X, м | Z, м | α, град | μ1 | μ2 | Р1, т/м | Р2, т/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 37 | 0,397 | 1,886 | 1,25 | 5,91 |
| 2 | 0,75 | 0,52 | 33 | 0,509 | 1,732 | 1,60 | 5,43 |
| 3 | 1,50 | 0,97 | 29 | 0,613 | 1,562 | 1,92 | 4,90 |
| 4 | 2,25 | 1,34 | 25 | 0,707 | 1,377 | 2,22 | 4,32 |
| 5 | 3,00 | 1,66 | 21 | 0,790 | 1,178 | 2,48 | 3,69 |
| 6 | 3,75 | 1,92 | 17 | 0,861 | 0,969 | 2,70 | 3,04 |
| 7 | 4,50 | 2,13 | 14 | 0,905 | 0,805 | 2,84 | 2,52 |
| 8 | 5,25 | 2,30 | 10 | 0,951 | 0,581 | 2,98 | 1,82 |
| 9 | 6,00 | 2,41 | 7 | 0,976 | 0,409 | 3,06 | 1,28 |
| 10 | 6,75 | 2,48 | 3 | 0,996 | 0,176 | 3,12 | 0,55 |
| 11 | 7,50 | 2,50 | 0 | 1,000 | 0,000 | 3,14 | 0,00 |
| 12 | 8,25 | 2,48 | 3 | 0,996 | 0,176 | 3,12 | 0,28 |
| 13 | 9,00 | 2,41 | 7 | 0,976 | 0,409 | 3,06 | 0,64 |
| 14 | 9,75 | 2,30 | 10 | 0,951 | 0,581 | 2,98 | 0,91 |
| 15 | 10,50 | 2,13 | 14 | 0,905 | 0,805 | 2,84 | 1,26 |
| 16 | 11,25 | 1,92 | 17 | 0,861 | 0,969 | 2,70 | 1,52 |
| 17 | 12,00 | 1,66 | 21 | 0,790 | 1,178 | 2,48 | 1,85 |
| 18 | 12,75 | 1,34 | 25 | 0,707 | 1,377 | 2,22 | 2,16 |
| 19 | 13,50 | 0,97 | 29 | 0,613 | 1,562 | 1,92 | 2,45 |
| 20 | 14,25 | 0,52 | 33 | 0,509 | 1,732 | 1,60 | 2,72 |
| 21 | 15,00 | 0,00 | 37 | 0,397 | 1,886 | 1,25 | 2,96 |

Постоянная нагрузка на конструкцию покрытия включает в себя нагрузки плит покрытия и кровли, учитывая шаг арок, что составляет Р = 0,1082·5,6 = 0,61 т/м. Ветровая нагрузка в расчете не учитывается, т. к. аэродинамический коэффициент с<0 по прил. 4 [1], т. е. на поверхности арки наблюдается отрицательное ветровое давление.

Статический расчет выполняем в программе Structure CAD. Для статического расчета учитываем модуль упругости Е = 106 т/м², коэффициент Пуассона μ = 0,3. Предварительно задаемся жесткостью элементов арки: сечение арки 200х600мм, затяжка- сталь обыкновенная, уголок равнополочный 2L90х10. Заделку опор принимаем: в правой опоре – шарнирно-подвижную, в левой - шарнирно-неподвижную. Нагрузку на стержни задаем трапециевидной относительно общей системы координат. Для выбора расчетных сочетаний усилий задаем специальные исходные данные: собственный вес вышележащих конструкций принимаем тип нагрузки – постоянная, снеговая – кратковременная. Взаимоисключения двух снеговых нагрузок учитываем простановкой коэффициента, равного единице, в первом столбце   соответствующей графы.

Результаты расчета по сочетаниям нагрузок приведены в Приложении 1.

2. Проверка принятого сечения

В соответствии с п.4,17 [2], проверку сечения 3 арки на прочность выполняем по формуле

Все расчетные нагрузки, максимальные моменты, продольные и поперечные силы,  берем по приложению 1, в соответствии с сечениями, где

Rc=R⋅mBmб⋅mслmгн=15⋅1⋅1⋅0,95⋅1=14,25МПа

mB=1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации конструкции ([2] п.3.2, табл.5),

mб=1 - коэффициент для сжато-изогнутых элементов ([2] п.3.2, табл.7),

mсл=0,95 - коэффициент, учитывающий толщину слоев сжатия ([2] п.3.2, табл.8),

mгн=1 - коэффициент для гнутых элементов ([2] п.3.2, табл.9).

ξx=1−Nϕx⋅RcF=1−288,4060,768⋅1,425⋅1200=0,780

l0=0,58S=0,58⋅1609=933,22см, где l0 – расчетная длина арки ([2] п.6.25), S – длина дуги арки.

λx=l0r=933,220,289⋅60=53,819

ϕх=1−а∗(λ100)2=1−0,8∗(53,819100)2=0,768 ([2] п.4.3).

Вычисляем прочность поперечного сечения:

σ=288,4061200+10092,60,780∗12000=1,318кНсм2==13,18МПа<Rс=14,25МПа

Для обеспечения устойчивости плоской формы деформирования арки, закрепляем к ней плиты шириной 150 см и ставим поперечные связи, прикрепляемые к верхним кромкам арок, через 500 см. проверяем устойчивость полуарки с положительным моментом и раскрепленной сжатой кромкой, согласно [2] п.4.18

σ=Nϕ∗Rc∗Fбр+(MϕM∗RИWбр)n1

λ=l0r=5000,289∗20=86,505

где l0 – расчетная длина в плоскости перпендикулярной плоскости арки ([2] п.4.21)

ϕ=3000λ2=300086,52=0,401

ϕМ=140∗b2∗kфl0∗h=140∗202∗1500∗60=1,867, ([2] п.4.14)

где l0 – расстояние между опорными сечениями элемента, а при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба – расстояние между этими точками;

b – ширина поперечного сечения;

h – максимальная высота поперечного сечения на участке lp;

kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lp ([2] табл. 2 прил. 4)

n=1, для элементов имеющих закрепление.

σ=288,4060,401∗1,425∗1200+10092,61,867∗1,425∗12000=0,737≤1

Устойчивость полуарки с отрицательным моментом и раскрепленной растянутой кромкой по [2] п.4.18, согласно которому, при наличии в элементе на участке l0 закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента М кромки коэффициент ϕМ следует умножать на коэффициент kПМ, а коэффициент ϕ – на коэффициент kПN:

l0=0,58S=0,58⋅1609=933,22см,

где l0 – расчетная длина в плоскости перпендикулярной плоскости арки ([2] п. 6.25)

λ=l0r=804,50,289⋅20=139,187

ϕ=3000λх2=3000139,22=0,155

ϕМ=140b2⋅kфl0⋅h=140⋅202⋅1,13804,5⋅60=1,311

kПN=1+(0,75+0,06(l0h)2+0,6αpl0h−1)⋅m2m2+1==1+(0,75+0,06⋅(804,560)2+0,6⋅0,64⋅804,560−1)⋅1=16,686 ([2] п.4.18)

kПМ=1+(0,142l0h+1,76hl0+1,4αp−1)⋅m2m2+1==1+(0,142⋅804,560+1,76⋅60804,5+1,4⋅0,64−1)⋅1=2,931      ([2] п.4.14)

σ=269,57916,686⋅0,155⋅1,425⋅1200+3840,821,311⋅2,931⋅1,425⋅12000==0,119≤1

Прочность поперечного сечения арки по касательным напряжениям:

τ=32⋅Q0А=32⋅79,0041200=0,0988кНсм2=0,988МПа<Rск=1,425МПа

где Q0=79,004кН – максимальная поперечная сила (см. прил.1 стр.40).

Rск=RскmBmсл=1,5⋅1⋅0,95=1,425МПа

mB=1 – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации конструкции ([2] п.3.2, табл.5),

mсл=0,95 – коэффициент, учитывающий толщину слоев сжатия ([2] п.3.2, табл.8),

Принимаем клееный пакет из 10 досок (6·10=60см) ели 2-го сорта.

3. Конструирование и расчет узлов арки

Опорный узел

Расчетные усилия в опорном узле: нормальная сила N1 = 46356,3кгс = 463,563кН; горизонтальная сила в затяжке Н1 = 38894,8кгс = 388,948кН (прил.1).

Выполняем проверку обвязочного бруса на смятие:

Aсмтр≥АП+АснRсм90,

где Aсмтр – требуемая площадь смятия

АП – постоянная нагрузка, передающаяся на стойку в виде сосредоточенной силы.

Асн – снеговая нагрузка, передающаяся на стойку в виде сосредоточенной силы.

Rсм90 – расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон на части длины ([2] п. 3.1)

Rсм90=Rс90⋅1+8lсм+1,2=0,18⋅1+839,2+1,2=0,216кНсм2;Rс90=1,8МПа=0,18кНсм2;lсм=39,2см;Асмтр≥255,68750,216=1185,695см2;

b≥Aсмтрh, где h – высота опорного бруса

b – ширина опорного бруса.

b≥1185,69530=39,5см,

принимаем b=40см,

Затяжку арки конструируем из двух равнополочных уголков, сталь марки С235,

Aтр=2∗НRу∗γс=2∗388,94824∗0,95=34,12см2

Принимаем  два уголка L 90х10 Aф=34,34см2

В месте присоединения тяжей, парные уголки скрепляются стальными накладками, размером 440х70х10. Рассчитаем длину сварного шва по перу и обушку в месте крепления уголков к  башмакам ([3] п.  11,2*):

По обушку

lшоб=0,7∗Нkf⋅βfRwf⋅ywfус=0,7⋅388,9481⋅0,7⋅15,84⋅1⋅0,95=25,85см

lшоб=25,85см≤0,85∗kf∗βf=59,5см принимаем lшоб=26см

По перу

lWп=0,3Нkf⋅βfRwf⋅ywfус=0,3⋅388,9481⋅0,7⋅15,84⋅1⋅0,95=11,08см

lшп=11,08см≤0,85⋅kf⋅βf=59,5см принимаем lшп=12см

Рассчитаем шаг тяжей исходя из гибкости: λx,y=lpix,y≤400 радиус инерции:

Ix=257,2см4

Iy=585,08см4

iу=585,0834,34=4,13см

lp≤400∗4,13=1652см=16,52м, т.к пролет арки 15м распирать затяжку не требуется.

iх=257,234,34=2,74см

lp≤400∗2,74=1095см=10,95м, т.к. пролет арки 15м, то по расчету требуется установить один вертикальный тяж по середине пролета, но для удобства проектирования конькового узла устанавливаем 2 тяжа, которые делят затяжку на три равные части.

Упор башмака рассчитываем  как двухпролетную неразрезную балку, защемленную по концам (Рис.3).

Рисунок 52. Схема работы башмака

Требуемая толщина пластины упора:

δтр=6∗N1∗ly212∗by2R=6∗46356,3∗10212∗302∗2350=1,095cм,

где by – ширина упора башмака

ly – длина пролета упора башмака (Рис. 64)

Принимаем толщину пластины упора 12 мм, согласно сортамента листовой стали.

Толщину  листа, распределяющего опорное давление арки на большую площадь торца деревянной колонны, также находим как для многопролетной балки с консолями с учетом пластического выравнивания  опорного и пролетного изгибающего моментов (Рис.15).

Рисунок 53. Схема работы опорного листа

qпод=RmaxLпл=25568,7539,2=652,264кгссм, где Rmax – максимальная опорная реакция арки:

- RА,Б=(q+qс.в.)l22l+P1l22l==0,7⋅152+2,5115⋅152=24,09т

- RА=(q+qс.в.)l22∗l+12P2l2⋅(l−2,5)l++12⋅P22⋅l2⋅2,5l=0,7⋅152+12⋅5,91⋅152⋅(15−2,5)15++12⋅5,912⋅152⋅2,515=25,56875т

RБ=(q+qс.в.)l22∗l+12P2⋅l2⋅2,5l++12⋅P22⋅l2⋅(l−2,5)l=0,7⋅152+12⋅5,91⋅152⋅2,515++12⋅5,912⋅152⋅(15−2,5)15=18,19375т

Принимаем Rmax=25,56875т=25568,75кгс

L=LП8=3,536см ([5] стр. 80)

Из условия размещения болта диаметром 16 мм ([2] п. 5.18) L=2∗3∗d=2∗3∗1,6=9,6см принимаем L=9,6см, тогда

Lпл=2LП+2L=2⋅10+2⋅9,6=39,2см

М=qподLП216=652,264⋅10216=4076,65кгс⋅см

δтр=6МbR=6⋅4076,6540⋅2350=0,51cм

принимаем δ=6мм, согласно сортамента листовой стали.

Проверяем   торец на смятие ([2] п. 5.2):

Fсм=30⋅20=600см2

Rcм=RmB⋅mбmслmгн=15⋅1⋅1⋅0,95⋅1=14,25МПа

mB=1 - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации конструкции ([2] п.3.2, табл.5),

mб=1 - коэффициент для сжато-изогнутых элементов ([2] п.3.2, табл.7),

mсл=0,95 - коэффициент, учитывающий толщину слоев сжатия ([2] п.3.2, табл.8),

mгн=1 - коэффициент для гнутых элементов ([2] п.3.2, табл.9).

σ=NFсм=463,563600=0,8кНсм2≤Rсм=1,425кНсм2

Рассчитаем болт крепления арки и башмака ([2] п. 5.13, таб. 17):

Задаемся диаметром болта d=36мм

- изгиб

T=(1,8d2+0,02а2)kα=(1,8⋅3,62+0,02⋅12)⋅0,5==16,51кН≤2,5⋅d2kα=2,5⋅3,62⋅0,5=22,91кН

Принимаем T=22,91кН([2] п. 5.16).

- смятие среднего элемента

T=0,5c⋅d⋅kα=0,5⋅20⋅3,6⋅0,5=18кН,

где d – диаметр болта, c – ширина среднего элемента, а – ширина крайнего элемента, kα – коэффициент для элементов работающих на смятие под углом.

kα=0,5, т.к. α=90∘ ([2] п. 5.14, таб. 19).

Принимаем Tmin=18кН, тогда

nб=QTmin⋅nс=79,00418⋅2=2,2,

где Q – поперечная сила в первом сечении первого элемента (прил. 1, стр. 36).

Принимаем 3 болта диаметром 36 мм.

Рисунок 54. Опорный узел

1 – клееный пакет 200х600мм, 5 – болт d=36 мм, 6 – упор башмака 300х200х12мм, 7 – опорный лист 400х392х6мм, 8 – опорный брус 400х300мм, 9 – болт d=16мм, 10 – прокладка 100х100мм.

Коньковый узел

Крепление полуарок принимаем при помощи деревянных накладок болтами диаметром 24 мм (Рис. 67). Расчет ведем на  максимальную поперечную силу в третьем сечении десятого элемента Q = 2654,7 кгс = 26,547 кН (прил.1, стр.).

- изгиб

T=(1,8d2+0,02а2)kα=(1,8⋅2,42+0,02⋅102)⋅0,5=8,75кН≤2,5d2kα=2,5⋅2,420,5=10,2кН

Принимаем T=8,75кН

- смятие крайнего элемента

T=0,8аd⋅kα=0,8⋅10⋅2,4⋅0,5=9,6кН

- смятие среднего элемента

T=0,5cd⋅kα=0,5⋅20⋅2,4⋅0,5=12кН

где d – диаметр болта, c – ширина среднего элемента, а – ширина крайнего элемента, kα – коэффициент для элементов работающих на смятие под углом.

kα=0,5, т.к. α=90∘ ([2] п. 5.14, таб. 19).

Принимаем Tmin=8,75кН, тогда из условия расстановки 4-х болтов по длине накладки ([2] п. 5.18) принимаем следующие размеры:

lн≤2,5h=2,5⋅765=1912,5ммпринимаем lн=1200мм,

tн≤b2=2002=100мм принимаем tн=100мм.

Усилия действующие на болты:

N1=Q1−e1e2=2654,71−3486=4390,5кгс

N2=Qe2e1−1=2654,78634−1=1735,8кгс

Расчетная несущая способность одного 2-х срезного болта при толщине накладки 10см:

TН=nср⋅Tmin=2⋅875=1750кгс

N=3⋅TН=3⋅1750=5250кгс>4390,5кгс – несущая способность болтов обеспечена.

Изгибающий момент в накладках равен:

М=Q∗e12=2654,7⋅342=45129,9кгс∗см

Напряжение в накладке:

σ=Мп2Wп=45129,92⋅1707=13,22кгссм2<130кгссм2

Wп=b⋅h26=10⋅3226=1707см3

Рисунок 55. Коньковый узел

1 – клееный пакет 200х600мм, 3 – накладка 1200х320х100мм, 3 – болт d=24мм

12. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РАМЫ ИЗ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Требуется запроектировать раму.

Пролетом L=15м. Шаг рам 5.4м  Ветровой район IV.  Снеговой район VI. Температурно-влажностные условия А2. Материал конструкций – ель второго сорта.

1. Статический расчет

Высота сечения в карнизном узле принимается h = (1/12 - 1/30) L= 1250-500 мм. После предварительных прикидок принимаем высоту исходя из толщины доски 45 мм; h = 45∙24 = 1080 мм (1/16.7)L. Высоту в пяте стойки назначаем hп=650мм.  (что больше 0,4h= 43 см); высоту в коньке принимаем hk= 35 ñì (что больше 0.3h= 32 см).

Элементы полурамы склеиваем из досок сечением 215∙45 мм, получаемых острожкой с четырех сторон досок сечением 220х50 мм. Поперечное сечение полурамы в месте максимального момента принято из 24 досок hP=hст=4.5⋅24=108см.

Для расчета рамы в программе SCAD Office разбиваем стойку и ригель рамы на 9 и 11 участков соответственно, каждый с разными жесткостными характеристиками.

Для удобства построения поперечного сечения рамы в программе AUTOCAD2004 вычерчиваем в масштабе (1:100) схему рамы делим стойку и ригель рамы на участки и находим координаты их центра тяжести.

Рисунок 56. Схема определения координаты x сечения

Рисунок 57. Схема определения координаты z сечения

Так же для определения высот сечения элементов используем AUTOCAD2004.

Рисунок 58. Схема определения высоты сечения стойки

Рисунок 59. Схема определения высоты сечения ригеля

Таблица 14 - Характеристики сечений левой полурамы

| Элемент | узлы | Координаты, м |  | Размеры сечения, см. |  | Ixсм4 | Wxсм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Z | b | h |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 65 | 492036.458 | 15139.58 |
|  | 2 | 0.0215 | 0.2295 |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  | 70.21 | 620089.151 | 17663.84 |
|  | 3 | 0.0429 | 0.4591 |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  | 75.42 | 768629.056 | 20382.63 |
|  | 4 | 0.0644 | 0.6888 |  |  |  |  |
| 4 | 4 |  |  |  | 80.64 | 939525.931 | 23301.73 |
|  | 5 | 0.0859 | 0.9184 |  |  |  |  |
| 5 | 5 |  |  |  | 85.85 | 1133647.7 | 26409.96 |
|  | 6 | 0.1074 | 1.148 |  |  |  |  |
| 6 | 6 |  |  |  | 91.06 | 1352820.43 | 29712.73 |
|  | 7 | 0.1289 | 1.3776 |  |  |  |  |
| 7 | 7 |  |  |  | 96.27 | 1598564.37 | 33210.02 |
|  | 8 | 0.1503 | 1.6072 |  |  |  |  |
| 8 | 8 |  |  |  | 101.48 | 1872399.81 | 36901.85 |
|  | 9 | 0.1771 | 1.8927 |  |  |  |  |
| 9 | 9 |  |  |  | 108 | 2256984 | 41796 |
|  | 10 | 0.2148 | 2.2964 |  |  |  |  |
| 10 | 10 |  |  |  | 134.8 | 4388609.01 | 65112.89 |
|  | 11 | 0.5932 | 2.4311 |  |  |  |  |
| 11 | 11 |  |  |  | 104.7 | 2056351.06 | 39280.82 |
|  | 12 | 0.91111 | 2.5443 |  |  |  |  |
| 12 | 12 |  |  |  | 96.73 | 1621588.95 | 33528.15 |
|  | 13 | 1.6071 | 2.7922 |  |  |  |  |
| 13 | 13 |  |  |  | 88.76 | 1252878.9 | 28230.71 |
|  | 14 | 2.3031 | 3.04 |  |  |  |  |
| 14 | 14 |  |  |  | 80.8 | 945129.451 | 23394.29 |
|  | 15 | 2.9991 | 3.2879 |  |  |  |  |
| 15 | 15 |  |  |  | 72.83 | 692130.749 | 19006.75 |
|  | 16 | 3.695 | 3.5357 |  |  |  |  |
| 16 | 16 |  |  |  | 64.86 | 488863.989 | 15074.44 |
|  | 17 | 4.3911 | 3.7836 |  |  |  |  |
| 17 | 17 |  |  |  | 56.62 | 325212.185 | 11487.54 |
|  | 18 | 5.087 | 4.0314 |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 14 - Характеристики сечений правой полурамы

| Элемент | узлы | Координаты, м |  | Размеры сечения, см. |  | Ixсм4 | Wxсм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Z | b | h |  |  |
| 18 | 18 |  |  |  | 48.92 | 209757.046 | 8575.513 |
|  | 19 | 5.783 | 4.2793 |  |  |  |  |
| 19 | 19 |  |  |  | 40.95 | 123032.24 | 6008.901 |
|  | 20 | 6.4789 | 4.5271 |  |  |  |  |
| 20 | 20 |  |  |  | 33.52 | 67479.0941 | 4026.199 |
|  | 21 | 7.175 | 4.775 |  |  |  |  |
| 21 | 22 | 14.35 | 0 | 21.5 | 65 | 492036.458 | 15139.58 |
|  | 23 | 14.3285 | 0.2295 |  |  |  |  |
| 22 | 23 |  |  |  | 70.21 | 620089.151 | 17663.84 |
|  | 24 | 14.3071 | 0.4591 |  |  |  |  |
| 23 | 24 |  |  |  | 75.42 | 768629.056 | 20382.63 |
|  | 25 | 14.2856 | 0.6888 |  |  |  |  |
| 24 | 25 |  |  |  | 80.64 | 939525.931 | 23301.73 |
|  | 26 | 14.2641 | 0.9184 |  |  |  |  |
| 25 | 26 |  |  |  | 85.85 | 1133647.7 | 26409.96 |
|  | 27 | 14.2429 | 1.148 |  |  |  |  |
| 26 | 27 |  |  |  | 91.06 | 1352820.43 | 29712.73 |
|  | 28 | 14.2211 | 1.3776 |  |  |  |  |
| 27 | 28 |  |  |  | 96.27 | 1598564.37 | 33210.02 |
|  | 29 | 14.1997 | 1.6072 |  |  |  |  |
| 28 | 29 |  |  |  | 101.48 | 1872399.81 | 36901.85 |
|  | 30 | 14.1729 | 1.8927 |  |  |  |  |
| 29 | 30 |  |  |  | 108 | 2256984 | 41796 |
|  | 31 | 14.1352 | 2.2964 |  |  |  |  |
| 30 | 31 |  |  |  | 134.8 | 4388609.01 | 65112.89 |
|  | 32 | 13.7568 | 2.4311 |  |  |  |  |
| 31 | 32 |  |  |  | 104.7 | 2056351.06 | 39280.82 |
|  | 33 | 13.4389 | 2.5443 |  |  |  |  |
| 32 | 33 |  |  |  | 96.73 | 1621588.95 | 33528.15 |
|  | 34 | 12.7429 | 2.7922 |  |  |  |  |
| 33 | 34 |  |  |  | 88.76 | 1252878.9 | 28230.71 |
|  | 35 | 12.0469 | 3.04 |  |  |  |  |
| 34 | 35 |  |  |  | 80.8 | 945129.451 | 23394.29 |
|  | 36 | 11.351 | 3.2879 |  |  |  |  |

Окончание таблицы 14 - Характеристики сечений правой полурамы

| Элемент | узлы | Координаты, м |  | Размеры сечения, см. |  | Ixсм4 | Wxсм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Z | b | h |  |  |
| 35 | 36 |  |  | 21.5 | 72.83 | 692130.749 | 19006.75 |
|  | 37 | 10.6551 | 3.5357 |  |  |  |  |
| 36 | 37 |  |  |  | 64.86 | 488863.989 | 15074.44 |
|  | 38 | 9.959 | 3.7836 |  |  |  |  |
| 37 | 38 |  |  |  | 56.62 | 325212.185 | 11487.54 |
|  | 39 | 9.263 | 4.0314 |  |  |  |  |
| 38 | 39 |  |  |  | 48.92 | 209757.046 | 8575.513 |
|  | 40 | 8.567 | 4.2793 |  |  |  |  |
| 39 | 40 |  |  |  | 40.95 | 123032.24 | 6008.901 |
|  | 41 | 7.871 | 4.5271 |  |  |  |  |
| 40 | 41 |  |  |  | 33.52 | 67479.0941 | 4026.199 |
|  | 21 | 7.175 | 4.775 |  |  |  |  |

У элементов 21-40 переворачиваем местную ось Х1 стержня для корректного расчета.

2. Сбор нагрузок

Определение нагрузок на рамный поперечник.

Рисунок 60. Схема карнизного узла

Здесь α=160 α1=190 α2=220 α3=50 α4=370

Нагрузка на 1 м² поверхности крыши приведена в таблице 15.

Собственный вес рамы задаем в пограмме SCAD Office.

Таблица 15 - Нагрузки на поверхность крыши, кгс/м2

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке, γf | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля рубероидная 3-х слойная | 9,00 | 1,3 | 11,70 |
| Панель покрытия | 67,86 | 1,1 | 75,4 |
| Итого: | gкрн=76.86 |  | gкр=87,1 |
| Снеговая нагрузка | 280 | 1/0.7 | 400 |
| Ветровая нагрузка | 48 | 1.4 | 67.2 |

Определяем расчетную нагрузку на 1 м ригеля рамы

Снеговая нагрузка.

Расчет снеговой нагрузки выполняем в соответствии со СНиП 2.01.07-85[3]

Полное нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия s следует определять по формуле (5,[3])

s=s0μ,

где s0 — нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2 [3];

для снегового района VI.s0=400кгсм2

 — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с пп. 5.3 — 5.6.[3]

Из приложения №3[3]

Здания с односкатными и двускатными покрытиями профиль б.

 = 1 при   25°;

Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 — при 20°    30°; вариант 3 — при 10°     30° только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия.

Т.к. =160 и по коньку покрытия нет ходовых мостиков или аэрационных устройств, следовательно варианты 2 и 3 учитывать не следует.

Нормативная снеговая нагрузка:s=400⋅1=400кгсм2,

Расчетная снеговая нагрузка на 1 м ригеля рамы: рсн=s⋅b=400⋅,4=2160кгсм

где b=5.4м−шаг рам (из задания).

Ветровая нагрузка.

Расчет ветровой нагрузки выполняем в соответствии со СНиП 2.01.07-85[3]

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле(6,[3])

wm=w0kc,

где w0 — нормативное значение ветрового давления (см. п. 6.4[3]);

для ветрового района IV w0=48 кгс/м2

k — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см. п. 6.5[3]);

Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по табл. 6[3] в зависимости от типа местности. Принимаются следующие типы местности: А — открытые побережья морей, озер и водохранилищ пустыни, степи, лесостепи, тундра;

Т.к. высота здания Н=5,25м. превышение ее за отметку 5м. не учитываем.

При этих условиях k=0.75

с — аэродинамический коэффициент (см. п. 6.6[3]).

Рисунок 61. Схема к определению ветровой нагрузки

При определении компонентов ветровой нагрузки we, следует использовать соответствующие значения аэродинамических коэффициентов: внешнего давления сe принимаемых по обязательному приложению 4[3], где стрелками показано направление ветра. Знак «плюс» у коэффициентов сe соответствует направлению давления ветра на соответствующую поверхность, знак «минус» — от поверхности. Промежуточные значения нагрузок следует определять линейной интерполяцией.

Из приложения 4 [3].

Здании с двускатными покрытиями

се1 находим при α= 16° и отношении h1l=270015000=0.18

при h1l=0 и α= 16° се1=0.16; при h1l=5 и α= 16° се1=−0.44;

при h1l=0.18 и α= 16° се1=−0.04

се2 находим при α= 16° и отношении h1l=270015000=0.18

при h1l=0.18 и α= 16° се2=−0.4

се3 находим при h1l=0.18 и отношении В/l = 43200/15000=2.88

где В=43200мм.- длина здания.

се3=−0.5

Нормативная ветровая нагрузка:

левая полурама:

на   ригеле -рв.рл=67,2∗−0.04∗0.75=−2.016кгсм2,

на стойке - рв.стл=67,2⋅0,8⋅0,75=40.32кгсм2;

правая   полурама:

на ригеле - рв.рп=67.2∗−0.4∗0.75=−20.16кгсм2;

на   стойке - рв.стп=67.2⋅0.5⋅0.75=25.2кгсм2.

Расчетные нагрузки.

Постоянная нагрузка:

Вес покрытия gкр=87.1⋅5.4=470.34кгсм

Кратковременная нагрузка:

Снеговая нагрузка рсн=s⋅b=400⋅5.4=2160кгсм

Ветровая нагрузка:

левая полурама:

на   ригеле -рв.рл=−2.016⋅5.4=−10.88кгсм,

на стойке - рв.стл=40.32⋅5.4=217.73кгсм;

правая   полу рама:

на ригеле - рв.рп=−20.16⋅5.4=−108.8кгсм;

на   стойке - рв.стп=25.2⋅5.4=136.08кгсм.

Рисунок 62. Расчетная схема

Статический расчет выполняем в программе Structure CAD. Для статического расчета учитываем модуль упругости Е =  т/м², коэффициент Пуассона μ = 0,3. Заделку опор принимаем: в правой и левой опорах – шарнирно-неподвижную. В коньковом узле вводим шарнир на одном из примыкающих к нему элементе. Постоянную и снеговую нагрузку на стержни задаем равномерно распределенной относительно общей системы координат, а ветровую относительно местной. Для выбора расчетных сочетаний усилий задаем специальные исходные данные: для собственного веса конструкций принимаем тип нагрузки – постоянная, для снеговой и ветровой – кратковременную.

3. Подбор и проверка сечений элементов рамы

Проверку сечений полурамы производим в карнизном узле, в центре которого действует максимальный изгибающий момент (элемент 30 сечение 3)

М30 = -31,0255 кгс∙м   и продольная сила  N30 = -21,2056 кгс.

Проверяем биссектрисное сечение a-в.

Находим коэффициенты жесткости согласно приложению 19 по формуле схемы 6 для стойки, и по формуле схемы 7 для ригеля ([4]стр382).

kж.ст=0.2+0.8hпhст=0.2+0.8⋅65108=0.68kж.р=0.35+0.65hкhр=0.35+0.65⋅35108=0.56

Приведенные высоты:

для стойки  hпр.ст=hст3kж.ст=108⋅30.68=95см.

для ригеля   hпр.р=hр3kж.р=108⋅30.56=89см.

Приведенная высота сечения полурамы

h=hпр.ст⋅sст+hпр.р⋅sрl0=95⋅2.3+89⋅7.399.69=90.5см

здесь длина полурамы l0=sст+sр= 2.3 + 7.175= 9.69м;

где sст и sp—длины стойки и ригеля полурамы.

Гибкость  λ=l00.289hпр=9690.289⋅90.5=37.05

Напряжения сжатия в биссектрисном сечении  (узел10) определяем по формуле:

Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле (28), п. 4.17 ,[1]

NFрасч+МДWрасч≤Rсм где

МД=Мξ

 – коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле ф.(30) п. 4.17 [1]

ξ=1−Nϕ⋅Rс⋅Fбр

 – коэффициент, определяемый по формуле (8) п. 4.3 [1]. при гибкости элемента     ϕ=1−aλ1002; коэффициент а = 0,8 для древесины.

ϕ=1−0.8⋅37.051002=0.895

Коэффициентξ=1−N30Fбр⋅ϕ⋅Rc⋅mв=1−21205,61945.75⋅0.895⋅150⋅0.875=0.9

где Rc=150кгссм2([1] п 3.1, табл.3)

Fбр=hпр∗b=90.5∗21.5=1945.75см2;тв=0.875 согласно([1], п. 3.2 табл.7) для h=90.5см

σ30=N30Fрасч+M30ξ⋅Wрасч=21205,62467.13+31025500.9⋅52245=74,6кгссм2mв⋅Rсмα4=370=0.875⋅132.7кгсм2=116.11кгсм2

где угол смятия α=α4=370

Rсмα=Rсм1+RсмRсм90−1sin3α=1501+(15030−1)*sin3370=132.7кгссм2([1] п.3.1 форм.1)

гдеFрасч- расчетная площадь;

Fрасч=0.85hб⋅b=0.85⋅135⋅21.5=2467.13см2; hб=hст.рcos370=1080.799=135 см ;

расчетный момент сопротивления

Wрасч=hб2⋅b6⋅mв=1352⋅21.56⋅0.81=52245см3mв=0.81— коэффициент, определяемый согласно [1], п. 3.2, табл. 7, для высоты расчетного сечения hрасч= 0,85∙135 =  115 см.

Проверяем напряжения в сечении (элемент 31 сечение 3)

σ31=N31Fрасч+M31ξ⋅Wрасч=20548,22322+26026600.95⋅34690.7=87,8кгссм2≤mв⋅Rсмα=0.9⋅150=135кгсм2

здесь, ввиду малости угла для сечения  11 (α3= 50).

Расчетное сопротивление древесины принимаем Rc = 150 кгс/см2;   Fpacч= 108∙21,5 = 2322 см2;

Wрасч=b∗hр26∗тб=21.5∗10826∗0.83=34690.7см3

тв= 0,83 — коэффициент, согласно п. 3.2, табл. 7[1], для высоты расчетного сечения h расч = 108 см.

Проверяем сечение рамы с учетом устойчивости плоской формы изгиба. При этом учитываем, что по ригелю укладываются панели покрытия шириной 1500 мм, к стойке крепятся стеновые панели шириной 1200 мм. а максимальное расстояние между соединяющими их связями меньше lр=70∗b2hпр=70∗21.5290.5=357см.

т.  е.   имеем   сплошное раскрепление растянутой кромки.

Заменяем полураму прямолинейным сжато-изогнутым элементом переменного сечения. Длиной от пятового шарнира до точки нулевого момента в ригеле, от равномерно распределенной на всем пролете постоянной и временной нагрузок, сохранив при этом значение расчетного изгибающего момента М30.

Координаты нулевой точки определяем графическим методом, построив эпюру моментов по приложению 1.

(начало координат принято в коньковом шарнире)

Таким образом, условная расчетная длина

l0=sст+(sр−x1)=2.3+(7.39−4.09)=5.6м.

Гибкость

λпр=l0rпр=56026=21.5,гдеrпр=0.289h=0.289∗90.5≈26см.

Расчет на устойчивость плоской формы деформирования сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле (33) п. 4.18 [1]

Nϕ∗Rc∗Fбр+МДϕм∗Rи∗Wрасчn≤1

где Fбр – площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке lp;

Fбр= 108 * 21,5 = 2322 см2;

Wбр – максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке lp.

Wбр=b∗hр26∗тб=21.5∗10826∗0.83=34690.7см3

n = 1 для элементов, имеющих закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования.

 – коэффициент, определяемый по формуле (8) п. 4.3 [1]. при гибкости элемента     ϕ=1−aλ1002; коэффициент а = 0,8 для древесины.

ϕ=1−0.8∗21.51002=0.96

 м – коэффициент, определяемый по формуле (23) п. 4.14 [1].

ϕм=140∗b2lр∗h∗kф

lp – при закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения из плоскости изгиба – расстояние между этими точками;

b – ширина поперечного сечения;

h – максимальная высота поперечного сечения на участке lp;

kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lp, определяемый по табл. 2 прил. 4 [1].
ϕм=140∗21.52357∗90.5∗1.9

При наличии в элементе на участке lp закреплений из плоскости деформирования со стороны растянутой от момента М кромки коэффициент м следует умножать на коэффициент k пМ, определяемый по формуле (24), а коэффициент  – на коэффициент kпN по формуле(34) п.4.18 [1] для k пМ, и (24) п. 4.14 [1] для kпN .

kпМ=1+0.75+0.06lph2+0.6αplph−1∗m2m2+1,

kпМ=1+0.142lph+1.76hlp+1.4αp−1∗m2m2+1.

где p–центральный угол в радианах, определяющий участок lp элемента кругового очертания (для прямолинейных элементов p = 0);

m – число подкрепленных (с одинаковым шагом) точек растянутой кромки на участке lp (при m  4 величину m2m2+1 следует принимать равной 1).

kпМ=1+0.75+0.0637590.52−1∗1=1.68

kпМ=1+0.14237590.5+1.7690.5375−1∗1=1.01

Rи – расчетное сопротивление изгибу; Rи = 150 кгссм2

Rс – расчетное сопротивление сжатию; Rс = 150 кгссм2 [1 табл. 3].

МД=Мξ

 – коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле ф.(30) п. 4.17 [1]

ξ=1−Nϕ∗Rс∗Fбрξ=1−N30Fбр∗ϕ∗Rc∗mв=1−21205,62322∗0.895∗150∗0.875=0.96

21205.60.96∗1.68∗150∗2322+31025501.9∗150∗34690.71=0.038+0.31≤1

Устойчивость обеспечивается без постановки в узле дополнительных связей, раскрепляющих сжатую кромку.

4. Конструирование и расчет узлов рамы

Опорный узел

Конструкция узла показана на рис.63.

Все расчетные нагрузки, максимальные моменты, продольные и поперечные силы, берем по приложению 1, в соответствии с сечениями.(элемент 1 сечение1).

Продольная сила  N0 = -21559,6 кгс. поперечная сила Q0 = 13439,5 кгс.

Проверяем клеевые швы на скалывание

τ=1.5∗Q0bрасч∗hп=1.5∗13439.521.5∗59=15,89кгссм2mбRск=0.9∗21=18.9кгссм2

hn = 65 -2 * 3 = 59 см - ширина пяты за вычетом симметричной срезки по 3 см.

Рисунок 63. Опорный узел

Рисунок 64. Опорный узел(разрезы)

Проверяем древесину на смятие в месте упора стойки рамы на фундамент

σсм=N0Fсм=21559.61269=16.99кгссм2≤135кгссм2гдеFсм=21.5∗59=1269см2

Высота вертикальной (тыльной) стенки башмака из условий смятия древесины поперек волокон

hб=Q0b∗mб∗Rсм90=13439.521.5∗0.9∗30=24см.

Принимаем hб= 24 см.

Для определения толщины этой стенки из условий изгиба ее как пластинки с частичным защемлением на опорах с учетом развития пластических деформаций при изгибе сначала находим момент

M=H∗b16=13439.5∗21.516=18059,3кгс∗см,гдеН=Q1.

Требуемый момент сопротивления

Wтр=MR=18059,32350=7.6см3

где R=2350 кгс/см2расчетное сопротивление стали С235.[2 Таблица 51*].

Тогда толщина пластинки

δ=6Wтрb=6∗7.621.5=2.2=1.5см.

Принимаем δ= 16 мм.

Траверсы проектируем из неравнобоких уголков 200 X 125 X 12 мм.

Крепление траверсы (уголков) башмака к фундаменту предусматриваем двумя болтами d = 24 мм, работающими на срез и смятие,  которые ставим конструктивно.

Проверяем анкерный болт на смятие.

Nb=Rbp∗γb∗d∗t

где Rbp – расчетное сопротивление болтового соединения на смятие;

γb – коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по табл. 35*[2].

d – наружный диаметр стержня болта;

t– наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении;

σсм=Q0d∗t≤γb∗Rbp

σсм=13439.52.4∗2.4=2333кгссм2≤3340кгссм2

и Rbp=3340 кгссм2 [2] табл. 52 .

Напряжение анкерного болта на срез

τ=Q02Fбр=13439.52∗4.52=1486.7кгссм2≤Rср=2000кгссм2[2] табл. 58 для болта класса точности 5.8

Карнизный узел

Основным вариантом в примере принято непосредственное соединение ригеля и стоек зубчатым шипом. Этот вариант не лишен недостатков, заключающихся в недоиспользовании прочности древесины в участках, расположенных  у  стыка.

Рисунок 65. Карнизный узел

Рисунок 66. Схема карнизного узла к определению размеров

Разновидностью решения узла является узел с пятиугольной вставкой (рис. 78).

Произведем проверку напряжений для варианта карнизного узла с пятиугольной вставкой, основные размеры которого даны на рис.66:

10h=61*cos190=61∗0.955=58смеh=61*sin190=61∗0.294=17.9смfg=61*sin50=61∗0.078=4.8см

Тогда моменты и продольные силы для сечений b'—d' и b'—с':

Mb'−d'=−24123.8кгс∗м

Mb'−c'=−22224.3кгс∗м≤−24123.8кгс∗мNb'−d'=20592.5кгсNb'−c'=21411кгс≥20592.5кгс

здесь Mb'−d', Mb'−c', Nb'−d', Nb'−c' найдены методом линейной интерполяции(смотри приложение 1).

Оставляя полученные выше коэффициенты жесткости, приведенную высоту, гибкость и коэффициент ξпроверяем напряжение в сечении b'−d'

Высоту сечения находим графически h=106см

Напряжение сжатия (смятия) по сечению b'−d'.

Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов следует производить по формуле(28) п. 4.17 [1]

NFрасч+МДWрасч≤Rсм

МД=Мξ

 – коэффициент, изменяющийся от 1 до 0, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента, определяемый по формуле ф.(30) п. 4.17 [1]

ξ=1−Nϕ∗Rс∗Fбр

 – коэффициент, определяемый по формуле (8) п. 4.3 [1]. при гибкости элемента     ϕ=1−aλ1002; коэффициент а = 0,8 для древесины.

ϕ=1−0.8∗37.051002=0.895

Коэффициентξ=1−Nb'−d'Fбр∗ϕ∗Rc=1−20592.52279∗0.895∗150=0.93

где Rc=150кгссм2([1] п 3.1, табл.3)

Fбр=Fрасч=h∗b=106∗21.5=2279см2;

Wрасч=h2∗b6=1062∗21.56=40262,3см3

σb'−d'=Nb'−d'Fрасч+Mb'−d'ξ∗Wрасч=20592.52279+24123800.93∗40262.3=73.5кгссм2Rсмα4=370=132.7кгсм2

где угол смятия α=α4=370

Rсмα=Rсм1+RсмRсм90−1sin3α=1501+(15030−1)*sin3370=132.7кгссм2([1] п.3.1 форм.1)

Коньковый узел

Торцы клееных уголков ригеля в узле соединяем впритык не по всей высоте, а со срезом крайних досок под углом по 25 мм для большей шарнирности узла и предотвращения откола крайних волокон при повороте элементов шарнирного узла. Боковая жесткость узла обеспечивается постановкой парных накладок сечением 200 х  125 мм на болтах d= 24 мм.

Рисунок 67. Коньковый узел

Расчетные усилия (элемент 20 сечение 3):

N20=14499,8кгс,Q20=5163,78кгс.

Напряжение смятия в торцах ригеля при α= 19°

Усилие смятия  Nсм=N20*cos190−Q20*cos710

Nсм=14499.8∗0.9455−5163.78∗0.3256=12028.67кгс

σсм=NсмFсм=12028.67645=18.64кгссм2≤Rсмα=131.8кгссм2

Fсм=21.5∗30=645см2

Rсмα=Rсм1+RсмRсм90−1sin3α=1501+(15030−1)*sin3190=131.8кгссм2

при α=α1=190

Поперечная сила  воспринимается накладками и болтами.

При расстоянии между болтами e1=240 мм, е2=480 мм и e3=960мм находим вертикальные усилия в болтах:

Qболт=Q*cos190+Ncos710

Qболт=5163.78∗0.9455+14499.8∗0.3256=9603,5кгс

V1=Qболтe3e1+e2+e3=9603,5∗9624+48+96=5487,7кгс;V2=Qболтe2e1+e2+e3=9603,5∗4824+48+96=2743,85V3=Qболтe1e1+e2+e3=9603,5∗2424+48+96=−1371,93кгс

Расчетная несущая способность одного среза болта d = 24 мм из условий изгиба нагеля при направлении усилий под углом к волокнам α=90° (для накладок)

Тн=(1.8d2н+0.02а2)∗кαТн=(1.8∗2.42+0.02∗12.52)∗0.55=10кН=1000кгс.

но не более Тн=2,5dн2∗кα

Тн=2,5∗2.42∗0.55=10.68кН=1068кгс.

при условии смятия крайнего элемента

Тн=0.8∗а∗d∗кα=0.8∗12.5∗2.4∗0.55=13.2кН=1320кгс

при условии смятия среднего элемента (α=90−α1=710)

Тн=0.5∗с∗dн∗кα=0.5∗21.5∗2.4∗0.62=16кН=1600кгс.

Количество нагелей

n=V1nср∗Тнmin=5487,72∗1000=2.74 принимаем 3 болта Ø 24мм.

n=V2nср∗Тнmin=2743,852∗1000=1.4 принимаем 2 болта Ø 24мм.

n=V3nср∗Тнmin=1371,932∗1000=0.7 принимаем 1 болт Ø 24мм.

Напряжение в накладках

σ=MWнт=61965,41629.2=38,03кгссм2≤150кгссм2

где M=Q20e12=5163.78∗12=61965.4кгс∗см

Wнт=2(Wбр−Wосл)=2(12.5∗2026−12.5∗326)=1629.2см3.

13. РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ

ДОЩАТОКЛЕЕНОЙ КОЛОННЫ

Требуется запроектировать стойку высотой 7,3 м одноэтажного здания пролетом 9 м, с шагом рам 6,3 м. Здание расположено в VII снеговом районе и II ветровом районе. Материал стойки – лиственница II сорта. Постоянная погонная нагрузка на покрытие (вес водоизоляционного ковра, вес панелей покрытия и собственный вес конструкции) g=39,6кН/м. Температурно-влажностные условия А1.

1. Сбор нагрузок на поперечную раму

Постоянная нагрузка

Постоянная нагрузка на ригель рамы

Рисунок 68. Нагрузка на стойку от покрытия

Распределенная нагрузка на конструкцию  покрытия  g=39,6кН/м.

Постоянная нагрузка передается на стойку в виде сосредоточенной силы, которая определяется из выражения:

Aп=g⋅l2=39,6⋅92=178,2кН

Нагрузка на стойку может передаваться без эксцентриситета, т.е. е=0. Тогда изгибающий момент и поперечная сила от постоянной нагрузки на ригель рамы будут равны 0 и стойка будут испытывать только  сжатие, сжимающая сила равна N=Aп

Постоянная нагрузка от собственного веса стеновых панелей

Для упрощения расчета конструктивное решение стеновых панелей принимаем таким же, что и панелей покрытия, т.е. величина  q известна.

Для статического расчета рамы допускается нагрузки от стеновых панелей сосредоточить в одной точке на расстоянии от обреза фундамента, равном H2 .

Отсюда следует, что нагрузка от стеновых панелей (Pст) равна:

Pст=q⋅B⋅H=1,158⋅6,3⋅7,3=58,5кН,

где q=1,158 кН/м2  - вес панели;

Рисунок 69. Нагрузка на стойку от

стеновых панелей

H – высота стенового ограждения

B=6,3м  - шаг поперечных рам;

H=7,3 м - высота стойки;

Нагрузка от стеновых панелей на стойку передается  с эксцентриситетом:

e=h2+δбр+hпан2=0,722+0,1+0,2652=0,59м.

где h – высота сечения стойки;

δбр=0,1м;

hпан=0,265м  - высота панели;

Сила Pст, приложенная с эксцентриситетом  “е”,  приводит к   появлению в стойке изгибающего момента, равного: Mст=Pст⋅e=58,5⋅0,59=34,52кН⋅м.

Постоянная нагрузка от собственного веса стойки

Для определения нагрузки от собственного веса стойки предварительно задаемся размерами сечения:

- высота сечения стойки h=18÷115⋅H=0,73 м;

- ширина сечения стойки b≥15⋅h=0,15 м.

Коэффициент надежности по нагрузкеγf=1,1.

γ=650кг/м3  - плотность клееной лиственницы [1, прил. 3].

Собственный вес стойки  (Aк):

Ак=b⋅h⋅H⋅γf⋅γ=0,15 . 0,73 . 7,3 . 1,1 . 650 = 571,54 кг.

Нагрузка от собственного веса стойки прикладывается в виде сосредоточенной силы на уровне обреза фундамента.

Временная нагрузка

Снеговая нагрузка

Снеговая нагрузка для статического расчета принимается как равномерно распределенная по ригелю. Величина распределенной нагрузки будет равна:

Pсн=S⋅μ⋅B=480⋅1⋅6,3=3024кг/м,

где    S – расчетная нагрузка, зависящая от района строительства (VII), S=480кгм2 [4, п. 5.2, табл.4];

μ - коэффициент, зависящий от формы покрытия, принимается согласно [4, прил. 3*], μ=1 при α < 250;

B=6,3м  - шаг поперечных рам.

Снеговая нагрузка на стойку передается в виде сосредоточенной силы равной:

Aсн=Pcн⋅l2=30,24⋅92=136,08 кН,

где l=9м -  пролет поперечной рамы.

Считаем, что нагрузка передается без эксцентриситета, в соответствии с этим M=0, Q=0, N=Aсн=136,08 кН/м.

Ветровая нагрузка

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле:

wm=w0⋅kZ⋅c,

где w0  - нормативное значение ветрового давления [4 п. 6.4, табл.5], w0=0,3кПа для II ветрового района;

kz - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте [4 п. 6.5, табл.6];

с - аэродинамический коэффициент [4 п. 6.6, прил.4]. Принимаю с наветренной стороны для напора с=0,8, для отсоса с=−0,6.

В общем виде расчетная ветровая нагрузка, действующая на стойку на высоте z от уровня земли будет равна:

qz=(w0⋅k⋅c)⋅B⋅γf [кН/м],

где B=6,3м  - шаг поперечных рам;

γf=1,4 – коэффициент надежности по нагрузке.

Значение qz определяется для характерных точек стойки, а именно на расстоянии от обреза фундамента равного z1 = 5м,

z2 =Hст=7,3м, z3=Hст+hриг+hпан=7,3+0,924+0,263=8,48м, z4 = 10м.

где Hст=7,3м - высота стойки;

hриг=0,924м - высота ригеля в центре пролета;

hпан=0,263м - высота панели покрытия.

k5м=0,5; k10м=0,65; k7,3м=0,5+0,65−0,55⋅7,3−5=0,569; для городских территорий, лесных массивов и других местностей, равномерно покрытых препятствиями высотой более 10 м; (тип местности В [1 п. 6.5])

k8,487м=0,5+0,65−0,55⋅8,487−5=0,605.

По данным значениям строится действительный характер распределения ветровой нагрузки по высоте для напора и тоже самое для отсоса.

q5нап=0,3⋅0,5⋅0,8⋅6,3⋅1,4=1,06кНм;

q10нап=0,3⋅0,65⋅0,8⋅6,3⋅1,4=1,38кНм;

q7,3нап=0,3⋅0,569⋅0,8⋅6,3⋅1,4=1,20кНм  q8,487нап=0,3⋅0,605⋅0,8⋅6,3⋅1,4=1,28кНмq5отс=−1,06⋅0,60,8=−0,79кНм;

q10отс=−1,38⋅0,60,8=−1,03кНм;

q7,3отс=−1,20⋅0,60,8=−0,90кНм;

q8,487отс=−1,28⋅0,60,8=−0,96кНм;

С целью упрощения, для статического расчета нагрузка от обреза фундамента до низа ригеля приводится к равномерно распределенной по стойке.

Рисунок 70.  Ветровая нагрузка на раму

Величина равномерно распределенной нагрузки qb(qb')находится из равенства площадей эпюр действительной распределенной ветровой нагрузки и эквивалентной равномерно распределенной ω1+ω2=qb⋅H

Соответственно qb определяем из выражения:

qb=ω1+ω2H [кН/м].

ω1=q5нап⋅z1=1,06⋅5=5,3кН ;

ω2=q5нап+q7,3нап2⋅z2−z1=1,06+1,202⋅7,3−5=2,6кН ;

ω'1=q5отс⋅z1=0,79⋅5=3,95кН ;

ω'2=2,6⋅0,60,8=1,94кН ;

qb=5,3+2,67,3=1,08 кН/м;   qb'=3,95+1,947.3=0,81 кН/м.

Ветровая нагрузка от низа ригеля до конька приводится к сосредоточенной силе, приложенной по низу ригеля. Сосредоточенная сила определяется как площадь трапеции и для напора будет равна: Wb=q8,487+q7,32⋅hриг+hпан [кН],

Для напора: Wb=1,28+1,202⋅0,924+0,263=1,47 кН ;

Для отсоса: Wb'=0,96+0,902⋅0,924+0,263=1,10 кН.

Расчетная схема рамы приведена на рисунке 83.

где  Pпокр – нагрузка от собственного веса покрытия ,

Рсн – нагрузка от стенового ограждения,

Рк – от собственного веса колонны,

qb,qb',Wb,Wb' - линейные и сосредоточенные нагрузки от действия ветра на раму.

Двухшарнирная рама является один раз статически неопределимой системой. За неизвестное удобно принимать продольное усилие в ригеле, который считается абсолютно жестким. Величина X находится как сумма Xi, определенных из канонических уравнений метода сил для каждого вида загружения отдельно:

δii⋅Xi+Δip=0

Рисунок 71.  Расчетная схема рамы

Виды загружений, вызывающих усилия в ригеле:

а) ветровая линейная нагрузка

Xq=316⋅H⋅(qb−qb');						Xq=316⋅7,3⋅(1,08−0,81)=0,37кН;

б) ветровая сосредоточенная нагрузка

Xw=Wb−Wb'2	;

Xw=1,47−1,102=0,185кН;

в) нагрузка от стеновых панелей, приложенных с эксцентриситетом

Xст=9⋅Мст8⋅Н;

Xст=9⋅34,528⋅7,3=5,32кН.

Анализируя результаты статического расчета рамы, можно сделать вывод о том, что опасным сечением, в котором возникают максимальные сила N, изгибающий момент M и поперечная сила Q является сечение 1-1 на уровне обреза фундамента (в заделке). Для определения усилий в опасном сечении, из двухшарнирной рамы вырезаем стойку, к ней прикладываем местную нагрузку, действие отброшенных связей заменяем соответствующими реакциями. Определение внутренних силовых факторов M, N, Q ведем как для консольной балки. Расчетные усилия от кратковременных нагрузок принимаем с коэффициентом сочетания hc=0,9.

Рисунок 72.  Расчетная схема двухшарнирной рамы для определения усилий в стойке

Усилия определяем для левой и правой стоек.

Максимальные усилия возникают в нижнем сечении колонн у заделки в фундамент. Изгибающие моменты в левой и правой стойке определяются из выражения:

Мл=Wb−Xq−Xw⋅H+qb⋅H22⋅0,9−Mст+Xст⋅H;Мпр=Wb'+Xq+Xw⋅H+qb'⋅H22⋅0,9+Mст−Xст⋅H;

Мл=1,47−0,37−0,185⋅7,3+1,08⋅7,322⋅0,9−34,52++5,32⋅7,3=36,23кНхм;

Мпр=1,1+0,37+0,185⋅7,3+0,81⋅7,322⋅0,9+34,52−−5,32⋅7,3=25,98кНхм.

Поперечные силы в стойках:

Qл=Wb−Xq−Xw+qb⋅H⋅0.9+Xст;Qпр=Wb'+Xq+Xw+qbI⋅H⋅0.9−Xст;						Qл=1,47−0,37−0,185+1,08⋅7,3⋅0,9+5,32=13,24кН;Qпр=1,1+0,37+0,185+0,81⋅7,3⋅0,9−5,32=1,49кН;

Продольное усилие сжатия:

N=Апокр+Асн⋅0,9+Рст+Ак,								N=178,2+136,08⋅0,9+58,5+5,72=364,89кН

- Расчет клееной стойки

Определив усилия M, N, Q в опасном сечении стойки, переходим к подбору сечения стойки. Предварительно, на основании опыта проектирования подобных элементов, задаемся сечением стойки. Высота стойки определена ориентировочно h=18÷115⋅H=0,73м, ширина стойки   b≥18⋅h=0,15м. Сечение стойки развито в плоскости рамы. Набирается сечение стойки из досок плашмя. Толщина доски не более 40 мм, после двухсторонней острожки  толщина доски δ=33мм. Высота сечения стойки уточняется соответственно с толщиной доски h=0,726м. Влажность клееной древесины должна быть не более W≤9%. Для принятого сечения стойки определяется геометрические характеристики сечения и гибкость λx и λy.

Рисунок 73.

Сечение стойки

Площадь сечения  F=b⋅h=0,15⋅0,726=0,1089м2.

Моменты сопротивления:

WX=b⋅h26=15⋅72,626=13176,9см3;

Wy=h⋅b26=73,6⋅15262722,5см3;

Моменты инерции:

IX=b⋅h312=15⋅72,6312=478321,5см4; Iy=h⋅b312=72,6⋅15312=20418,8см4;

Гибкость стойки относительно оси X определяется из выражения:

λx=ℓxix=16,060,210=76≤120,

где ℓx - расчетная длина стойки, ℓx=2,2⋅H=2,2⋅7,3=16,06м, при жестком защемлении в фундаменте

ix - радиус инерции для прямоугольного сечения, равен ix=0,289⋅h=0,289⋅72,6=0,210м.

Гибкость  должна быть не более λx≤120

При большей гибкости необходимо изменить размеры поперечного сечения стойки.

Гибкость стойки относительно оси Y будет равна:

λy=ℓyiy=ℓy0,289⋅b=7,30,289⋅0,15=168,4>120,

где ℓy - расчетная длина стойки относительно оси Y, которая зависит от наличия связей и распора по стойкам. Относительно оси Y гибкость также не должна превышать предельного значения λy≤λпр=120. Предварительно принимаем ℓy=7300мм – это расстояние между узлами закрепления стойки.

Поскольку гибкость превышает предельно допустимую, необходимо ввести распорки.

Тогда расчетная длина из плоскости будет равна расстоянию между узлами вертикальных связей, поставленных по колоннам в плоскости продольных стен ℓy=2500мм.

λy=2,50,289⋅0,15=57,7≤120

Определив геометрические характеристики сечения и усилия в колонне, выполняем проверки по прочности и устойчивости.

Проверка по устойчивости по оси Х выполняется по формуле:

NFнт+Mξ⋅WнтХ≤Rc;

где N, M – расчетные значения продольной силы и изгибающего момента в заделке;

Fнт – площадь сечения нетто;

WнтХ - момент сопротивления нетто относительно оси X;

ξ – коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба

ξ=1−Nϕ⋅Rc⋅Fбр,

где ϕ=Aλx2=3000λx2=3000762=0,519 при λх=76>70.

Rc - расчетное сопротивление древесины при работе на сжатие;

Rc=15МПа [1 п. 3.1, табл.3];

ξ=1−364,890,519⋅15⋅103⋅0,1089=0,570;

Рисунок 74.  Вертикальные связи по стойкам

Проверяю устойчивость:

364,890,1089+36,230,570⋅0,01318=8173кНм2≤15000кНм2.

Относительно оси Y прочность стойки проверяем как центрально-сжатого элемента по формуле:

Nϕy⋅F≤Rc

где  – коэффициент продольного изгиба определяется в зависимости от гибкости . Поскольку λу=57,7<70, то значение  определяется по формуле

ϕy=1−a⋅λy1002,

где коэффициент а=0,8 для древесины.

ϕy=1−0,8⋅57,71002=0,734.

Выполняем проверку 364,890,734⋅0,1089=4565кНм2≤Rc=15000кНм2.

Проверка устойчивости плоской формы деформирования производится по формуле:

,

где Fбр – площадь брутто с максимальными размерами сечения элемента на участке lу;

Wбр – максимальный момент сопротивления брутто на рассматриваемом участке lу относительно оси У;

n = 2 – для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования;

 =ϕy=0,734 – коэффициент продольного изгиба, определяемый для гибкости участка элемента расчетной длиной lу из плоскости деформирования;

;

м – коэффициент, определяемый по формуле ϕм=140⋅b2ly⋅h⋅kф,

где b – ширина поперечного сечения;

h – максимальная высота поперечного сечения на участке ly;

kф=2,45 – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на участке lу, определяемый по табл. 2 прил. 4 [1].

ϕм=140⋅152250⋅72,6⋅2,45=4,252.

Rc,Rи - расчетные сопротивления древесины при работе на сжатие и изгиб соответственно;Rc=Rи=15МПа [1 п. 3.1, табл.3].

Выполняем проверку:

364,890,734⋅15⋅103⋅0,1089+63,564,252⋅15⋅103⋅0,002722=0,44<1.

Проверка клеевого шва на скалывание:

где bрасч=k⋅b=0,6⋅15=9см, k=0,6;

Qвн – определяется по формуле Qвн=Qξ=13,240,570=23,23кН;

Sбр=b⋅h28=15⋅72,628=9882,7см3;

Iбр=Iх=478321,5см4;

Rcк - расчетное сопротивление древесины при работе на скалывание клееной древесины вдоль волокон;Rcк=1,5МПа [1 п. 3.1, табл.3].

23,23⋅9882,79⋅478321,5=0,053кНсм2=0,53МПа<1,5МПа.

3. Расчет узла сопряжения деревянной стойки с фундаментом

Рисунок 75. Узел сопряжения стойки с фундаментом

Анкерные болты в узле сопряжения стойки с фундаментом (рис.87) работают на растяжение. Поэтому при расчете анкерных болтов должна быть взята такая комбинация нагрузок, при которой в анкерных болтах будет действовать максимальное растягивающее усилие. Такой комбинацией будет постоянная нагрузка и ветровая. От этих нагрузок будем иметь:

N'=Aп+Ак+Рст=178,2+5,72+58,5=242,42кН;

М'=Wb−Xq−Xw+XстH+qbH22−Mст1ξ==1,47−0,37−0,185+5,32⋅7,3+1,08⋅7,322−34,52⋅10,570=69,78кН⋅мhН=h+2⋅hнакл=0,726+2⋅0,1=0,926м,

где hнакл - минимум 3 доски, δ=33мм; hнакл=3⋅33=99мм≈100мм.

Определяем напряжения на поверхности фундамента по формуле:

σalignlmaxmin=−N'AП±M'WH;

σmax=242,420,15⋅0,926+69,78⋅60,15⋅0,9262=5000кНм2;σmin=242,420,15⋅0,926−69,78⋅60,15⋅0,9262=−1510кНм2.

Вычисляем размеры участков эпюры:

с=σmaxσmax+σmin⋅hH=50005000+1510⋅0,926=0.71м

a=hH2−с3=0.9262−0.713=0,23м

y=hH−с3−S=0.926−0.713−0.05=0.64см;S=hнакл2=0.12=0.05м.Применяя уравнение статики, определяем усилие, возникающее в анкерных болтах. Моментную точку берем в точке О, на линии равнодействующей в сжатой зоне (рис.28).

,

где Z – усилие в анкерных болтах.

Z=69,78−242,42⋅0,230,64=21,91кН.

Зная усилие, определяем требуемую площадь анкерных болтов:

где – количество поставленных болтов с одной стороны колонны,

=185МПа – расчетное сопротивление растяжению болта [3 табл.60].

Fбтр≥21,912⋅185⋅103=0,000060м2=0,6см2

По площади подбираем диаметр анкерных болтов  по сортаменту. Принимаем диаметр болтов 16 мм Fбф=1,57см2.

Из условия размещения анкерных болтов принимаем траверсы из уголков. Принятые траверсы рассчитываем как металлические элементы, работающие на изгиб (рис.). Расчетная длина траверсы :

ℓт=b+db=150+166мм,

где b – ширина колонны,

dб – диаметр анкерного болта

Со стороны опорной части колонны на траверсу действует нагрузка q=Zb=21,910,15=146кНм.

Расчетный момент траверсы:

Рисунок 76.

Расчетная схема траверсы

Mmax=21,914⋅0,166−0,152=0,5кН⋅м

Требуемый момент сопротивления сечения получаем из условия обеспечения прочности:

,

где Rу=230МПа – расчетное сопротивление проката из стали С235 .

Wтр≥МmaxRy⋅γс=0,5230⋅103⋅1=0,0000022м3=2,2см3.

Исходя из размеров уступа конструктивно принимаю равнополочный уголок (hнакл) ∟140х9.

- Расчет узла сопряжения балки покрытия со стойкой

Рисунок 77. Узел сопряжения балки со стойкой

Из условия смятия поперек волокон древесины балки в опорной плоскости находим ширину обвязочного бруса.

bоб = Апb⋅Rсм 90,

где b –ширина площадки опирания балки на стойку.

Rсм90 - расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек волокон в опорных частях конструкций, Rсм90=30кгсм2

[1 п. 3.1, табл.3];

Ап=178,4 кН – постоянная нагрузка от покрытия;

bоб≥1784015⋅30=39,64см.

Поскольку размеры обвязочного бруса превышают максимальные размеры по сортаменту, то необходимо увеличить ширину площадки опирания с помощью уголков (рис. 89):

bоб=bбалк+2⋅bуг

bбалк- ширина балки, bбалк=17,5см;

bуг=9см- размер полки уголка ∟140х90х10

bоб=1784035,5⋅30=16,75см.

Принимаю обвязочный брус размером 17,5х17,5см.

Проверяем высоту обвязочного бруса, как распорки вертикальных связей между стойками при [λ] = 200 при расстоянии между балками В = 630 см:

hобтр = Вλ∗r =  630200∗0,289 = 10,9 см < hоб = 17,5 см.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СП 64 13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 11-25-80.

Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. М.:

Минрегион России, 2011.

2. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная    редакция СНиП 11-23-81*.  М.: Минрегион России, 2011.

3. СП 20.13330.2011. СНиП 2.01.07.-85* Нагрузки и воздействия.

С картами. ( Актуализированная редакция). М.: Минрегион России, 2011.

4. Зубарев Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс. — М., 2007.

5. Проектирование и расчёт деревянных конструкций /И.М. Гринь,

Липецк, 2005

6. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*
            "Пожарная безопасность зданий и сооружений". М., Минстрой РФ,

2002

7. Руководство по обеспечению долговечности деревянных клееных конструкций при воздействии на них микроклимата зданий различного назначения и атмосферных факторов. — М.: Стройиздат, 2002

8. Пособие по проектированию деревянных конструкций. —

М.: ЦНИИСК     им. Кучеренко, 1986.

9.